## List1
Laboratorní materiál 03/2018 - část 10
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Kapilara pro UHPLC system | 2 | ks | Kapilára pro UHPLC systém. Délka 350 mm, vnitřní průměr 75 um s nainstalovaným a neoddělitelným finger-tight (musí být možné dotáhnout rukou bez potřeby použití montážních klíčů) šroubením, univerzálním pro všechny typy závitů UHPLC kolon (10-32 portů se závitem). Max tlak 1200 barů. Vlastní kapilára křemenná zatavená v PEEKu. | 5 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 453. | [10 empty] | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0