## ELEKTRO-SILNO
BLOK A1 KOLEJ HVĚZDA
Zvoníčkova 5/1926, Praha 6
SEZNAM ELEKTROINSTALACE
Demontáž stávající elektroinstalace
| odhad - 1 podlaží hod 45 | hod | 315
| Drátěný rošt š.200/40 | m | 55
| dtto š.400/40 | m | 10
| Lišta PVC zaklapávací 20/20 | m | 450
| dtto 100/40 | m | 420
| Vodič CYKY vč. mtž., zapojení, krabic 2A 1,5 | m | 1150
| dtto 3A 1,5 | m | 980
| dtto 3C 1,5 | m | 7720
| dtto 3D 1,5 | m | 430
| dtto 4C 1,5 | m | 800
| dtto 5C 1,5 | m | 490
| dtto 3C 2,5 | m | 8950
| dtto 3C 4 | m | 640
| dtto 4B 10 | m | 260
Vodič s funkční schop. při požáru podle PDŘS
| dtto 5C 1,5 | m | 55
| dtto 4C 1,5 | m | 20
| dtto 3C 2,5 | m | 20
| dtto 5C 6 | m | 30
| dtto 5C 10 | m | 20
| Vodič slaboproudý 2x0,8 | m | 420
| Vodič CY 4 včetně svorek | m | 280
| Vodič CY 6 včetně svorek | m | 250
| Vodič CY 10 včetně svorek | m | 200
| Vodič CY 16 včetně svorek | m | 10
| Spínač domovní1pol. 230V/10A vč. krabice | ks | 333
| dtto na povrch " | ks | 26
| Spínač domovní1pol. 230V/10A se signálkou " | ks | 96
| Přepínač schodišťový dvojitý " | ks | 96
| Přepínač lustrový na povrch " | ks | 5
| Zásuvka domovní 230V/16A vč. krabice, zapoj. | ks | 440
| dtto dvojitá " | ks | 201
| dtto s přepěťovou ochranou "D" | ks | 96
| Zásuvka dom. 230V/16A vč. krabice na povrch | ks | 21
| Zapojení el. přístroje | ks | 300
| Relé doběhové do krabice | ks | 133
El. rozvaděče vč. montáže, zapojení
| Bytové rozvodnice "R-B" | ks | 48
| Patrový rozvaděč "R-6.1" | ks | 1
| Patrový rozvaděč "R-5.1" | ks | 1
| Patrový rozvaděč "R-4.1" | ks | 1
| Patrový rozvaděč "R-3.1" | ks | 1
| Patrový rozvaděč "R-2.1" | ks | 1
| Patrový rozvaděč "R-1.1" | ks | 1
| Požární rozvaděč "R-Požár" | ks | 1
| Rekonstrukce hl. rozvaděče "HR" - viz schéma | ks | 1
Tlačítko červené v zasklené skříňce
| 1/1 TOTAL STOP | ks | 1
| dtto CENTRAL STOP | ks | 1
| dtto POŽÁRNÍ VENTILÁTOR | ks | 2
| Zesilovač cca 80W/100V vč. mikrofonu | ks | 1
| Reproduktor nástěnný 4W/100V | ks | 10
| Autonomní požární čidlo - hlásič | ks | 96
| Zvonek 6V ~ | ks | 48
| Tlačítko zvonkové včetně krabice | ks | 48
Záložní zdroj UPS 400/400V - 30kVA
| doba zálohování 45min. | ks | 1
Svítidla včetně zdrojů, montáže
Stropní přisazené s kruhovým krytem IP 20
| 2x23W (2x26W) pro pokoj | ks | 96
2.1 | dtto 2x18W (2x23W) IP 21 předsíň,WC, koupelna | ks | 244
2.2 | Nástěnné 2x18W IP 21 zrcadlo ozn.C | ks | 53
2.3 | Nástěnné pod kuchyňskou linkou 13W | ks | 48
2.4 | Stropní přisazené IP 20 2x36W
2.5 | elektron. předřadník ozn.A | ks | 58
2.6 | Nouzové 1x8W/1hod | ks | 32
2.7 | Průmyslové IP 43 s košem 2x18W ozn.D | ks | 10
2.8 | Průmyslové zavěšené IP 43 2x36W
2.9 | elektron. předřadník, plast ozn.E | ks | 43
2.10 | Závěsné IP 20 2x36W s mřížkou ozn. E1 | ks | 2
2.11 | Čidlo pohybové 120° kuželová charakteristika | ks | 30
2.12
2.13
2.14 | Ve výpise nejsou uvedeny stavební přípomoce
2.15
2.16
2.17 | Ing. Karel Červenka 06/2017
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.20.1
3.20.2
3.20.3
3.20.4
3.20.5
2.20.6
3.20.7
3.20.8
3.20.9
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6.