## Výpis kolej Hvězda A1
Akce : | UK - KAM, REKONSTRUKCE A OPRAVA BLOKU A1, KOLEJE HVĚZDA, Zvoníčkova 1928, Praha 6 |  |  |  | Ing.J.Sýkora JASYPROJEKT
Stupeň PD: | Dokumentace pro provedení stavby |  |  |  | Čelakovského 1245
Investor: | UK PRAHA, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, 11643 Praha 1 |  |  |  | 272 01 Kladno
Část: | D.1.4.1 |  |  |  | tel.: 233321707
Položka | Popis dodávek a montážních úkonů | Měrná jednotka | Množství dle PD | jednotková cena bez DPH
1/ Zařizovací předměty dle specifikace v samostané příloze - vše ve 2.NP
1 | Položka A1 - dvě zápustná umyvadla + deska U | soub | 42 | 0 | 0
2 | Položka A2 - umyvadlo U1 | soub | 7 | 0 | 0
3 | Položka A3 - umyvadlo U2 | soub | 6 | 0 | 0
4 | Položka A4 - umyvátko UM1 | soub | 1 | 0 | 0
5 | Položka A5 - WC kombi WC | soub | 51 | 0 | 0
6 | Položka A6 - dřez DŘ | soub | 50 | 0 | 0
7 | Položka A7 - výlevka VYL | soub | 1 | 0 | 0
8 | Položka A8 - napojení pračky PR | soub | 4 | 0 | 0
9 | Položka A9 - sprchová baterie SB | soub | 4 | 0 | 0
10 | Položka A10 - sprchová vanička + baterie S | soub | 48 | 0 | 0
| Zařizovací předměty celkem |  |  |  | 0
2/ Kanalizace
1 | demontáž stávajícího umyvadla | soub | 102 | 0 | 0
2 | demontáž stávajícího WC kombi | soub | 50 | 0 | 0
3 | demontáž stávající sprchové vaničky | soub | 46 | 0 | 0
4 | demontáž stávající výlevky ocelové | soub | 6 | 0 | 0
5 | demontáž stávající výlevky keramické | soub | 1 | 0 | 0
6 | demontáž stávající podlahové vpusti | soub | 5 | 0 | 0
7 | demontáž stávajícího potrubí kanalizace připojovacího HT40-110 | m | 317 | 0 | 0
8 | demontáž stávajícího potrubí L70-125 | m | 431 | 0 | 0
9 | napojení nového potrubí stoupaček kanalizace v 1.PP materiál KG na stávající potrubí litinové | soub | 11 | 0 | 0
10 | napojení nového potrubí stoupaček kanalizace v 6.NP /potrubí HT/ na stávající potrubí litinové od stávající vpusti L125 | soub | 2 | 0 | 0
11 | napojení nového potrubí kanalizace KG na stávající potrubí KT /u výměny stoupaček L70 za HT110/, napojení podlahových vpustí, napojení odpadu od praček na potrubí KT | soub | 12 | 0 | 0
12 | napojení nového potrubí kanalizace HT připojovacího na stávající potrubí HT v 1.PP /umyvadla, WC, výlevka, dřez/ | soub | 10 | 0 | 0
13 | obalení potrubí stoupačky dešťové kanalizace izolace tl.20mm - potrubí DN125 | m | 44 | 0 | 0
14 | podlahová vpust DN70 s bočním odpadem a nerezovou krycí mřížkou | ks | 3 | 0 | 0
15 | podlahová vpust DN100 s bočním odpadem a nerezovou krycí mřížkou | ks | 1 | 0 | 0
16 | požární manžeta na potrubí HT50 v místě vstupu kanalizace do jádra s požární odolností 30 minut | ks | 138 | 0 | 0
17 | požární manžeta na potrubí HT110 v místě vstupu kanalizace do jádra s požární odolností 30 minut | ks | 48 | 0 | 0
18 | požární manžeta na potrubí HT110 pod stropem 1.PP s požární odolností 30 minut | ks | 16 | 0 | 0
19 | požární manžeta na potrubí HT125 pod stropem 1.PP s požární odolností 30 minut | ks | 2 | 0 | 0
20 | potrubí plastové HT včetně tvarovek, uchycení, zednických přípomocí DN40 | m | 81 | 0 | 0
21 | potrubí plastové HT včetně tvarovek, uchycení, zednických přípomocí DN50 | m | 236 | 0 | 0
22 | potrubí plastové HT včetně tvarovek, uchycení, zednických přípomocí DN70 | m | 2 | 0 | 0
23 | potrubí plastové HT včetně tvarovek, uchycení, zednických přípomocí DN100 | m | 360 | 0 | 0 | v
24 | potrubí plastové HT včetně tvarovek, uchycení, zednických přípomocí DN125 - stoupačky dešťové kanalizace | m | 37 | 0 | 0
25 | potrubí plastové silnostěnné KG včetně tvarovek, uchycení, zednických přípomocí DN100 /potrubí stoupaček v 1.PP včetně zavěšeného potrubí/ | m | 80 | 0 | 0
26 | potrubí plastové silnostěnné KG včetně tvarovek, uchycení, zednických přípomocí DN125 /potrubí stoupaček v 1.PP včetně zavěšeného potrubí/ | m | 9 | 0 | 0
27 | zkouška vodotěsnosti kanalizace | m | 805 | 0 | 0
| Kanalizace celkem |  |  |  | 0
3/ Vodovod
1 | demontáž baterie umývadlové | soub | 102 | 0 | 0
2 | demontáž rohového ventilu pro WC kombi | ks | 51 | 0 | 0
3 | demontáž baterie sprchové | soub | 50 | 0 | 0
4 | demontáž baterie u výlevky | soub | 7 | 0 | 0
5 | demontáž stávajících rozvodů vody -z pozinkovaného potrubí, plastové potrubí | m | 1813 | 0 | 0
6 | demontáž stávajícího požárního hydrantu | soub | 7 | 0 | 0
7 | požární hydrant s tvarově stálou hadicí průměru 25mm délky 30m, rozměr hydrantové skříně 700x700x245mm | soub | 7 | 0 | 0
8 | dvířka revizní plastová s rámečkem pro uzávěry vody a vodoměry v 1.PP 300x300mm | ks | 1 | 0 | 0
9 | vodoměr pro studenou vodu Qn=10m3/hod. | ks | 2 | 0 | 0
10 | vodoměr pro studenou vodu Qn=1.5m3/hod. | ks | 52 | 0 | 0
11 | vodoměr pro teplouu vodu Qn=1.5m3/hod. | ks | 51 | 0 | 0
12 | manometr 0-1MPa pro vodu + tlakoměrný kohout | ks | 1 | 0 | 0
13 | kulový kohout DN15 mosazný | ks | 5 | 0 | 0
14 | kulový kohout DN20 mosazný | ks | 100 | 0 | 0
15 | vypouštěcí kohout kulový DN20 | ks | 2 | 0 | 0
16 | napojení nového potrubí pozinkovaného na stávající potrubí pozinkované DN80 | soub | 2 | 0 | 0
17 | mezipřírubová zpětná klapka DN80 + 2x příruba DN80 | soub | 1 | 0 | 0
18 | mezipřírubová klapka DN80 + 2x příruba DN80 | soub | 1 | 0 | 0
19 | pevný bod na potrubí stoupaček vody | soub | 16 | 0 | 0
20 | pevný bod na potrubí vody zavěšeném pod stropem 1.PP | soub | 2 | 0 | 0
21 | kulový kohout DN20 s vyp. mosazný | ks | 8 | 0 | 0
22 | kulový kohout DN32 s vyp. mosazný | ks | 17 | 0 | 0
23 | kulový kohout DN50 s vyp. mosazný | ks | 6 | 0 | 0
24 | ventil termoregulační Danfoss MTCV DN20 | ks | 7 | 0 | 0
25 | pozinkovaný žlábek systémový včetně závěsů, uchycení a montáže pro potrubí plastové o vnějším průměru 20mm | m | 14 | 0 | 0
26 | pozinkovaný žlábek systémový včetně závěsů, uchycení a montáže pro potrubí plastové o vnějším průměru 25mm | m | 48 | 0 | 0
27 | pozinkovaný žlábek systémový včetně závěsů, uchycení a montáže pro potrubí plastové o vnějším průměru 32mm | m | 21 | 0 | 0
28 | pozinkovaný žlábek systémový včetně závěsů, uchycení a montáže pro potrubí plastové o vnějším průměru 40mm | m | 110 | 0 | 0
29 | pozinkovaný žlábek systémový včetně závěsů, uchycení a montáže pro potrubí plastové o vnějším průměru 50mm | m | 11 | 0 | 0
30 | pozinkovaný žlábek systémový včetně závěsů, uchycení a montáže pro potrubí plastové o vnějším průměru 63mm | m | 38 | 0 | 0
31 | potrubí ocelové závitové pozinkované DN25 včetně závěsů a izolace z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.9mm | m | 3 | 0 | 0
32 | potrubí ocelové závitové pozinkované DN32 včetně závěsů a izolace z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.9mm | m | 2 | 0 | 0
33 | potrubí ocelové závitové pozinkované DN50 včetně závěsů a izolace z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.9mm | m | 15 | 0 | 0
34 | potrubí ocelové závitové pozinkované DN80 včetně závěsů a izolace z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.9mm | m | 30 | 0 | 0
35 | potrubí umělohmotné pro montáž vnitřních vodovodů z PP svařovaného polyfúzním svařováním, tlaková řada PN16 pro s.v. včetně tvarovek, uchycení potrubí , izolace z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.9mm - vnější profil potrubí 20mm | m | 570 | 0 | 0
36 | izolace z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.9mm, vnější profil potrubí 25mm | m | 68 | 0 | 0
37 | izolace z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.9mm, vnější profil potrubí 32mm | m | 95 | 0 | 0
38 | izolace z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.9mm, vnější profil potrubí 40mm | m | 130 | 0 | 0
39 | izolace z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.9mm, vnější profil potrubí 63mm | m | 40 | 0 | 0
40 | potrubí umělohmotné pro montáž vnitřních vodovodů z PP svařovaného polyfúzním svařováním PN20 pro teplou vodu včetně tvarovek, uchycení potrubí , izolace z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.13mm, vnější profil potrubí 20mm | m | 320 | 0 | 0
41 | izolace z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.13mm, vnější profil potrubí 25mm | m | 265 | 0 | 0
42 | izolace z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.20mm, vnější profil potrubí 32mm | m | 108 | 0 | 0
43 | izolace z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.25mm, vnější profil potrubí 40mm | m | 140 | 0 | 0
44 | izolace z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.25mm, vnější profil potrubí 50mm | m | 12 | 0 | 0
45 | izolace z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.30mm, vnější profil potrubí 63mm | m | 15 | 0 | 0
46 | tlaková zkouška vodovodu | m | 1813 | 0 | 0
47 | proplach a dezinfekce vodovodu | m | 1813 | 0 | 0
| Vodovod 1.PP celkem |  |  |  | 0