## Příloha č. 5 - Kritéria hod.
Příloha č. 5 dokumentace zadávacího řízení
-
Předloha pro zpracování ceny plnění a dalších kritérií hodnocení
Tabulka pro uvedení nabídkové ceny
Předmět plnění veřejné zakázky | Nabídková cena v Kč bez DPH (doplní účastník)
Dodávka HPLC systému, a to včetně všech souvisejících plnění podle zadávací dokumentace | 0
Nabídková cena v Kč bez DPH (zaokrouhlená na 2 desetinná místa) | 0
Tabulka pro uvedení hodnot kritérií kvality - Technická úroveň
Kritérium kvality | Nabízená hodnota (doplní účastník)
Maximální objem nástřiku bez výměny smyčky u autosampleru v mikrolitrech (dále jen „maximální objem nástřiku“). Účastník uvede nabízený maximální objem nástřiku (nejméně 80 mikrolitrů). | Požadovaný maximální objem nástřiku (stanovený zadavatelem) | Nabízený maximální objem nástřiku (doplní účastník) | Rozdíl mezi nabídnutým maximálním objemem nástřiku a požadovaným maximálním objemem nástřiku
| 80 | 0 | -80
Horní hranice rozsahu vlnových délek DAD detektoru v nanometrech (dále jen "horní hranice rozsahu vlnových délek DAD detektoru") Účastník uvede nabízenou horní hranici rozsahu vlnových délek DAD detektoru (nejméně 900 nm) | Požadovaná horní hranice rozsahu vlnových délek DAD detektoru (stanovená zadavatelem) | Nabízená horní hranice rozsahu vlnových délek DAD detektoru (doplní účastník) | Rozdíl mezi nabídnutou horní hranicá rozsahu vlnových délek DAD detektoru a požadovanou horní hranicí rozsahu vlnových délek DAD detektoru
| 900 | 0 | -900
Tlaková odolnost cely DAD detektoru v barech (dále jen "tlaková odolnost") Účastník uvede nabízenou tlakovou odolnost (nejméně 100 bar). | Požadovaná minimální tlaková odolnost (stanovená zadavatelem) | Nabízená tlaková odolnost (doplní účastník) | Rozdíl mezi nabídnutou tlakovou odolností a požadovanou minimální tlakovou odolností
| 100 | 0 | -100
Horní hranice rozsahu emisní vlnové délky fluorescenčního detektoru v nanometrech (dále jen "horní hranice emisní vlnové délky fluorescenčního detektoru") Účastník uvede nabízenou horní hranici emisní vlnové délky fluorescenčního detektoru (nejméně 900 nm) | Požadovaná horní hranice emisní vlnové délky fluorescenčního detektoru (stanovená zadavatelem) | Nabízená horní hranice rozsahu emisní vlnové délky fluorescenčního detektoru (doplní účastník) | Rozdíl mezi nabídnutou horní hranicí rozsahu emisní vlnové délky fluorescenčního detektoru a požadovanou horní hranicí rozsahu emisní vlnové délky fluorescenčního detektoru
| 900 | 0 | -900