## ROZEL
Název objektu:
Název dílu: |  | oprava svodů bleskosvodu
Zpracovatel dílu: |  | SPE Hradec Králové
Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu stavby (zák.č.137/2006Sb.), tj. technické zprávy, seznamu pozic, výkresů, tabulek a specifikací materiálů všech profesí.
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně výrobní dokumentace, revizní práce a zhotovení dokumentace skutečného provedení.
Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality (zák.č.137/2006Sb). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.
Veškeré el. zařízení se rozumí dodané kompletní včetně montáže, včetně pomocného a upevňovacího materiálu a příslušného SW.
Postup výpočtu celkové výměry je v souladu s Sb.č.230/2012 a uveden popisem v textové části a je zřejmý v části grafické, výkres D143-2.
Rekapitulace :
|  | Dodávka |  |  |  | 0
|  | Montáž |  |  |  | 0
|  | Zemní práce |  |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Čís. pol. | Číselné zatřídění | Popis položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Celková cena v Kč
1 |  | DODÁVKA
2 |  | Držák vedení plastový s výškou 36mm s krytem a vrutem 5x50mm | 100 | ks |  | 0
3 |  | Hmoždinky pro zateplené stěny do zateplení tl.100mm, hl. ukotvení 85mm | 100 | ks |  | 0
4 |  | Drát AlMgSi d=8mm, měkký | 60 | m |  | 0
5 |  | Svorka univerzální SU | 28 | ks |  | 0
6 |  | Svorka zkušební SZ | 7 | ks |  | 0
7 |  | Svorka drát-pásek SR03 | 7 | ks |  | 0
8 |  | Držák ochranného úhelníku | 14 | ks |  | 0
9 |  | Ochranný úhelník | 7 | ks |  | 0
10 |  | Štítek pro očíslování svodu | 7 | ks |  | 0
11 |  | Materiál a práce nepostižitelné položkami | 1 | kpl |  | 0
12 |  | DODÁVKA CELKEM |  |  |  | 0
13
14 |  | MONTÁŽ
15 |  | Držák vedení plastový s výškou 36mm s krytem a vrutem 5x50mm | 100 | ks |  | 0
16 |  | Hmoždinky pro zateplené stěny do zateplení tl.100mm, hl. ukotvení 85mm | 100 | ks |  | 0
17 |  | Drát AlMgSi d=8mm, měkký | 60 | m |  | 0
18 |  | Svorka univerzální SU | 28 | ks |  | 0
19 |  | Svorka zkušební SZ | 7 | ks |  | 0
20 |  | Svorka drát-pásek SR03 | 7 | ks |  | 0
21 |  | Držák ochranného úhelníku | 14 | ks |  | 0
22 |  | Ochranný úhelník | 7 | ks |  | 0
23 |  | Štítek pro očíslování svodu | 7 | ks |  | 0
24 |  | Materiál a práce nepostižitelné položkami | 1 | kpl |  | 0
25 |  | Zhotovení výrobní dokumentace | 17 | hod |  | 0
26 |  | Demontáž stávajících svodů bleskosvodu | 28 | hod |  | 0
27 |  | Výchozí revize | 1 | ks |  | 0
28 |  | MONTÁŽ CELKEM |  |  |  | 0
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68