## Specifikace
položka | kód | číslo | popis položky | mj | počet mj | cena mj | cena celkem |  | hmoty | suť
0
|  |  | PEDAGOGICKÁ FAKULTA - STUDOVNA |  |  |  | PROPOČET
REKONSTRUKCE PROSTOR
STAVEBNÍK
|  |  | Atelier P.H.A., spol. s r.o. |  |  |  | PROJEKTANT
Gabčíkova 15, Praha 8
REKAPITULACE
|  |  | Bourání |  |  |  | 0
|  |  | Nová galerie |  |  |  | 0
|  |  | Suché montáže |  |  |  | 0
|  |  | Omítky stěn a stropů |  |  |  | 0
|  |  | Výplně otvorů |  |  |  | 0
|  |  | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
|  |  | Podlahy povlakové |  |  |  | 0
|  |  | Malby |  |  |  | 0
|  |  | Ostatní dokončující práce |  |  |  | 0
|  |  | Přesun hmot (HSV) |  |  |  | 0
|  |  | Elektroinstalace |  |  |  | 0
|  |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
|  |  | CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0
|  |  | DPH | 21% |  |  | 0
|  |  | C E L K E M |  |  |  | 0
Úvodní část - podmínky nabídky
Všeobecný technický popis k soupisu prací a dodávek (specifikaci)
0110 - Soupis výkonů a dodávek s cenovými a výměrovými jednotkami níže uvedené, zahrnují všechny práce a dodávky potřebné pro úplné dokončení a předání díla objednateli bez vad a nedodělků ve smyslu obchodního práva.
0120 - Do ceny dodavatele nutno zahrnout i všechny dodávky a práce popsané v této specifikaci nebo v jiné části dokumentace (výkresy, technická zpráva, ostatní dokumenty), a to i v případech, kdy jsou práce či dodávky uvedeny pouze v jedné z těchto částí. V případě nesouladu má výkresová dokumentace, technická zpráva a ostatní popisy projektanta přednost před touto specifikací. Provádění stavby a objednávky materiálu se řídí celou projektovou dokumentací.
0130 - Pokud není výslovně uvedeno rozdělení dodávky a montáže v jednotkových cenách, obsahuje cena jednotlivých položek obě tyto složky.
0140 - Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky prohlédnout a zkontrolovat PD se soupisem prací a dodávek, prohlédnout a prozkoumat staveniště a jeho okolí a obstarat si všechny nezbytné a přístupné informace,které mu umožní zpracovat nabídku úplně a jednoznačně. Před podáním nabídky si zhotovitel může vyžádat konzultace u zpracovatele dokumentace. Pozdější požadavky, plynoucí z omylu či neznalosti PD a poměrů na staveništi jsou nepřijatelné a nebude k nim přihlíženo jako k oprávněným.
0200 - Obsah jednotkových cen v této specifikaci
0210 - Přímý materiál
0211 - Materiál nosný a doplňkový (přímo zabudované) a materiál pomocný (vč.odepisovaného vícenásobným použitím)
0212 - Pořizovací náklady a prvotní doprava (od výrobce k prvnímu uložení ve skladu), celní poplatky a celní jistina
0220 - Náklady na přímé zpracování
0221 - Přímé mzdy - mzdové náklady výrobních dělníků a dopravních zařízení (vč. příplatků, dovolené, náhrady mezd, přesčasové práce, pohotovosti, odměn, přestávek technologických a v důsledku povětrnostních vlivů, ale mimo zimní odstávku - viz režie výrobní); zákonné pojištění důchodové, nemocenské a zdravotní (DNZ) z těchto mzdových nákladů
0222 - Náklady na stroje - přímé provozní náklady včetně mzdy posádky stroje nebo "stand-by" obsluhy rezervního zařízení na stavbě, odpisy nebo nájemné a to i v případě, že investiční prostředek je již účetně odepsán, fond oprav, zákonné pojištění DNZ z mezd a daně
0230 - Ostatní přímé náklady
0231 - Mimostaveništní doprava mezi sklady staveb u převozu použitých materiálů a polotovarů
0232 - Mimostaveništní doprava u převozu strojů a zařízení na stavbu a nájezdy strojů a vozidel na stavbu k technologickým výkonům
0233 - Technologická doprava zemin a vnitrostaveništní přesuny hmot po stavbě (pokud nejsou uvedeny samostatně v položkách přesunů hmot)
0234 - Poplatky a služby, pokud jsou obsaženy v popisu náplně položky zhotovovací práce (např. poplatek za vážení, kvalitativní a testovací zkoušky zhotovovací práce)
0240 - Subdodávky
0250 - Výrobní režie (standardní)
0251 - Odpisy, oprava a údržba drobného majetku režijního výrobního charakteru, který je ve vlastnictví stavby, nebo kancelářských pomůcek
0252 - Přepravné a nájem aut stavby, nakupovaná nebo vlastní režijní doprava při služebních cestách a doprava zaměstnanců na stavbu; vnitrostaveništní doprava nákladní a osobní
0253 - Ubytování zaměstnanců stavby a ubytování THP na služebních cestách na stavební objekt, cestovné a odlučné, cestovné při denním dojíždění a ostatní náklady
0254 - Poplatky za telefon, poplatky za ochranu a hlídání (ostrahu) stavebního objektu, odvoz odpadků, odvoz ze žumpy na ZS, poplatky/odpisy za pronájem PC a IT
0255 - Technické náklady stavby - např. zkoušky betonu, zhotovení a odstranění vzorků, předepsané revize, zkoušky a atesty zařízení nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla (není-li poptáno zvlášť), kontroly jakosti materiálu, geodetické práce (neuvedené jinde) a dohled geologa a statika při provádění; měření hluku pro kolaudaci
0256 - Mzdové náklady pracovníků THP (stavbyvedoucích, mistrů atd.) a pracovníků zařízení staveniště, vč.pracovníků pro přesun hmot neuvedených v kap. 0222 - Náklady na stroje
0257 - Mzdové náklady výrobních dělníků pouze v období zimní odstavky stavby, jako zimní opatření v režimu ZIP (harmonogramu) stavebního objektu, které nelze vztáhnout na kalkulační jednici zhotovovacích prací
0258 - Příspěvky na obědy vlastních zaměstnanců, náklady na balenou vodu, teplý čaj, zdravotní služby apod.
0259 - Nájmy a/nebo měsíční odpisy strojů (vč.jeřábů, výtahů a vrátků) bez ohledu na jejich nasazení v provozu a množství kalkulačních jednic zhotovovacích prací , pokud některé odpisy případně nájemné stroje a zařízení nejsou uvedeny v položce zhotovovacích prací nebo nejsou uvedeny v soupisu položek (specifikaci pro ocenění) jako staveništní náklady zhotovitele
02510 - Spotřeba energie a vody pro zařízení staveniště
02511 - Opravy a údržba drobného majetku a zařízení staveniště
0270 - Správní režie - náklady související s řízením a správou firmy vznikající na vyšší organ.úrovni a útvarů zajištujících správní a tech.servis pro výr. a nevýrob.činnosti firmy
0280 - Zisk
0290 - Požadavky objednatele na náplň jednotkových cen
0291 - Všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému, nebo jsou předepsány projektem a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky (vč. těsnícího a upevňovacího materiálu, svářecího materiálu, plynu a kyslíku, přírub, šroubů, těsnění, šroubení, podložek, kotev atd.)
0292 - Náklady na prořez, odpad, zlomky, hmotnostní rozdíly atd., pokud nejsou uvedeny ve výpočtu nosných dodávek samostatně
0293 - Náklady na postavení, udržování, použití a odstranění pomocného pracovního lešení (pokud je technol.potřeba) do v. 1,9 m a zatížení do 150 kg/m2; v případě prací na fasádě objektu náklady na postavení, udržování, použití a odstranění fasádního lešení vč.nezbyt.ochran. opatření, daných předpisy o bezpeč.práce a projektem, pokud není uvedeno jinde
0294 - Náklady na protihluková a protiprašná zařízení
0295 - Náklady na zakrývání (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů nebo stávajících konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí vč.zachování památkově cenných detailů (pokud není uvedeno samostatně)
0296 - Náklady vyvolané nepříznivými klimatickými vlivy během výstavby- na preventivní nebo dodatečná opatření a práce s nimi spojené (např. úprava základové spáry; zimní opatření- temperování, vyhřívání konstrukcí a zvláští přísady do betonů a malt; opatření v případě vysokých teplot- zakrývání a kropení; ochrana proti dešti apod.); náklady na čerpání a odvod podzemních a srážkových vod.
0297 - V případě bourání a stavební činnosti vytvářející staveništní odpad náklady na staveništní manipulaci se sutí vč.případného pytlování, její odvoz a ekologické uložení na skládku vč. poplatku a náklady na statické zajitění technologického postupu bourání a ochranná opatření proti poškození vybourávanými hmotami (odpad se stává majetkem dodavatele stavebních prací a tento zabezpečuje jeho odstranění; odstranění odpadu je cenově je zakalkulováno u jednotlivých prací a nebude placeno zvlášť, není-li uvedeno jinak)
0298 - Náklady vyvolané potřebou předepsané likvidace (vč.odvozu) jakýchkoli neekologických nebo zdraví nebezpečných látek (např. zeminy nebo jiných konstrukcí znečištěných ropnými produkty nebo jinými chemikáliemi, azbestocementové nebo jiná nebezpečná vlákna apod.), které jsou zmíněny v zadávacích podkladech
0299 - Náklady na skladování (vč. skládkovného), dovozné, balné, cla, zpětné odevzdání obalů atd.
02910 - Náklady na stavební přípomoce (pokud nejsou uvedeny samostatně v této specifikaci)
02911 - Náklady na fotodokumentaci v památkově chráněných objektech - před zahájením prací, v jejich průběhu a po dokončení
02912 - Náklady na technologické přestávky způsobené zvláštním režimem díla (např.v sídle hlavy státu či jiných reprezentačních prostor apod.)
02913 - Náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů apod., a provizorní uzávěry objektů; a náklady na koordinátora BOZP
02914 - Náklady spojené s umístěním stavby a potřebné zábory pro zásobování; zajištění příjezdové cesty/cest ke staveništi; náklady na úklid veřejných komunikací čištění vozidel po výjezdu ze stavby a náklady na úklid společných prostor stavby a staveniště (doporučené jsou ekologické čistící prostředky a techniky); náklady na komplikace s provozem investora a další provozní náklady včetně kompletačních
02915 - Náklady na reklamní poutač investora
02916 - Náklady na splnění všech vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy (DOSS) a dohod s ostatními účastníky řízení
02917 - Náklady na zabezpečení všech ostatních nezbytných schvalujících a povolujících dokladů neobsažených ve stavebním povolení
02918 - Náklady na vytyčení a zaměření pro řádné provedení díla (vč.zhotovení potřebných výkresů a výpočtů), náklady na kontrolu výšek od existující vyznačené nulové úrovně (nivelety) a náklady na měření sousedních objektů během výstavby, pokud je výstavbou ohrožena jejich stabilita
02919 - Náklady na zkoušky (vč.nákladů na zkušební provoz a nákladů na média s tím spojená), revize, zaškolení údržby, údržbu a opravy během výstavby a nutné pro zhotovení díla; a náklady na předepsaná označení zařízení, štítky, schemata apod.
02920 - Náklady na dílenskou dokumentaci (kterou dodavatel předá ve dvou vyhotoveních před zahájením montáže jednotlivých prací), dokumentaci trasového vedení (tzn. koordinaci vlastního vedení se stavební připraveností); a zúčtovací podklady
02921 - Manažerské náklady spojené se změnami stavby před dokončením
02922 - Náklady na projekt skutečného provedení (i v elektronické podobě, formát DWG a PDF) a veškeré doklady, potřebné ke kolaudaci a k předání díla investorovi (např. atesty a prohlášení o shodě na všechny použité materiály a výrobky, protokoly o provozních zkouškách, revizích, zregulování atd.)
02923 - Náklady na přihlášení odběru elektrické energie a koordinace s pracemi dodavatelem energie; náklady na přihlášky a zřízení potřebného počtu tel. a datových linek, přihlášení a osazení hlavních vodoměrů, na přihlášku a odběr plynu; náklady na veškeré přejímky a předání správcům infrastruktury a náklady na kolaudaci
02924 - Náklady na pojištění stavby (ochranu díla až do přejímky), garance, zádržné a záruky
02925 - Náklady na likvidaci škod, havárií a ztrát nad rámec pojištění, včetně vyrovnání se sousedy v případě škod vzniklých při provádění
02926 - Náklady na změny cen během výstavby
0300 - Vybraná smluvní ujednání s přímým dopadem na cenu díla (ostatní - viz smlouva)
0310 - Součástí každé nabídky musí být technické a montážní podklady na všechny navržené výrobky ; nepředložení může mít vliv na snížení jednotkových cen. Podklady budou obsahovat veškeré technické údaje o nabízených výrobcích. Uchazeč vypracuje podrobný seznam předkládaných dokladů.
0320 - Veškeré práce musí být provedeny v souladu s ČSN a odbornými předpisy.
0330 - Na výrobky dodané ze zahraničí je dodavatel povinen doložit doklady potvrzující, že na nabízené výrobky je v České republice zajištěn servis minimálně po dobu záruky.
0340 - Veškeré výrobky, materiály a technologie na stavbě použité musí být certifikovány a dodavatelem stavby registrovány pro průkaz splnění požadovaných vlastností a vhodnosti užití pro stavbu. V dokumentaci uvedené příklady výrobků a technologií nezbavují dodavatele povinnosti průkazně doložit jejich certifikaci.
0350 - Všechny použité materiály budou vyvzorkovány před zabudováním.
0360 - Specifikace jednotlivých výrobků, typy a barevné řešení bude provedeno v rámci autorských dozorů po odsouhlasení investorem.
položka | kód | číslo | popis položky | mj | počet mj | cena mj | cena celkem
Rozpočet
Bourání
1 | 96 |  | Vybourání stávající dřevěné konstrukce galerie a schodiště | m2 | 32.8 |  | 0 |  | 0.00115 | 0.339
2 | 96 |  | Vybourání čelní stěny | m2 | 16.5495 |  | 0 |  | 0.0002304 | 0.324
3 | 96 | 776 51-1820.RT1 | Odstranění nášlapných vrstev - koberce | m2 | 149.8 |  | 0 |  | 0 | 0.001
4 | 96 | 963 01-6111 | Odstranění podhledů | m2 | 111.2 |  | 0 |  | 0.00033 | 0.01183
5 | 96 | 968 07-2886 srov. | Odstranění stahovací stěny | m2 | 6.6037 |  | 0 |  | 0 | 0.006
6 | 96 | 978 01-1141 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % | m2 | 140 |  | 0 |  | 0 | 0.01
7 | 96 | 978 01-3141 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 312.9 |  | 0 |  | 0 | 0.01
8 | 96 |  | Vybourání rozvodů elektroinstalace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0.11096 | 0.22645
Nepředvídané práce
9 | 96 |  | Ostatní jinde neuvedené bourání (v průměrných tunách podle charakteru objektu) + 10% | t | 2.275 |  | 0 |  |  | 1
Odstranění suti
10 | 96 | 979 08-2111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 25.05 |  | 0
11 | 96 | 979 08-2121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 50.1 |  | 0
12 | 96 |  | Kontejner 7t - odvoz na skládku do 20 km vč.poplatku za skládku, ekologické uložení | t | 25.05 |  | 0
|  |  | Bourání - celkem |  |  |  | 0
Nová galerie
13 | 767 |  | Nová ocelová konstrukce galerie | kg cca | 2823.4 |  | 0
14 | 767 |  | Nová ocelová konstrukce schodiště | kg cca | 965.5 |  | 0
15 | 767 |  | Pochozí plocha galerie a schodiště - tesařské a zámečnické konstrukce | m2 | 39 |  | 0
16 | 767 |  | Ocelové zábradlí | kg cca | 640 |  | 0
17 | 767 |  | Dřevěné madlo 50 X 40 mm dubové | m | 19.585 |  | 0
18 | 767 | 998 76-7201 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 0 | 0% | 0
|  |  | Nová galerie - celkem |  |  |  | 0
Suché montáže
Orientační popis, přesná specifikace viz projekt.
Stěny
Příčky a předstěny jsou počítány na pohledovou plochu; v ceně jsou obsaženy i všechna čela, horizontální zaklopení a změny úrovní, jakož i zhotovování otvorů pro dveře či koncová zařízení TZB. Součástí ceny jsou i tepelné izolace a další dodávky a práce popsané ve skladbách konstrukcí. Součástí ceny je rovněž vytmelení a přebroušení pod nátěr.
19 | 35 | 342 01-3221.RT1 | Dělící příčka SDK 125 mm | m2 | 8.9 |  | 0 |  | 0.04751
Podhledy
Podhledy jsou vykázány v půdorysných (šikmé plochy v pohledových střešního pláště) rozměrech; cena obsahuje i náklady na případné změny úrovně, čela, boky, jinde nevykázané revizní otvory nebo zhotovení a opracování otvorů pro koncová zařízení technického vybavení, zvl.pracnost u proniků trámových konstrucí apod. Proniky ani další otvory (s výjimkou oken) nejsou od výměry odpočítávány. Součástí ceny za podhledy je rovněž vytmelení a přebroušení pod nátěr.
20 | 36 | 416 02-1121 | SDK podhled pod galerií | m2 | 28 |  | 0 |  | 0.01183
|  |  | Suché montáže - celkem |  |  |  | 0
Omítky stěn a stropů
21 | 61 | 601 01-1102 | Postřik stropů cementový ručně | m2 | 140 |  | 0 |  | 0.00625
22 | 61 | 601 01-1112.RT5 | Omítka stropů jádrová ručně, tloušťka vrstvy 20 mm | m2 | 140 |  | 0 |  | 0.03713
23 | 61 | 601 01-1141.RT1 | Omítka stropů štuková ručně tloušťka vrstvy 2 mm | m2 | 140 |  | 0 |  | 0.00407
24 | 61 | 602 01-1102 | Postřik cementový stěn ručně | m2 | 93.9 |  | 0 |  | 0.0058
25 | 61 | 602 01-1112.RT5 | Omítka jádrová stěn ručně tloušťka vrstvy 20 mm | m2 | 93.9 |  | 0 |  | 0.035
26 | 61 | 602 01-1141.RT3 | Omítka štuková stěn ručně tloušťka vrstvy 4 mm | m2 | 312.9 |  | 0 |  | 0.0049
|  |  | Omítky stěn a stropů - celkem |  |  |  | 0
Výplně otvorů
Orientační popis. Podrobná specifikace pro ocenění, objednání a dodání viz projekt. Ceny obsahují dodávku všech ve specifikaci uvedených výrobků, jejich montáž a osazení včetně všech pomocných materiálů a prací a povrchové úpravy.
27 | 766 |  | D01 - Jednokřídlé otočné, dřevěné, lakované - zárubeň obložková, dřevěná, lakovaná - kování klika - klika, nerez - zámek vložkový | ks | 1 |  | 0
28 | 766 |  | Repase oken menší, jednoduchá, drobnější výměna skel, drobná doplnění (studovna) | m2 | 27.5 |  | 0
29 | 766 |  | Repase dveří do studovny - obnovení nátěru, drobné opravy | m2 | 2.5 |  | 0
30 | 766 | 998 76-6201 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | 0 | 0% | 0
|  |  | Výplně otvorů - celkem |  |  |  | 0
Konstrukce zámečnické
Orientační popis. Podrobná specifikace pro ocenění, objednání a dodání viz projekt. Ceny obsahují dodávku všech ve specifikaci uvedených výrobků, jejich montáž a osazení včetně všech pomocných materiálů a prací a povrchové úpravy.
31 | 767 |  | VNITŘNÍ PROSKLENÁ FIXNÍ STĚNA V RÁMU Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ. SOUČÁSTÍ STĚNY DVEŘE 900/2250, KOVÁNÍ NEREZOVÉ, KLIKA-KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ. SPODNÍ ČÁST STĚNY I DVEŘE ZASKLENY BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM. SOUČÁSTÍ STĚNY JE NEPRŮHLEDNÉ NADPRAŽÍ VÝŠKY 200 mm - 6490x2520 | ks | 1 |  | 0 | 16.3548
32 | 767 | 998 76-7201 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 0 | 0% | 0
|  |  | Konstrukce zámečnické - celkem |  |  |  | 0
Podlahy povlakové
33 | 63 |  | Stěrka 3 mm | m2 | 135.3 |  | 0 |  | 0.00735
34 | 63 |  | Stěrka 25 mm | m2 | 19.5 |  | 0 |  | 0.04265
35 | 63 |  | Obvodová dilatace | m | 19 |  | 0
36 | 776 | 777 56-1010 | Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 1 mm | m2 | 28.3 |  | 0
37 | 776 | 776 10-1121.X01 | Penetrace podkladu, vč.dodání penetrační hmoty | m2 | 183.1 |  | 0
38 | 776 |  | Položení marmolea | m2 | 183.1 |  | 0
39 | 776 |  | Zakončení krytiny u zdiva lepeným soklíkem | m | 110.6 |  | 0
40 | 776 |  | Přírodní linoleum (akustické) | m2 | 201 |  | 0
41 | 776 | 998 77-6201 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | % | 0 | 0% | 0
|  |  | Podlahy povlakové - celkem |  |  |  | 0
Malby
42 | 784 | 784 40-2801 | Odstranění malby oškrabáním v místnosti H do 3,8m | m2 | 0 |  | 0
43 | 784 | 784 19-1101 | Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 | 452.9 |  | 0
44 | 784 | 784 19-5312 | Malba tekutá omyvatelná, bílá, 2 x | m2 | 452.9 |  | 0
45 | 800 |  | Architektonické graffiti | m2 | 60 |  | 0
|  |  | Malby - celkem |  |  |  | 0
Ostatní dokončující práce
46 | 95 | 952 90-1111 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 28.3 |  | 0 |  | 4e-05
47 |  |  | Ostatní jinde neuvedené práce a dodávky drobné | % | 0 | 0% | 0
48 |  |  | Přípomoce k TZB | % | 0 | 0% | 0
|  |  | Ostatní dokončující práce - celkem |  |  |  | 0
Přesun hmot (HSV)
49 | 98 | 999 28-1105 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 14.7779 |  | 0
|  |  | Přesun hmot (HSV) - celkem |  |  |  | 0
Elektroinstalace
Součástí jednotkové ceny je dodávka materiálů nosných i pomocných, montáž a všechny nezbytné dodávky a práce pro funkčně bezchybné provedení příslušných položek této specifikace. Ceny zahrnují též všechny náklady na zprovoznění systému jako celku, vč.všech nezbytných atestů, revizí apod., pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou. Ceny obsahují přesun hmot.
1.000 - SVÍTIDLA - dodávka, montáž, zapojení a odskoušení.
50 |  |  | 1.001 - Svítidlo "A"- LED stropní liniové závěsné - 1x53W , IP20 | ks | 14 |  | 0
51 |  |  | 1.002 - Závěsná sada pro svítidla "A" - nastavitelná délka | ks | 14 |  | 0
52 |  |  | 1.003 - Svítidlo "B"- LED stropní liniové přisazené - 1x53W , IP20 | ks | 19 |  | 0
53 |  |  | 1.004 - Svítidlo "C"- LED stropní čtvercové přisazené - 1x42W , IP20 | ks | 4 |  | 0
54 |  |  | 1.005 - Svítidlo "EXIT" - nouzové svítidlo nástěnné + piktogram úniku - 1x3,2W , IP44 - 1hod | ks | 2 |  | 0
2.000 - PŘÍSTROJE - dodávka , montáž , zapojení a odskoušení. Barevné provedení přístrojů nutno odsouhlasit projektantem interieru.
55 |  |  | 2.001 - Vypínač jednopólový - kompletní - 10A - barva bílá | ks | 1 |  | 0
56 |  |  | 2.002 - Přepínač sériový - kompletní - 10A - barva bílá | ks | 4 |  | 0
57 |  |  | 2.003 - Přepínač střídavý - kompletní - 10A - barva bílá | ks | 1 |  | 0
58 |  |  | 2.004 - Přepínač sériový-střídavý , zapojení 5a - kompletní - 10A - barva bílá | ks | 1 |  | 0
59 |  |  | 2.005 - Zásuvka jednonásobná - kompletní - 16A - barva bílá | ks | 7 |  | 0
60 |  |  | 2.006 - Zásuvka dvojnásobná - pro napájení PC - 16A - barva šedá | ks | 67 |  | 0
61 |  |  | 2.007 - Zásuvka dvojnásobná - pro napájení PC , s přepěťovou ochranou - 16A - barva šedá | ks | 16 |  | 0
62 |  |  | 2.008 - Zásuvka datového rozvodu 2xRJ45 - kompletní - 2xRJ 45 - barva bílá | ks | 50 |  | 0
3.000 - KABELY A VODIČE - dodávka , montáž , zapojení a označení
63 |  |  | 3.001 - Kabel CYKY 2Ax1,5 - Zkušební napětí 4kV | m | 8 |  | 0
64 |  |  | 3.002 - Kabel CYKY 3Ax1,5 - Zkušební napětí 4kV | m | 52 |  | 0
65 |  |  | 3.003 - Kabel CYKY 3Cx1,5 - Zkušební napětí 4kV | m | 360 |  | 0
66 |  |  | 3.004 - Kabel CYKY 3Dx1,5 - Zkušební napětí 4kV | m | 8 |  | 0
67 |  |  | 3.005 - Kabel CYKY 5Cx1,5 - Zkušební napětí 4kV | m | 54 |  | 0
68 |  |  | 3.006 - Kabel CYKY 3Cx2,5 - Zkušební napětí 4kV | m | 570 |  | 0
69 |  |  | 3.007 - Kabel CYKY 4Bx10 - Zkušební napětí 4kV | m | 14 |  | 0
70 |  |  | 3.008 - Kabel 1-CXKH-R 3Cx1,5 - Zkušební napětí 4kV | m | 140 |  | 0
71 |  |  | 3.009 - Kabel 1-CXKH-R 3Cx2,5 - Zkušební napětí 4kV | m | 32 |  | 0
72 |  |  | 3.010 - Kabel datový UTP 4p cat 6 - PVC plášť, Al stínění | m | 1850 |  | 0
4.000 - ELEKTROINSTAL.MATERIÁL - dodávka , montáž a zapojení
73 |  |  | 4.001 - Krabice přístrojová pod omítku, případně do SDK stěn - střední - Samozhášivý PVC | ks | 121 |  | 0
74 |  |  | 4.002 - Krabice přístrojová pod omítku, případně do SDK stěn - hluboká - Samozhášivý PVC | ks | 26 |  | 0
75 |  |  | 4.003 - Krabice přístrojová pro lištový rozvod - Samozhášivý PVC | ks | 12 |  | 0
76 |  |  | 4.004 - Svorky WAGO 2273 3-5x0,5-2,5 - Samozhášivý PVC | ks | 64 |  | 0
77 |  |  | 4.005 - Vkládací lišta, včetně víka a materiálu k upenvění 15x10mm - Samozhášivý PVC | m | 74 |  | 0
78 |  |  | 4.006 - Elektroinstalační kanál, včetně víka a materiálu k upenvění 80x40mm - Samozhášivý PVC | m | 36 |  | 0
79 |  |  | 4.007 - Elektroinstalační kanál, včetně víka a materiálu k upenvění 120x40mm - Samozhášivý PVC | m | 22 |  | 0
80 |  |  | 4.008 - Hlavní ochranná přípojnice do rozvaděče RMS1 - PA - typová | ks | 1 |  | 0
81 |  |  | 4.009 - Trubka instalační ohebná PVC16 - Samozhášivý PVC | m | 54 |  | 0
82 |  |  | 4.010 - Trubka instalační ohebná PVC20 - Samozhášivý PVC | m | 36 |  | 0
83 |  |  | 4.011 - Trubka instalační ohebná PVC32 - Samozhášivý PVC | m | 28 |  | 0
84 |  |  | 4.012 - Ocelová konstrukce nosná do 5.kg - Pásková ocel vč.nátěru | ks | 8 |  | 0
5.000 - ROZVADĚČE - DODÁVKY - dodávka , montáž a zapojení
85 |  |  | 5.001 - Přístrojový rozvaděč RMS1 - Oceloplech. Rozvodnice - 1055x380x210mm - | ks | 1 |  | 0
krytí IP30/20, 3+PE+N stř., 50Hz, 230/400V : TN-C/S
Zapuštěný typový rozvaděč modulový s volitelnou náplní dle schéma
86 |  |  | 5.002 - Jistič 3x40A/B, včetně montáže do stávajícího rozvaděče - Oceloplech. rozvodnice | ks | 1 |  | 0
87 |  |  | 6.000 - Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0
sekání drážek pro kabely, sekání kapes pro přístroje a vrtání prostupů pro kabely, ve stěnách a stropech atd.
88 |  |  | 7.000 - Demontáž - odpojení demontáž a ekologická likvidace | kpl | 1 |  | 0
89 |  |  | 8.000 - Výchozí revizní zpráva | hod | 18 |  | 0
|  |  | Elektroinstalace - celkem |  |  |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
Vedlejší náklady
90 |  |  | Náklady na zřízení a demontáž zařízení staveniště (nebo náklady plynoucí z toho, že zařízení staveniště není možné vybudovat), zábory | % | 0 | 0% | 0
91 |  |  | Ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními | % | 0 | 0% | 0
Kompletační činnost a ostatní náklady
Zajištění provozu a údržby zařízení staveniště včetně společných sociálních a provozních prostor a jejich poskytování poddodavatelům díla; koordinace postupu prací prováděných subdodavateli díla, zajišťování návazností jednotlivých prací, jejich přejímka, kontrola apod.; poskytování zednických a jiných výpomocí za úplatu; zajištění vypracování dokumentace skutečného stavu provedení díla; účast na předání stavby do užívání a na kolaudaci díla
92 |  |  | Stavební část | % | 0 | 0% | 0
93 |  |  | Koordinační činnost generálního dodavatele | % | 0 | 0% | 0
94 |  |  | Příprava kolaudace, obstarání všech nezbytných vyjádření, revizí, dokladů apod., včetně vypracování evekuačního plánu a požárního řádu | kpl | 1 |  | 0
95 |  |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Vedlejší rozpočtové náklady - celkem |  |  |  | 0

## Místnosti (hidden)
1.01 | Studovna | 127.2 | PV3 | 58.5
1.02 | Zázemí personálu | 3.9 | PV3 | 8.4
1.03 | Šatna | 4.2 | PV3 | 7.1
2.01 | Schodiště | 6.8 | dřevěné stupně
2.02 | Galerie | 14.1 | PV1 | 8.8
2.03 | Galerie | 14.2 | PV1 | 8.8
2.04 | Studovna | 19.5 | PV2 | 19
|  | PV1 | lino | 28.3 | 17.6
|  | PV2 | lino | 19.5 | 19
|  | PV2 | Stěrka 25 mm | 19.5 | 19
|  | PV3 | lino | 135.3 | 74
|  | PV3 | Stěrka 3 mm | 135.3 | 74
|  |  | lino | 183.1 | 110.6
|  |  | Stěrka 3 mm | 135.3 | 74
|  |  | Stěrka 25 mm | 19.5 | 19