Příloha č. 3 - Technická specifikace a požadavky na předmět plnění pro část „A“ Veřejné zakázky „SNÍMACÍ SYSTÉM POHYBU“:

Elektromyografický 8mi kanálový přístroj

Zadavatel stanovuje tyto minimální požadavky na předmět plnění pro část „A“ Veřejné zakázky:

Obvyklý dosah měřících senzorů	40 m

RF – Frekvenční pásmo		2400-2483 MHz (ISM)

Energetická spotřeba			<6W (měření)<14W (dobíjení)

Dobí dobíjení senzoru 		< 2.5 Hours

PC připojení 				USB Type - USB 2.0

Teplotní rozsah			5-50 degrees Celsius

Maximum počet senzorů		16

Mezi senzorové zpoždění		0 sec

Rozměry				27.6 x 24.1 x 12.7 mm

EMG Analogové výstupy

Počet výstupů				16

Skupinově signálové zpoždění	48ms

EMG Signálový rozsah		± 5V

Efektivní EMG signálový zisk		909 V/V ±5%

Kanálový offset (r.t.o.) 		5± 157 mV (max)

Základní šum				<0.5mV RMS

DAC šířka pásma filtru		DC-500 Hz, 160 dB/Dec.

Propustné pásmo			< 2% with Sin(X)/X correction

Akcelerometr				Analogový výstup

Počet výstupů				16 X Axis, 16 Y Axis, 16 Z Axis

Skupinové signálové zpoždění	96 ms

Nominální signálový zdroj

akcelerometru				2.421± 0.233 V/g (±1.5g range) 0.624 ± 0.079 V/g (±6g range)

Kanálový offset			± 564 mV (X,Y axis), ± 1.070 V (Z Axis)

Základní šum 				<0.5mV RMS

DAC Filter Bandwidth			DC-500 Hz, 160 dB/Dec