## List1
Laboratorní materiál 04/2018 - část 7
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Křemenná kapilára s modifikovaným vnitřním povrchem (polyvinylalkohol) | 4 | ks | vnitřní průměr 50 µm, celková délka 64,5 cm; efektivní délka 56 cm; s detekčním oknem pro UV detekci; kompatibilní s kazetami pro Agilent CE 7100 | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
2 | Křemenná kapilára 1 | 25 | ks | Křemenná kapilára pro elektroforetické separace. Vnitřní průměr 50±3 μm, vnější průměr 363±10 µm, tloušťka polyimidové vrstvy 20 µm | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
3 | Křemenná kapilára 2 | 5 | ks | Křemenná kapilára pro elektroforetické separace. Vnitřní průměr 150±4 μm, vnější průměr 363±10 µm, tloušťka polyimidové vrstvy 20 µm | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
4 | Kolonky pro odstranění lipidů z analyzované matrice | 1 | bal | Kolonky se sorbentem využívajícím hydrofóbní interakce a vylučovací chromatografii k efektivnímu odstranění lipidů a proteinů z matrice. Kolonky musí být kompatibilní s běžně používanými SPE manifoldy. Objem: 3ml. Množství sorbentu: 300 mg, velikost balení 100 ks. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
5 | Ferule (těsnění) | 1 | bal | Ferule vyrobené ze směsi grafitu a Vespelu (15/85 %) a o vnitřním průměru 0,4 mm (vhodné pro kapiláry o vnitřním průměru 0,25 mm), upravená pro spojení s hmotnostním spektrometrem. Velikost balení 10ks. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
6 | Ocelová spojka | 1 | ks | Spojka z nerezové oceli (typ 316) pro spojení hadiček o vnějším průměru 1/16 palce. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
7 | Analytical column for size exclusion chromatography | 1 | ks | Analytická kolona pro gelovou permeační chromatografii. Naplněná sférickými silikagelovými částicemi, velikost 3 μm, pokryty hydrofilní vrstvou. Velikost pórů 300A, velikost kolony 4.6x150mm. Rozsah molekulových hmotností 5000-1250000, přípustné rozmezí pH 2-8.5. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
8 | Hight performane guard fitting kit | 1 | kit | Kit obsahující vysoce účinné guard fitinky pro odsolování. Musí obsahovat nízko objemový držák, fitinky pro inlet i outlet s integrovaným kolonovým konektorem, fitinky z materiálu PEEK, které musí být možné dotáhnout rukou. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
9 | Rychlospojka kit | 2 | kit | Kit obsahující kapiláru, rychlospojku a fitinku. Fitinka, kterou musí být možné dotahovat rukou, musí být stabilní do tlaku 1300 barů. Vnitřní průměr 0,12 mm, délka 105 mm, materiál ocel. Musí obsahovat kapiláru s pružinou a komponentem z materiálu PEEK, který slouží k minimalizaci mrtvého objemu. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 453. | [10 empty] | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0