## List1
Laboratorní materiál 04/2018 - část 9
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Analytical column for cation exchange chromatography of monoclonal antibodies | 1 | ks | Analytická kolona, vhodná pro výměnu kationtů, průměr 4 mm, musí být vhodná pro průtok 0.2-2.0 mL/min, length 250 mm, musí obsahovat plnicí materiál – polymer, sférické neporézní částice10 um, musí být použitelná v pH rozmezí 2-12, sulfonovaná stacionární fáze. Musí být vhodná pro analýzu monoklonálních protilátek. | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
2 | Guard column for cation exchange chromatography | 1 | ks | Ochraná kolonka se sulfonovanou stacionární fází, musí být vhodná pro výměnu kationtů.Průměr 4 mm, délka 50 mm,velikost částic 10 um. Musí být vhodná pro analýzu monoklonálních protilátek. | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 453. | [10 empty] | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0