Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové – dodávka koncentrátoru pro odpařování kapalných vzorků |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

Tabulka č. 1 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- |
| Koncentrátor pro odpařování kapalných vzorků | 1 | KBV |
| Popis vybavení |
| Koncentrátor pro odpařování kapalných vzorků ze zkumavek a vialek |
| Požadavek na záruku a servis |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Zadavatel požaduje pozáruční servis, a to po dobu běžnou pro tento typ přístrojů nejméně pak 5 let. |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Základní vlastnosti: |
| Koncentrátor pro odpařování kapalných vzorků ze zkumavek a vialek |  |
| Objem zkumavek | 1,5 – 5 ml |
| možnost odpařování za sníženého tlaku |  |
| Možnost nastavení teploty |  |
| Nutná kompatibilita s rotory firmy Eppendorf |  |