Název veřejné zakázky: 	Výběrové řízení na operační mikroskop

Požadovaná technická specifikace na předmět plnění:

| Počet kusů | 1 ks |
| --- | --- |
| Předpokládaná hodnota | 3.150.000,- Kč bez DPH |
| Specifikace operačního mikroskopu | Umožňuje nácvik mikrochirurgických technik |
|  | Pomocí připojení na televizi umožňuje i vzdálené výukové sledování operací a nahrávání výukových videí |
|  | Certifikace pro užití v chirurgii |
|  | Face to face okuláry |
|  | Automatický zoom |
|  | Vlastní světelný zdroj |
|  | Automatický systém vyvážení |
|  | HD kamera |
|  | Obrazovka pro přímé zobrazení |
|  | Videořetězec pro nahrávání a streamování videa on-line |
|  | Možnost ukládání na USB |