Popis poskytovaných služeb

Předmětem správy objektu Evangelické teologické fakulty (dále jen „ETF“) na adrese Černá 9, 115 55 Praha 1 (dále též „objekt“) jsou následující služby:

- správa a údržba objektu;

- recepční služba – služby vrátného;

- úklid objektu.

Správa a údržba objektu

- Správu a údržbu objektu vykonává pracovník příkazníka, který je označen jako správce objektu v čl. VIII odst. 9 smlouvy (dále jen „správce objektu“).

- Správce objektu musí být přítomen v objektu minimálně každý pracovní den od 7:00 do 15:00 hod. a po předchozí dohodě s tajemníkem ve výjimečných případech (cca 1x měsíčně) i mimo tuto pracovní dobu.

Technického zabezpečení chodu objektu

- V rámci technického zabezpečení chodu objektu správce objektu zajišťuje:

- koordinaci úplného zajištění provozu, údržby, kontroly a drobných oprav integrovaných technických zařízení objektu a technologických celků a klimatizací s důrazem na optimální využití odebíraných energií a dle projektovaných parametrů, platných předpisů a pokynů objednatele, stavebních částí objektu a prostorů ve vlastnictví objednatele;

- provádění kontrolní činnosti v objektu a plánované kontrolní a údržbové činnosti technických zařízení předepsané jednotlivými dodavateli technického zařízení v souladu s platnými českými předpisy;

- objednávání revizí, odborných technických a servisních prohlídek a servisních prací požadovaných výrobci zařízení nebo platnými předpisy v jejich předepsaném termínu včetně sledování platnosti revizí.

- provoz a funkčnost výtahu;

- skladování a předání odpadu k odvozu;

- časovou a místní koordinaci svozu komunálního odpadu;

- aktualizaci pasportizace objektu;

- pravidelnou kontrolu instalovaných vnitřních a venkovních prvků orientačního systému.

- Přehled technických zařízení, jejichž provoz, obsluhu, údržbu, kontrolu a objednávání povinných revizí zajišťuje správce objektu:

- plynová kotelna 250 kW;

- výtah;

- vzduchotechnické zařízení určené k přívodu a temperování vzduchu do knihovny umístěné v 1. a 2. PP;

- speciální VZD zařízení (ZORK) určené k zajištění stálých klimatizačních poměrů ve skladu vzácných tisků;

- elektronická požární signalizace (EPS);

- elektronická zabezpečovací signalizace (EZS);

- 2x plynový kotel určený k ohřevu vody;

- soustava čerpadel umístěná v 3. PP určená k odčerpání vody při případných haváriích a vzdutí spodní vody.

- Přehled technických zařízení, u nichž správce objektu zajišťuje pouze údržbu, kontrolu a objednávání povinných revizí (provoz a obsluhu zajišťuje třetí osoba):

- VZD zařízení určené pro přívod vzduchu do kavárny v 1. NP.

- Správce objektu dále zajišťuje dodržení předepsaného harmonogramu povinných revizí všech ostatních technických zařízení tak, jak je stanoveno platnými právními předpisy (tj. plyn, elektro, hromosvody, odkouření požární hasební prostředky a protipožární zařízení v rámci VZD).

Údržba objektu

- V rámci údržby objektu správce objektu zajišťuje:

- drobné opravy interiérů a exteriérů, tj. drobné opravy nábytku a dalšího interiérového a exteriérového vybavení;

- údržbu koncových prvků elektroinstalace (včetně výměny světelných zdrojů).

- Spotřebovaný drobný materiál na údržbu není součástí plnění dle této smlouvy a bude hrazen objednatelem fakturou. Při provádění drobných oprav a údržby zařízení je nutný předchozí souhlas tajemníka ETF, a to jak se samotným provedením oprav a údržby, tak s cenou drobného materiálu na údržbu.

Další správa objektu

- Správce objektu rovněž zajišťuje nákup hygienického materiálu (tj. čisticí prostředky, toaletní papír, papírové utěrky apod.) pro potřeby zaměstnanců ETF a dalších osob dle aktuální potřeby, a to s předchozím souhlasem tajemníka ETF, který odsouhlasuje vybraného dodavatele hygienického materiálu a kupní cenu za tento materiál. Kupní cenu hygienického materiálu hradí objednatel měsíčně 2fakturou. Správce objektu zajišťuje měsíční přehled spotřeby hygienického materiálu a vydává hygienický materiál pracovníkům příkazníka pověřených úklidem, kteří tento hygienický materiál distribuují na příslušné místo (viz níže Úklid objektu). Předmětný hygienický materiál nezahrnuje čistící a další prostředky, které využívají ke své činnosti pracovníci příkazníka pověření úklidem (tyto čistící a další prostředky pořizuje a hradí těmto svým pracovníkům přímo příkazník).

- Na základě pokynů tajemníka ETF správce objektu komunikuje (tj. objednává, organizuje, přejímá, řeší odstraňování vad apod.):

- s dodavateli, kteří zajišťují dodávky a služby v rámci technického rozvoje ETF;

- s dodavateli, kteří provádějí práce nad rámec běžné údržby objektu.

- Správce objektu spolupracuje s tajemníkem ETF při vyhodnocování ekonomiky provozu budovy a vypracovává k tomu potřebné podklady. Správce objektu v této souvislosti rovněž sleduje spotřebu energií a vede měsíční záznamy o jejich stavech.

Služby vrátného – ostraha objektu

- Služby vrátného – ostraha objektu vykonávají pracovníci příkazníka, kteří jsou označeni jako vrátní – ostraha objektu v čl. VIII odst. 9 smlouvy (dále jen „vrátný“), a to 24 hodin 7 dní v týdnu. Služby vrátného zajišťuje vždy jeden vrátný.

- Vrátný musí splňovat následující požadavky:

- věk min. 18 let;

- odborná způsobilost ve smyslu § 7 odst. 6 a přílohy č. 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“),

- bezúhonnost ve smyslu § 6 odst. 2 živnostenského zákona,

- přiměřenou zdravotní způsobilost;

- znalost českého jazyka slovem i písmem;

- odpovídající komunikativní schopnosti.

- Povinnosti vrátného:

- Zabezpečuje vstup, který používají zaměstnanci ETF a zaměstnanci dislokovaných subjektů. Nedovolí vstup neoprávněných osob. Vstupy oprávněných osob do objektu po 20.00 hod a o sobotách a nedělích zaznamenává do knihy k tomuto účelu vedené na stanovišti vrátní služby.

- Před zahájením služby provádí kontrolu stanovených prostor (uzavření oken, uzamčení dveří, atd.).

- Během služby provede min. dvě pravidelné obchůzky, při kterých zkontroluje zabezpečení objektu.

- Při výkonu pracovních činností je povinen uposlechnout pokynů a nařízení vedení ETF.

- Veškeré informace o neobvyklém jednání, nebo vzniku mimořádné události hlásí neprodleně správci a/nebo tajemníkovi ETF.

Úklid objektu

- Úklid objektu vykonávají pracovníci příkazníka v pracovní dny mimo čas výuky v ranních nebo večerních hodinách, aby nebyl narušen chod fakulty.

- Pracovníci příkazníka pověření úklidem zajišťují veškeré činnosti spojené s pravidelným úklidem vnitřních prostor objektu v četnostech a rozsahu dle níže uvedených kategorií prostor a v rámci kontrol s pracovníky objednatele provádí pravidelné kontroly čistoty prostor objektu.

- Pracovníci příkazníka pověření úklidem dále zajišťují doplňování hygienického materiálu (např. na WC). Nákup hygienického materiálu není součástí této veřejné zakázky a bude vydáván zadavatelem pracovníkům úklidové služby dle požadavků a potřeb správcem objektu.

- Pracovníci příkazníka pověření úklidem rovněž provádí úklid venkovních prostor (tj. dvorku a chodníku před objektem) v četnostech a rozsahu dle níže uvedených kategorií prostor.

- Příkazník (resp. jím pověření pracovníci) je povinen zajistit četnější úklid dle aktuálních potřeb ETF (např. v zimních měsících v případě nadměrného znečištění nebo po provádění malířských prací apod.).

- Specifikace prací pro vnitřní úklid objektu:

- kanceláře, učebny, posluchárny, knihovna a ostatní místnosti:

Denně:

  - vytření podlahy místnosti;

  - otření prachu z nábytku, a volně dosažitelných míst;

  - vysypání odpadkových košů a soustředění odpadků na místo určení;

  - otření telefonů; vysypávání odpadu ze skartovačů;

  - omytí a otření dveří v okolí kliky vodou se saponátem;

  - omytí odpadkových košů a výměna sáčků do koše.

Týdně:

  - vyluxování podlahy místnosti - 2 x týdně;

  - setření prachu z těžko dostupných míst;

  - omytí a přeleštění dveří a zárubní;

  - otření rámů obrazů;

  - umytí všech tabulí v učebnách vhodným čisticím prostředkem.

Měsíčně:

  - otření radiátorů ústředního topení;

  - umytí obkladů stěn;

  - kontrola mazacího nástroje u všech tabulí ve všech učebnách a případně jeho výměna.

- WC, umývárny, kuchyňky, úklidové komory:

Denně:

  - umytí a desinfekce umyvadel a chromových částí;

  - umytí a desinfekce záchodových mís, pisoárů a příslušenství chemickými prostředky;

  - vytírání podlah desinfekčními prostředky;

  - vysypání a desinfekce odpadkových košů a soustředění odpadků na místo určení;

  - omytí a přeleštění dveří a zárubní;

  - čištění zrcadel;

  - čištění zásobníků mýdla a toaletního papíru včetně jejich doplnění.

Týdně:

  - omytí a naleštění zrcadel a keramického obložení stěn;

  - důkladné umytí a naleštění dveří a zárubní;

  - odstranění minerálních nánosů.

- vstupní hala, chodby, schodiště:

Denně:

  - vytření nebo strojové omytí veškerých vodou omyvatelných podlahových ploch a schodů;

  - vysypání odpadkových košů;

Týdně:

  - otírání zábradlí na schodištích;

  - otírání prachu z nízkého nábytku ve vstupních halách;

  - otírání prachu z parapetů ve vstupních halách a na chodbách.

Měsíčně:

  - omytí radiátorů na chodbách;

  - otření hasících přístrojů;

  - otření nábytku stojícího na chodbách.

- výtah:

Denně:

  - mytí podlah;

Týdně:

  - mytí vstupních dveří v každém patře;

  - mytí svislých stěn a stropů (dle potřeby) a svítidel.

  - očištění vnitřních stěn výtahů

- Příkazník (resp. jím pověření pracovníci) je povinen zajistit 1 x ročně generální úklid, tj. důkladný úklid včetně navoskování/napastování podlah, umytí svítidel, umytí luxferů na chodbách a pracovnách a umytí ventilátorů na WC a kuchyňkách.

- Specifikace vnitřních úklidových ploch:

| Typ podlahy | Výměra v m2 |
| --- | --- |
| Keramická dlažba | 1021,88 |
| Podlahy | 2091,08 |
| PVC (výtah) | 2,00 |
| Celkem | 3114,97 |

- Specifikace prací pro venkovní úklid objektu:

- V letním období 1x týdně zametení venkovního chodníku.

- V zimním období úklid sněhu z venkovního chodníku včetně aplikace posypového materiálu, a to v rozsahu nezbytně nutném pro zajištění bezpečnosti osob používající chodník. Ve smyslu platných vyhlášek je nutné úklid sněhu včetně případného posypu zajistit nejpozději do 7:00 hod. každý pracovní den a v průběhu dne do 2 hodin dle aktuální potřeby po napadání sněhu nebo námrazy.