## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 01 | Oprava stáv.sociálních zařízení Zámek Poděbrady | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
01 |  | Oprava stáv.soc.zař. - Zámek Poděbrady |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
Zeťka1509 |  | Oprava stáv.soc.zař. - Zámek Poděbrady |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | PK p.Pavel Zeťka Jašíkova 1533/4, Praha 4 |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | PK p.Pavel Zeťka Jašíkova 1533/4, Praha 4
Objednatel |  | Univerzita Karlova v Praze
Dodavatel |  | bude určen výběrovým řízením |  | Zakázkové číslo | Zeťka1509
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Zeťka1509 Oprava stáv.soc.zař. - Zámek Poděbrady |  |  | Rozpočet : | 01
Objekt : |  | 01 Oprava stáv.soc.zař. - Zámek Poděbrady |  |  | Oprava stáv.sociálních zařízení Zámek Poděbrady
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Zakládání |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Úpravy povrchů vnější |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Trubní vedení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | Zdravotechnická instalace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
763 | Dřevostavby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Obklady keramické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 2
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Zeťka1509 Oprava stáv.soc.zař. - Zámek Poděbrady |  | Rozpočet: | 01
Objekt : |  | 01 Oprava stáv.soc.zař. - Zámek Poděbrady |  | Oprava stáv.sociálních zařízení Zámek Poděbrady
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 1
1 | 139711101 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 4 | m3 | 45 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 174101102 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 22 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 2 | Zakládání |  |  |  |  | 1
3 | 215901101 | Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS | m2 | 147.37 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 271531111 | Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm | m3 | 69.85 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.7816
5 | 273313611 | Beton základových desek prostý C 16/20 | m3 | 22.5 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.525
6 | 273361314 | Výztuž základových desek nad 12 mm z oceli 10 505 | t | 0.33 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0085
7 | 273362021 | Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI | t | 2.25 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.057
8 | 274321311 | Železobeton základových pasů C 16/20 | m3 | 6.35 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.525
9 | 274351215 | Bednění stěn základových pasů - zřízení | m2 | 6.227 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03916
10 | 274351216 | Bednění stěn základových pasů - odstranění | m2 | 6.227 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 2 Zakládání |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 1
11 | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC | m3 | 0.1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.9332
12 | 317321411 | Beton překladů železový C 25/30 | m3 | 0.729 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.525
13 | 342241151 | Příčky z cihel příčně děrovaných CDm, tl.115 mm | m2 | 129.636 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.18616
14 | 346244381 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm | m2 | 1.1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.18324
15 | 346481111 | Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem | m2 | 2.25 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00846
16 | 317 00 | Vyklínování nadpraží nad nosníkem ocelovými plechy | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.05
17 | 321212000 | Oprava zděné šachty 600 x 600 mm v posunuté poloze | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 1
18 | 413941123 | Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 | t | 0.214 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01663
19 | 13383430 | Tyč průřezu IPE 160, střední, jakost oceli 11375 | t | 0.214 |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 13383430 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 1
20 | 611421231 | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových | m2 | 45 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00645
21 | 612473182 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková | m2 | 309.072 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02798
22 | 346244381R00 | Vyspravení prohlubní, dorovnání nerovností zdiva, obvodové zdivo | m2 | 184 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.18324
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  |  | 1
23 | 622402151 | Podhoz u zdí vnějších z malty MVC - na historické objekty, obvodové zdivo | m2 | 236.4 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01131
24 | 622472113 | Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. III.ručně - na historické objekty, obvodové zdivo | m2 | 236.4 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0389
25 | 622 00 | Penetrační nátěr - POROKALK P - na historické objekty, obvodové zdivo | m2 | 236.4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
26 | 622 01 | Barvení omítky - POROKALK B - na historické objekty, obvodové zdivo | m2 | 236.4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 1
27 | 631311115 | Mazanina -8cm C20/25 | m3 | 14.737 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.4533
28 | 632411904 | Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2 | m2 | 149.4 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00028
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  |  | 1
29 | 899104211 | Dmtž poklop litina+rám 150kg- | kus | 8 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 8 Trubní vedení |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 1
30 | 941955001 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 152 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00121
31 | 941955002 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 35.8 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00158
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 1
32 | 952901111 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 225 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4e-05
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 1
33 | 962031133 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm | m2 | 116.368 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00067
34 | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 1.584 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00128
35 | 965041441 | Bourání mazanin škvárobet. tl. nad 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 37.5 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
36 | 965042241 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 28.737 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
37 | 965043441 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 | m3 | 2.211 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
38 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 38 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00117
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 1
39 | 971033651 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC | m3 | 5.76 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00182
40 | 974031664 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm | m | 49 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
41 | 974031666 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm | m | 17 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
42 | 975022241 | Podchycení zdiva výztuhou do 3 m,zdi 45 cm do 3 m | m | 2.4 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04749
43 | 978013191 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 236.4 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 1
44 | 999281112 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m | t | 319.1723 |  | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 1
45 | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 147.37 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
46 | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné | m2 | 147.37 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
47 | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 294.74 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
48 | 246731220 | Nátěr penetrační akrylátový STANDARD 25 kg | kg | 45 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 246731220 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
49 | 628521230 | Pás asfaltovaný modifikovaný směsnými polymery BITUMELIT 4 mm | m2 | 338.951 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 628521230 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
50 | 998711203 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m | % | 1064.5925 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 1
51 | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 147.37 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
52 | 28375856 | Deska polystyren. EXTRAPOR 150 S Stabil tl. 100 mm | m2 | 150.317 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 28375856 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0025
53 | 998713204 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m | % | 474.1636 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  |  | 1
54 | 720 00 | Provedení ZTI viz samostatná část PD | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
55 | P 720 | Stavební přípomoci | % | 5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 720 Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  |  | 1
56 | 735111810 | Demontáž otopného tělesa | m2 | 8.2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
57 | 735119140 | Montáž otopného tělesa | m2 | 8.2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 763 | Dřevostavby |  |  |  |  | 1
58 | 763131582 | Podhled SDVK, ocel.kce, zelená deska 12,5 mm, snížení o 500 mm na drát | m2 | 79 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
59 | R000 | Izolace Termolan Knauf 200 mm ve dvou vrstvách včetně montáže | m2 | 79 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
60 | 998763404 | Přesun % SDK kce objekt v -36m | % | 1117.85 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 763 Dřevostavby |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 1
61 | 766660171 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m | kus | 12 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
62 | 766682111 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm | kus | 12 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
63 | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 18 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
64 | 766811213 | D+M kuchyňské linky včetně zařizovacích předmětů, d=7m | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
65 | 766 00 | Větrací mřížka do dveří 500/50, D+M | pár | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
66 | 766 01 | Obklad schodů, dub masiv, D+M | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
67 | 766660000 | Replika dřevěných dveří D2 - provedení dub masiv, prosklené výplně, posuvné, dvoukřídlové, 2300/2200 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
68 | 766660020 | Dřevěné dveře s nadsvětlíkem - provedení dub masiv 900/2200 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
69 | 766661000 | Replika dřevěných dveří D1 - provedení dub masiv, protipožární s EW30 DP3 - C2, samozavírač, do dřev | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
70 | 766662000 | Replika dřevěných dveří - provedení dub masiv, 900/2200 | kus | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
71 | 766663000 | Replika dřevěných dveří - provedení dub masiv, | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
72 | 766664000 | Replika dřevěných dveří - provedení dub masiv, 1150/2200 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
73 | 766664010 | Replika venkovních vchodových dřevěných dveří - provedení dub masiv 1520x2100 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
74 | 54914620 | Dveřní kování D+M | kus | 20 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 54914620 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
75 | 611603261 | Dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové, dub, vč mřížky hliníkové, 80x197 cm | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 611603261 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
76 | 61161717 | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 cm dýha dub | kus | 6 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 61161717 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.018
77 | 61161721 | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 cm dýha dub | kus | 5 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 61161721 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.02
78 | 61181151 | Zárubeň obložková š. 60-90 cm | kus | 12 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 61181151 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.018
79 | 998766204 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m | % | 6075.6793 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  |  | 1
80 | 771445014 | Obklad soklíků hutných, rovných,tmel vč.úpravy podkladu a spárování | m | 156 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
81 | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 147.37 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
82 | 771574121 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem | m2 | 39 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
83 | 771990113 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl. 4 mm | m2 | 149.4 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
84 | 771551100 | Podlahy z imitace cihlové dlažby CD 200 R, D+M | m2 | 110.41 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
85 | 597611100 | Dlaždice keramické | m2 | 42.9 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 597611100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
86 | 59764242 | Dlažba sokl s požlábkem | m | 189 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 59764242 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
87 | 998771204 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m | % | 3398.9636 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  |  | 1
88 | 781471119 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 85 ks/m2 kladených do malty | m2 | 163.218 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
89 | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty | m2 | 206.854 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
90 | 597610000 | Obkládačky keramické | m2 | 169.747 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 597610000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
91 | 998781204 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 36 m | % | 1950.9536 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  |  | 1
92 | 783950010 | Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem opálení, odmaštění, 1x krycí + 1x email | m2 | 8.5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  |  | 1
93 | 784191101 | Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 | 385 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
94 | 784195412 | Malba tekutá, 2 x na omítky | m2 | 154 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
95 | 784195512 | Malba tekutá, bílá, 2 x na SDK | m2 | 79 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
96 | 784402801 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 152 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 1
97 | 210 00 | Provedení silnoproudé elektroinstalace viz samostatná část PD | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
98 | P 021 | Stavební přípomoci | % | 10 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 97 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  |  | 1
99 | 240 00 | Provedení VZT viz samostatná část PD | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 98 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
100 | P 024 | Stavební přípomoci | % | 10 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 1
101 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 190.2022 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
102 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1902.0225 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
103 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 190.2022 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
104 | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 760.809 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
105 | 979088212 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 190.2022 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
106 | 979093111 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 190.2022 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
107 | 979990001 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 190.2022 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ZTI
Položkový rozpočet - ZTI
Stavba : |  | Zeťka1509 Oprava stáv.soc.zař. - Zámek Poděbrady |  | Rozpočet: | 01
Objekt : |  | 01 Oprava stáv.soc.zař. - Zámek Poděbrady |  | Oprava stáv.sociálních zařízení Zámek Poděbrady
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 97 | Prorážení otvorů
1 | 974100040 | Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 30 cm | m | 30 |  | 0
2 | 971100011 | Vybourání otvorů v základovém pasu tloušťka 100 cm | kus | 6 |  | 0
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace
3 | 721300010 | Demontáž potrubí ležatého z litiny do DN 200 | m | 76 |  | 0
4 | 721200010 | Demontáž svislého potrubí litinového do DN 200 | m | 62 |  | 0
5 | 721100012 | Kanalizace vnitřní, PVC, D 150 mm | m | 86 |  | 0
6 | 721200001 | Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 50x1,8 mm a D63x1,8mm | m | 30 |  | 0
7 | 721176115 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 40 |  | 0
8 | 721200002 | Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 110 x 2,7 mm | m | 18 |  | 0
9 | 721110918 | Oprava - propojení dosavadního potrubí do DN 200 | kus | 4 |  | 0
10 | 721 00 | Šachta kanalizační PVC D 400 mm | kpl | 1 |  | 0
11 | 721 02 | Dodání a montáž čistící kus do D110 | kpl | 4 |  | 0
12 | 998721103 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci | t | 16.065 |  | 0
13 | 998721194 | Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 1 km | t | 16.065 |  | 0
14 | 721 03 | Montáž kanalizační výustky | kus | 22 |  | 0
15 | 721 04 | Příplatek na stavební přípomoce požadavek ochrany památek | m | 84 |  | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod
16 | 722100010 | Napojení na stávající potrubí | kus | 4 |  | 0
17 | 722200010 | Demontáž potrubí ocelového do DN 2" | m | 145 |  | 0
18 | 722202412 | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 20 | kus | 4 |  | 0
19 | 722202413 | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 25 | kus | 4 |  | 0
20 | 722202414 | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 40 | kus | 2 |  | 0
21 | 722202415 | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 63 | kus | 1 |  | 0
22 | 722202416 | Kohout kulový 2" | kus | 1 |  | 0
23 | 722202417 | Kohout kulový 5/4" | kus | 2 |  | 0
24 | 722172411 | Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 2,8 mm, PN 16 | m | 40 |  | 0
25 | 722172412 | Potrubí z PPR Ekoplastik, D 25 x 3,5 mm, PN 16 | m | 50 |  | 0
26 | 722172413 | Potrubí z PPR Ekoplastik, D 40 x 5,5 mm, PN 16 | m | 30 |  | 0
27 | 722172414 | Potrubí 2" | m | 40 |  | 0
28 | 722172415 | Potrubí 5/4" | m | 20 |  | 0
29 | 722 00 | Montáž vodovodní výustky | kus | 31 |  | 0
30 | 722181215 | Izolace návleková MIRELON 20/9 | m | 40 |  | 0
31 | 722181212 | Izolace návleková MIRELON 25/9 | m | 50 |  | 0
32 | 722181212 | Izolace návleková MIRELON 40/9 | m | 30 |  | 0
33 | 722181213 | Izolace návleková MIRELON 2"/9 | m | 40 |  | 0
34 | 722181214 | Izolace návleková MIRELON 5/4"/9 | m | 20 |  | 0
35 | 722 01 | Prodloužení 1/2 " | kus | 28 |  | 0
36 | 998722103 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | t | 3.96 |  | 0
37 | 998722194 | Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 1 km | t | 3.96 |  | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty
38 | 725290010 | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže výlevky, pisoárů | kus | 12 |  | 0
39 | 725290020 | Demontáž umyvadla a dřezů včetně baterie a konzol | kus | 10 |  | 0
40 | 725290030 | Demontáž boilerů | kus | 3 |  | 0
41 | 725 01 | Dřez vč. sifonu a nástěnné baterie D+M | kpl | 1 |  | 0
42 | 725 02 | Umyvadlo, nástěnná baterie, zápachová uzávěrka | kus | 4 |  | 0
43 | 725 03 | Umyvadlo invalidní, nástěnná baterie, zápachová uzávěrka | kus | 1 |  | 0
44 | 725 04 | Madlo invalidní umyvadlo D+M | kpl | 2 |  | 0
45 | 725 05 | Výlevka keramická včetně baterie s ramenem 300 mm D+M | kus | 1 |  | 0
46 | 725 06 | Pisoár včetně splachování a sifonu D+M | kpl | 4 |  | 0
47 | 725 07 | Zástěna pisoár D+M | kus | 4 |  | 0
48 | 725 08 | Madlo invalidní WC, D+M | kpl | 1 |  | 0
49 | 725 09 | Zásobník TUV Dražice 125l vč. pojistné soupravy D+M | kpl | 1 |  | 0
50 | 725 10 | Zásobník TUV Dražice 10l vč. Pojistné soupravy D+M | kpl | 1 |  | 0
51 | 998725195 | přesun hmot do výšky 24m | t | 3.89 |  | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0
Díl: | 726 | Instalační prefabrikáty
52 | 726211332 | Modul-WC Duofix, klozet JIKA včetně sedátka D+M | kpl | 7 |  | 0
53 | 28696752 | Tlačítko ovládací plastové | kus | 7 |  | 0
| Celkem za | 726 Instalační prefabrikáty |  |  |  | 0
|  | Celkem ZTI |  |  |  | 0

## Elektroinstalace
Položkový rozpočet - Elektroinstalace
Stavba : |  | Zeťka1509 Oprava stáv.soc.zař. - Zámek Poděbrady |  | Rozpočet: | 01
Objekt : |  | 01 Oprava stáv.soc.zař. - Zámek Poděbrady |  | Oprava stáv.sociálních zařízení Zámek Poděbrady
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 01 | Dodávky zařízení
1 | 715111 | rozv.RD1/OCEP dle obsahu | ks | 1 |  | 0
2 | 519011 | svítidlo příložné chodby,schodište | ks | 10 |  | 0
3 | 519012 | svítidlo příložné m.č.112,106 | ks | 6 |  | 0
4 | 519013 | svítidlo příložné WC | ks | 17 |  | 0
5 | 519021 | svítidlo příložné kuchyňka | ks | 3 |  | 0
6 | 551111 | nouzové svítidlo | ks | 9 |  | 0
7 | 716321 | skříň Mi32117 IP55 | ks | 1 |  | 0
| Dodávky zařízení celkem |  |  |  |  | 0
Díl: | 02 | Materiál elektromontážní
8 | 190308 | kabelové oko Cu/Sn lisovací 6x6 KU-L | ks | 20 |  | 0
9 | 101105 | kabel CYKY 3Jx1,5 | m | 340 |  | 0
10 | 101105 | kabel CYKY 3Ox1,5 | m | 70 |  | 0
11 | 101106 | kabel CYKY 3Jx2,5 | m | 280 |  | 0
12 | 101307 | kabel CYKY 5x4 | m | 30 |  | 0
13 | 101308 | kabel CYKY 5x6 | m | 20 |  | 0
14 | 101209 | kabel CYKY 4x10 | m | 10 |  | 0
15 | 167307 | šňůra V05SS-F 5x4 | m | 6 |  | 0
16 | 311212 | krabice přístrojová KP68 | ks | 29 |  | 0
17 | 311213 | krabice přístrojová KPR68 | ks | 30 |  | 0
18 | 311115 | krabice univerzální/přístrojová KU68-1901 | ks | 4 |  | 0
19 | 311117 | krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 | ks | 25 |  | 0
20 | 311316 | krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96 | ks | 4 |  | 0
21 | 409820 | spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So | ks | 12 |  | 0
22 | 410101 | kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 12 |  | 0
23 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 12 |  | 0
24 | 410150 | SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř řaz.5 |  | 6 |  | 0
25 | 409826 | přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5 | ks | 6 |  | 0
26 | 410102 | kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0 | ks | 6 |  | 0
27 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 6 |  | 0
28 | 410151 | SESTAVA přepín střídavý Tango 10A/250Vstř řaz.6 |  | 6 |  | 0
29 | 409822 | přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So | ks | 6 |  | 0
30 | 410101 | kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 6 |  | 0
31 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 6 |  | 0
32 | 410155 | SESTAVA přepínač křížový Tango 10A/250Vstř ř.7 |  | 7 |  | 0
33 | 409824 | přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A07340 řaz.7,7So | ks | 7 |  | 0
34 | 410101 | kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 7 |  | 0
35 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 7 |  | 0
36 | 410160 | SESTAVA ovladač zapín Tango 10A/250Vstř řaz.1/0 |  | 3 |  | 0
37 | 409828 | ovladač/strojek 10A/250Vstř 3558-A91342 ř.1/0,S,So | ks | 3 |  | 0
38 | 410101 | kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 3 |  | 0
39 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 3 |  | 0
40 | 420015 | 2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5513A-C02357 bezŠr | ks | 25 |  | 0
41 | 418112 | sporáková přípojka 25A/380Vstř zapušť. 39563-23C | ks | 2 |  | 0
42 | 302 | hmoždinka plastová HM8/8x40mm | ks | 140 |  | 0
43 | 434043 | jistič PL6 1pól/ch.B/6kA 10A | ks | 3 |  | 0
44 | 435107 | jistič PL6 3pól/ch.B/6kA 25A | ks | 1 |  | 0
45 | 435109 | jistič PL6 3pól/ch.B/6kA 40A | ks | 1 |  | 0
46 | 431211 | kryt 4M PVC | ks | 4 |  | 0
47 | 438711 | proudový chránič 4pol PF7-25/4/003 | ks | 1 |  | 0
| Materiál elektromontážní celkem |  |  |  |  | 0
Díl: | 03 | Montážní práce
48 | 210190001 | rozvodnice RD1 montáž | ks | 1 |  | 0
49 | 210100001 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 | ks | 75 |  | 0
50 | 210100251 | ukončení kabelu do 3x6 | ks | 25 |  | 0
51 | 210100002 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2 | ks | 15 |  | 0
52 | 210100259 | ukončení kabelu do 5x6 | ks | 3 |  | 0
53 | 210100003 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 | ks | 10 |  | 0
54 | 210100259 | ukončení kabelu smršťovací trubicí do 5x10 | ks | 2 |  | 0
55 | 210100219 | ukončení šňůry do 5x6 | ks | 4 |  | 0
56 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 340 |  | 0
57 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 70 |  | 0
58 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 280 |  | 0
59 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 30 |  | 0
60 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 20 |  | 0
61 | 210800113 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10 | m | 10 |  | 0
62 | 210802225 | šňůra lehká volně ulož.do 7x2,5/12x1,5/24x1/37x0,5 | m | 6 |  | 0
63 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 29 |  | 0
64 | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) | ks | 30 |  | 0
65 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 4 |  | 0
66 | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) | ks | 25 |  | 0
67 | 210010322 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR97) | ks | 4 |  | 0
68 | 210110041 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | ks | 12 |  | 0
69 | 210110043 | přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A | ks | 6 |  | 0
70 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 6 |  | 0
71 | 210110046 | přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7 | ks | 7 |  | 0
72 | 210110062 | ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 | ks | 3 |  | 0
73 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 25 |  | 0
74 | 210110082 | spínač 3pól/25A/400V(sporák přípoj)vč.zapoj zapušť | ks | 2 |  | 0
75 | 210290144 | připojení /sporák elektrický nad 5,5kW | ks | 2 |  | 0
76 | 210290142 | připojení /zásobník(ohřívač) vody | ks | 2 |  | 0
77 | 210290141 | pripojení a montáž osušovače rukou | ks | 2 |  | 0
78 | 210290751 | montáž ventilátoru/stáv konstr bez zapoj/do 1,5kW | ks | 2 |  | 0
79 | 210290842 | demontáž a montáž krytu ocep rozvaděče /od š.0,7m | ks | 2 |  | 0
80 | 210290861 | doplnění orientačního štítku na rozvodnou desku | ks | 30 |  | 0
81 | 210292021 | určení sledu fází stávaj vedení při různ zdrojích | ks | 2 |  | 0
82 | 210292022 | vypnutí hlavn vedení vč.zajištění+vyzkouš+označení | ks | 40 |  | 0
83 | 210292032 | zjišť směr vedení ve stáv krab od pr100 bez rozpoj | ks | 30 |  | 0
84 | 210290032 | prověrka elinstalace silno/škola,/do 5místn. | okru | 30 |  | 0
85 | 210201031 | svítidlo příložné kompaktní | ks | 10 |  | 0
86 | 210201031 | svítidlo příložné kompaktní | ks | 6 |  | 0
87 | 210201031 | svítidlo příložné kompaktní | ks | 17 |  | 0
88 | 210201031 | svítidlo příložné | ks | 3 |  | 0
89 | 210200045 | svítidlo nouzové | ks | 9 |  | 0
90 | 210192121 | skříň litinová, plast montáž a zapojení | ks | 1 |  | 0
91 | 210010702 | osazení do cihly hmoždinky HM8 | ks | 140 |  | 0
92 | 210120401 | jistič vč.zapojení 1pól/25A | ks | 3 |  | 0
93 | 210120451 | jistič vč.zapojení 3pól/25A | ks | 1 |  | 0
94 | 210120452 | jistič vč.zapojení 3pól/63A | ks | 1 |  | 0
95 | 210120002 | kryt 4M montáž | ks | 4 |  | 0
96 | 210120491 | proudový chránič vč.zapojení 4pól/25A | ks | 1 |  | 0
| Montážní práce celkem |  |  |  |  | 0
Díl: | 04 | Demontážní práce
97 | 210110001 | spínač nástěnný do IP.1 vč.zapojení 1pólový/ /dmtž | ks | 10 |  | 0
98 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběž /dmtž | ks | 10 |  | 0
99 | 210201002 | svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje /dmtž | ks | 6 |  | 0
100 | 210201001 | svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj /dmtž | ks | 18 |  | 0
101 | 210100001 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2 /dmtž | ks | 40 |  | 0
102 | 210100251 | ukončení kabelu smršťovací trubicí do 4x10 /dmtž | ks | 10 |  | 0
103 | 210290803 | odpojení vedení vč.zajištění přívodu /dmtž | ks | 15 |  | 0
104 | 210290842 | demontáž a montáž krytu ocep rozvaděče /od š /dmtž | ks | 3 |  | 0
105 | 210292022 | vypnutí hlavn vedení vč.zajištění+vyzkouš+oz /dmtž | ks | 15 |  | 0
106 | 210292041 | přezkouš okruhu s prozvoň. vodičů +př /dmtž | krab | 40 |  | 0
| Demontážní práce celkem |  |  |  |  | 0
Díl: | 05 | Ostatní náklady
107 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 10 |  | 0
108 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 10 |  | 0
109 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 6 |  | 0
110 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 6 |  | 0
111 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 17 |  | 0
112 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 17 |  | 0
113 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 3 |  | 0
114 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 3 |  | 0
115 | 219001214 | vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,60m | ks | 5 |  | 0
116 | 219001215 | vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,90m | ks | 4 |  | 0
117 | 219001242 | vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do 0,25m2/tl.do 0,30m | ks | 1 |  | 0
118 | 219002213 | vysekání kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm | ks | 92 |  | 0
119 | 219002611 | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm | m | 125 |  | 0
120 | 219002631 | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 70mm/š.do 70mm | m | 45 |  | 0
| Ostatní náklady celkem |  |  |  |  | 0
Demontážní práce
|  | Dodávky zařízení |  |  |  | 0
|  | Přesun dodávek | % | 10 |  | 0
|  | Materiál elektromontážní |  |  |  | 0
|  | prořez | % | 6 |  | 0
|  | materiál podružný | % | 6 |  | 0
|  | Montážní práce |  |  |  | 0
|  | Demontážní práce |  |  |  | 0
|  | PPV pro elektromontáže | % | 8 |  | 0
|  | Ostatní náklady |  |  |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0
|  | kompletační činnost |  |  |  | 12000
|  | revize |  |  |  | 7000
|  | investorská činnost |  |  |  | 9000
|  | doprava a přesun materiálu |  |  |  | 9000
| Mezisoučet |  |  |  |  | 37000
|  | Celkem elektroinstalace |  |  |  | 37000

## VZT
Položkový rozpočet - VZT
Stavba : |  | Zeťka1509 Oprava stáv.soc.zař. - Zámek Poděbrady |  | Rozpočet: | 01
Objekt : |  | 01 Oprava stáv.soc.zař. - Zámek Poděbrady |  | Oprava stáv.sociálních zařízení Zámek Poděbrady
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: |  | Dodávka materiálů
1 | 240 00 | Potrubní ventilátor MIxvent TD ,75W, 230V + přetlaková klapka | kus | 2 |  | 0
2 | 240 01 | Časový spínač ventilátoru 5-20 min | kus | 2 |  | 0
3 | 240 02 | PD žaluzie 200x200 | kus | 2 |  | 0
4 | 240 03 | Talířový ventil plast Æ 125 | kus | 12 |  | 0
5 | 240 04 | Ohebné potrubi Aludec Æ 125 | m | 15 |  | 0
6 | 240 05 | Ohebné zvukotlumící potrubi Sonodec Æ 150 | m | 5 |  | 0
7 | 240 06 | Úchyty ,zavěsy a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za dodávku materiálů |  |  |  |  | 0
Díl: |  | Montáž VZT
8 | 240 10 | Montáž, doprava, režie | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za montáž VZT |  |  |  |  | 0
|  | Celkem ZTI |  |  |  | 0