Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové – dodávka spirometru II |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

Tabulka č. 1 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- |
| Spirometr lehký přenosný | 1 | KBLV |
| Popis vybavení |
| Přístroj na měření funkčních parametrů dýchacího systému |
| Požadavek na záruku a servis |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Zadavatel požaduje pozáruční servis, a to po dobu běžnou pro tento typ přístrojů nejméně pak 5 let |
| Požadavek na funkcionalitu |
| Základní vlastnosti: |
| Převodník Gold Standard |
| Jednoduché použití, čištění a údržba, přenosný |
| Digitální převodník pro přesné a opakované měření výdechové části |
| Není nutná kalibrace |
| Sériový výstup na PC |
| Součást Software, který umožňuje tisk kompletního protokolu z měření včetně grafů a tabulky naměřených hodnot, jejich odchylek od normálu a umožňuje export výsledků do Excelu. |
| Měření plicních objemů FEV1, FVC, PEF, FEV1/FVC, FEF25, FEF50, FEF75, FEF 25-75, FET, IC, lung age |