## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1. etapa | Oprava 6. a 7. NP | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
1. etapa |  | Oprava 6. a 7. NP |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
Zeťka1802 |  | Oprava prostor ubyt.objektu UK ÚJOP Hostivař 3 |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | p. Pavel Zeťka |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | p. Pavel Zeťka
Objednatel |  | Univerzita Karlova v Praze - ÚJOP
Dodavatel |  | bude určen výběrovým řízením |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Zeťka1802 Oprava prostor ubyt.objektu UK ÚJOP Hostivař 3 |  |  | Rozpočet : | 1. etapa
Objekt : |  | 1. etapa Oprava 6. a 7. NP |  |  | Oprava 6. a 7. NP
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Výplně otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | Zdravotechnická instalace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Obklady keramické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | Zeťka1802 Oprava prostor ubyt.objektu UK ÚJOP Hostivař 3 |  | Rozpočet: | 1. etapa
Objekt : |  | 1. etapa Oprava 6. a 7. NP |  | Oprava 6. a 7. NP
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 1
1 | 342254511R00 | Příčky z desek pórobetonových tl. 75 mm | m2 | 11.8548 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.06943
|  | 6.NP + 7.NP: |  | 0 |  |  | 6.NP + 7.NP:
|  | (0,55+2*0,27)*2,67*2 |  | 5.8206 |  |  | (0,55+2*0,27)*2,67*2
|  | (0,73+0,4)*2,67*2 |  | 6.0342 |  |  | (0,73+0,4)*2,67*2
2 | 342254611R00 | Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm | m2 | 8.8287 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.09135
|  | 6.NP + 7.NP: |  | 0 |  |  | 6.NP + 7.NP:
|  | 1,225*2,67-0,8*1,97 |  | 1.6947 |  |  | 1,225*2,67-0,8*1,97
|  | (2,0*2,67-0,9*1,97)*2 |  | 7.134 |  |  | (2,0*2,67-0,9*1,97)*2
3 | 342263320R00 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC | kus | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.012
|  | 6.NP + 7.NP: |  | 0 |  |  | 6.NP + 7.NP:
|  | 10*2 |  | 20 |  |  | 10*2
4 | 342263513RT1 | Revizní dvířka do SDK příček, 200x250 mm požární odolnost EW 15 DP 2 | kus | 23 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00487
|  | Z/1: |  | 0 |  |  | Z/1:
|  | 23 |  | 23 |  |  | 23
5 | 342266111RW9 | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 15 mm, bez izolace | m2 | 27.9 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01409
|  | 6.NP + 7.NP: |  | 0 |  |  | 6.NP + 7.NP:
|  | ((0,9+0,15)*1,2+0,9*0,15)*20 |  | 27.9 |  |  | ((0,9+0,15)*1,2+0,9*0,15)*20
6 | 346244351R00 | Obezdívka koupelnových van tl. 6,5 cm | m2 | 19.8 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.15568
|  | 6.NP + 7.NP: |  | 0 |  |  | 6.NP + 7.NP:
|  | podezdívka sprch.vaničky: |  | 0 |  |  | podezdívka sprch.vaničky:
|  | 3,3*0,3*20 |  | 19.8 |  |  | 3,3*0,3*20
7 | 346275111R00 | Přizdívky z desek pórobetonových tl. 50 mm | m2 | 14.672 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.09358
|  | 6.NP + 7.NP: |  | 0 |  |  | 6.NP + 7.NP:
|  | 0,4*2,62*7*2 |  | 14.672 |  |  | 0,4*2,62*7*2
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 1
8 | 602012176RT3 | Omítka tenkovrstvá ručně | m2 | 44.1843 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.006
|  | 6.NP + 7.NP: |  | 0 |  |  | 6.NP + 7.NP:
|  | (0,55+2*0,27)*2,67*2 |  | 5.8206 |  |  | (0,55+2*0,27)*2,67*2
|  | (0,73+0,4)*2,67*2 |  | 6.0342 |  |  | (0,73+0,4)*2,67*2
|  | (1,225*2,67-0,8*1,97)*2 |  | 3.3895 |  |  | (1,225*2,67-0,8*1,97)*2
|  | (2,0*2,67-0,9*1,97)*2*2 |  | 14.268 |  |  | (2,0*2,67-0,9*1,97)*2*2
|  | 0,4*2,62*7*2 |  | 14.672 |  |  | 0,4*2,62*7*2
9 | 611403380R00 | Hrubá výplň rýh ve stropech do 3x3 cm maltou z SMS | m | 200 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00156
|  | po elektro rozvodech: |  | 0 |  |  | po elektro rozvodech:
|  | 200 |  | 200 |  |  | 200
10 | 611471413R00 | Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm | m2 | 48.615 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00791
|  | 6.NP + 7.NP: |  | 0 |  |  | 6.NP + 7.NP:
|  | 243,28*0,1 |  | 24.328 |  |  | 243,28*0,1
|  | 242,87*0,1 |  | 24.287 |  |  | 242,87*0,1
11 | 612421221R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých | m2 | 1498.8252 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00534
|  | 6.NP + 7.NP: |  | 0 |  |  | 6.NP + 7.NP:
|  | (5,375+5,74)*2*2,62-(3,64*1,5+0,6*1,97+0,8*1,97*2+0,9*1,97) |  | 46.6756 |  |  | (5,375+5,74)*2*2,62-(3,64*1,5+0,6*1,97+0,8*1,97*2+0,9*1,97)
|  | (3,375+2,23)*2*2,62-(2,4*1,5+0,8*1,97) |  | 24.1942 |  |  | (3,375+2,23)*2*2,62-(2,4*1,5+0,8*1,97)
|  | ((2,05+1,7)*2*2,62-(0,9*0,9+0,6*1,97))*2 |  | 35.316 |  |  | ((2,05+1,7)*2*2,62-(0,9*0,9+0,6*1,97))*2
|  | ((3,375+4,03)*2*2,62-(0,8*1,97+0,9*0,9+2,4*1,5))*2 |  | 65.6324 |  |  | ((3,375+4,03)*2*2,62-(0,8*1,97+0,9*0,9+2,4*1,5))*2
|  | ((17,725+2,0)*2*2,62-(0,8*1,97*10+0,9*1,97+1,5*1,5))*2 |  | 167.152 |  |  | ((17,725+2,0)*2*2,62-(0,8*1,97*10+0,9*1,97+1,5*1,5))*2
|  | ((3,565+5,0)*2*2,62-(2,4*1,5+0,7*1,97+0,8*1,97))*2*2 |  | 153.3024 |  |  | ((3,565+5,0)*2*2,62-(2,4*1,5+0,7*1,97+0,8*1,97))*2*2
|  | ((3,475+5,0)*2*2,62-(2,4*1,5+0,7*1,97+0,8*1,97))*6*2 |  | 454.248 |  |  | ((3,475+5,0)*2*2,62-(2,4*1,5+0,7*1,97+0,8*1,97))*6*2
|  | ((3,435+5,0)*2*2,62-(2,4*1,5+0,7*1,97+0,8*1,97))*2*2 |  | 150.5776 |  |  | ((3,435+5,0)*2*2,62-(2,4*1,5+0,7*1,97+0,8*1,97))*2*2
|  | ((1,45+1,8)*2*2,62-0,7*1,97)*3*2 |  | 93.906 |  |  | ((1,45+1,8)*2*2,62-0,7*1,97)*3*2
|  | ((1,4+1,8)*2*2,62-0,7*1,97)*2 |  | 30.778 |  |  | ((1,4+1,8)*2*2,62-0,7*1,97)*2
|  | ((1,575+1,8)*2*2,62-0,7*1,97)*6*2 |  | 195.672 |  |  | ((1,575+1,8)*2*2,62-0,7*1,97)*6*2
|  | (5,375+6,57)*2*2,62-(3,64*1,5+0,6*1,97*2+0,7*1,97+0,8*1,97+0,9*1,97) |  | 50.0398 |  |  | (5,375+6,57)*2*2,62-(3,64*1,5+0,6*1,97*2+0,7*1,97+0,8*1,97+0,9*1,97)
|  | (3,375+1,4)*2*2,62-(2,4*1,5+0,7*1,97) |  | 20.042 |  |  | (3,375+1,4)*2*2,62-(2,4*1,5+0,7*1,97)
|  | (0,73+1,65)*2*2,62-0,6*1,97 |  | 11.2892 |  |  | (0,73+1,65)*2*2,62-0,6*1,97
12 | 612471413R00 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. | m2 | 1178.4692 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00658
|  | 6.NP + 7.NP: |  | 0 |  |  | 6.NP + 7.NP:
|  | (5,375+5,74)*2*2,62-(3,64*1,5+0,6*1,97+0,8*1,97*2+0,9*1,97) |  | 46.6756 |  |  | (5,375+5,74)*2*2,62-(3,64*1,5+0,6*1,97+0,8*1,97*2+0,9*1,97)
|  | (3,375+2,23)*2*2,62-(2,4*1,5+0,8*1,97) |  | 24.1942 |  |  | (3,375+2,23)*2*2,62-(2,4*1,5+0,8*1,97)
|  | ((2,05+1,7)*2*2,62-(0,9*0,9+0,6*1,97))*2 |  | 35.316 |  |  | ((2,05+1,7)*2*2,62-(0,9*0,9+0,6*1,97))*2
|  | ((3,375+4,03)*2*2,62-(0,8*1,97+0,9*0,9+2,4*1,5))*2 |  | 65.6324 |  |  | ((3,375+4,03)*2*2,62-(0,8*1,97+0,9*0,9+2,4*1,5))*2
|  | ((17,725+2,0)*2*2,62-(0,8*1,97*10+0,9*1,97+1,5*1,5))*2 |  | 167.152 |  |  | ((17,725+2,0)*2*2,62-(0,8*1,97*10+0,9*1,97+1,5*1,5))*2
|  | ((3,565+5,0)*2*2,62-(2,4*1,5+0,7*1,97+0,8*1,97))*2*2 |  | 153.3024 |  |  | ((3,565+5,0)*2*2,62-(2,4*1,5+0,7*1,97+0,8*1,97))*2*2
|  | ((3,475+5,0)*2*2,62-(2,4*1,5+0,7*1,97+0,8*1,97))*6*2 |  | 454.248 |  |  | ((3,475+5,0)*2*2,62-(2,4*1,5+0,7*1,97+0,8*1,97))*6*2
|  | ((3,435+5,0)*2*2,62-(2,4*1,5+0,7*1,97+0,8*1,97))*2*2 |  | 150.5776 |  |  | ((3,435+5,0)*2*2,62-(2,4*1,5+0,7*1,97+0,8*1,97))*2*2
|  | (5,375+6,57)*2*2,62-(3,64*1,5+0,6*1,97*2+0,7*1,97+0,8*1,97+0,9*1,97) |  | 50.0398 |  |  | (5,375+6,57)*2*2,62-(3,64*1,5+0,6*1,97*2+0,7*1,97+0,8*1,97+0,9*1,97)
|  | (3,375+1,4)*2*2,62-(2,4*1,5+0,7*1,97) |  | 20.042 |  |  | (3,375+1,4)*2*2,62-(2,4*1,5+0,7*1,97)
|  | (0,73+1,65)*2*2,62-0,6*1,97 |  | 11.2892 |  |  | (0,73+1,65)*2*2,62-0,6*1,97
13 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 44.1843 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00367
|  | 6.NP + 7.NP: |  | 0 |  |  | 6.NP + 7.NP:
|  | (0,55+2*0,27)*2,67*2 |  | 5.8206 |  |  | (0,55+2*0,27)*2,67*2
|  | (0,73+0,4)*2,67*2 |  | 6.0342 |  |  | (0,73+0,4)*2,67*2
|  | (1,225*2,67-0,8*1,97)*2 |  | 3.3895 |  |  | (1,225*2,67-0,8*1,97)*2
|  | (2,0*2,67-0,9*1,97)*2*2 |  | 14.268 |  |  | (2,0*2,67-0,9*1,97)*2*2
|  | 0,4*2,62*7*2 |  | 14.672 |  |  | 0,4*2,62*7*2
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 1
14 | 632411109R00 | Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.9 mm | m2 | 22.67 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01606
|  | 6.NP + 7.NP: |  | 0 |  |  | 6.NP + 7.NP:
|  | P1: |  | 0 |  |  | P1:
|  | tl. stěrky 3až 15 mm: |  | 0 |  |  | tl. stěrky 3až 15 mm:
|  | 9,18+3,29 |  | 12.47 |  |  | 9,18+3,29
|  | 10,2 |  | 10.2 |  |  | 10,2
15 | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů | m2 | 456.73 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00026
|  | 6.NP + 7.NP: |  | 0 |  |  | 6.NP + 7.NP:
|  | P1: |  | 0 |  |  | P1:
|  | 9,18+3,29 |  | 12.47 |  |  | 9,18+3,29
|  | 10,2 |  | 10.2 |  |  | 10,2
|  | P2: |  | 0 |  |  | P2:
|  | 7,15+2,31*3+2,54*6+2,4 |  | 31.72 |  |  | 7,15+2,31*3+2,54*6+2,4
|  | 2,31*3+2,54*6+2,4 |  | 24.57 |  |  | 2,31*3+2,54*6+2,4
|  | P3: |  | 0 |  |  | P3:
|  | 35,55+14,14*2+14,0+13,98*6+13,78 |  | 175.49 |  |  | 35,55+14,14*2+14,0+13,98*6+13,78
|  | 35,55+14,14*2+13,98*6+13,78+14,0 |  | 175.49 |  |  | 35,55+14,14*2+13,98*6+13,78+14,0
|  | P4: |  | 0 |  |  | P4:
|  | 13,47 |  | 13.47 |  |  | 13,47
|  | 13,32 |  | 13.32 |  |  | 13,32
16 | 632415120R00 | Potěr samonivelační ručně tl. 20 mm | m2 | 350.98 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03615
|  | 6.NP + 7.NP: |  | 0 |  |  | 6.NP + 7.NP:
|  | P3: |  | 0 |  |  | P3:
|  | 35,55+14,14*2+14,0+13,98*6+13,78 |  | 175.49 |  |  | 35,55+14,14*2+14,0+13,98*6+13,78
|  | 35,55+14,14*2+13,98*6+13,78+14,0 |  | 175.49 |  |  | 35,55+14,14*2+13,98*6+13,78+14,0
17 | 632415130R00 | Potěr samonivelační ručně tl. 30 mm | m2 | 83.08 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.05415
|  | 6.NP + 7.NP: |  | 0 |  |  | 6.NP + 7.NP:
|  | P2: |  | 0 |  |  | P2:
|  | 7,15+2,31*3+2,54*6+2,4 |  | 31.72 |  |  | 7,15+2,31*3+2,54*6+2,4
|  | 2,31*3+2,54*6+2,4 |  | 24.57 |  |  | 2,31*3+2,54*6+2,4
|  | P4: |  | 0 |  |  | P4:
|  | 13,47 |  | 13.47 |  |  | 13,47
|  | 13,32 |  | 13.32 |  |  | 13,32
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů | [5 empty] | 1
18 | 642942111RU4 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 cm | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02897
19 | 642942111RU5 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 cm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03405
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 1
20 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 491.67 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00121
|  | 6.NP + 7.NP: |  | 0 |  |  | 6.NP + 7.NP:
|  | 246,04+245,63 |  | 491.67 |  |  | 246,04+245,63
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [5 empty] | 1
21 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 491.67 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4e-05
|  | 6.NP + 7.NP: |  | 0 |  |  | 6.NP + 7.NP:
|  | 246,04+245,63 |  | 491.67 |  |  | 246,04+245,63
22 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 456.73 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 6.NP + 7.NP: |  | 0 |  |  | 6.NP + 7.NP:
|  | očištění podkladu: |  | 0 |  |  | očištění podkladu:
|  | P1: |  | 0 |  |  | P1:
|  | 9,18+3,29 |  | 12.47 |  |  | 9,18+3,29
|  | 10,2 |  | 10.2 |  |  | 10,2
|  | P2: |  | 0 |  |  | P2:
|  | 7,15+2,31*3+2,54*6+2,4 |  | 31.72 |  |  | 7,15+2,31*3+2,54*6+2,4
|  | 2,31*3+2,54*6+2,4 |  | 24.57 |  |  | 2,31*3+2,54*6+2,4
|  | P3: |  | 0 |  |  | P3:
|  | 35,55+14,14*2+14,0+13,98*6+13,78 |  | 175.49 |  |  | 35,55+14,14*2+14,0+13,98*6+13,78
|  | 35,55+14,14*2+13,98*6+13,78+14,0 |  | 175.49 |  |  | 35,55+14,14*2+13,98*6+13,78+14,0
|  | P4: |  | 0 |  |  | P4:
|  | 13,47 |  | 13.47 |  |  | 13,47
|  | 13,32 |  | 13.32 |  |  | 13,32
23 | 953941611R00 | Osazení konzol ve zdivu cihelném | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00468
24 | 449 84120 | Držák na hasicí přístroj | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
25 | 950 13 | D+M bezpečnostních a orientačních tabulek, popisů dveří | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
26 | Pozn. 1 | Úprava hrdel VZT potrubí pro osazení odtahových ventilátorů | kpl | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
27 | Pozn. 10 | Požární uzávěr s požární odolností | kpl | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
28 | 44984124 | Přístroj hasicí práškový (hasící schopnost 21A) | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 44984124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0155
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 1
29 | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | m2 | 56.2264 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00067
|  | 6.NP + 7.NP: |  | 0 |  |  | 6.NP + 7.NP:
|  | (3,375+0,73*2)*2,67-0,6*1,97-0,7*1,97 |  | 10.3484 |  |  | (3,375+0,73*2)*2,67-0,6*1,97-0,7*1,97
|  | (1,375+2,0+3,375+0,3)*2,67-0,6*1,97*2 |  | 16.4595 |  |  | (1,375+2,0+3,375+0,3)*2,67-0,6*1,97*2
|  | 2,0*2,67-1,6*1,97 |  | 2.188 |  |  | 2,0*2,67-1,6*1,97
|  | (1,375+2,0+1,05+3,375+1,9+1,45)*2,67-0,6*1,97*4 |  | 25.0425 |  |  | (1,375+2,0+1,05+3,375+1,9+1,45)*2,67-0,6*1,97*4
|  | 2,0*2,67-1,6*1,97 |  | 2.188 |  |  | 2,0*2,67-1,6*1,97
30 | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm | m2 | 463.14 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 6.NP + 7.NP: |  | 0 |  |  | 6.NP + 7.NP:
|  | 244,66-10,13-2,76 |  | 231.77 |  |  | 244,66-10,13-2,76
|  | 244,26-10,13-2,76 |  | 231.37 |  |  | 244,26-10,13-2,76
31 | 965081702R00 | Bourání soklíků z dlažeb keramických | m | 89.476 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 6.NP + 7.NP: |  | 0 |  |  | 6.NP + 7.NP:
|  | (14,35-(0,8+1,6+0,7+2*0,6))*2 |  | 20.1 |  |  | (14,35-(0,8+1,6+0,7+2*0,6))*2
|  | ((1,375+1,825)*2-(0,8+2*0,6))*2 |  | 8.8 |  |  | ((1,375+1,825)*2-(0,8+2*0,6))*2
|  | ((1,7+2,05)*2-0,6*1,97)*2 |  | 12.636 |  |  | ((1,7+2,05)*2-0,6*1,97)*2
|  | ((1,65+0,73)*2-0,6)*2 |  | 8.32 |  |  | ((1,65+0,73)*2-0,6)*2
|  | ((1,4+3,375)*2-0,7+2*0,15)*2 |  | 18.3 |  |  | ((1,4+3,375)*2-0,7+2*0,15)*2
|  | (2,555+3,375)*2-0,6 |  | 11.26 |  |  | (2,555+3,375)*2-0,6
|  | (2,555+3,375)*2-3*0,6 |  | 10.06 |  |  | (2,555+3,375)*2-3*0,6
32 | 965081713R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 62.72 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 6.NP + 7.NP: |  | 0 |  |  | 6.NP + 7.NP:
|  | 10,2+2,47+3,29+1,2+4,67+1,99+7,74 |  | 31.56 |  |  | 10,2+2,47+3,29+1,2+4,67+1,99+7,74
|  | 10,2+2,47+3,29+1,2+4,67+7,34+1,99 |  | 31.16 |  |  | 10,2+2,47+3,29+1,2+4,67+7,34+1,99
33 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 38 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 6.NP + 7.NP: |  | 0 |  |  | 6.NP + 7.NP:
|  | 16+2 |  | 18 |  |  | 16+2
|  | 18+2 |  | 20 |  |  | 18+2
34 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 13.987 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00117
|  | 6.NP + 7.NP: |  | 0 |  |  | 6.NP + 7.NP:
|  | 0,6*1,97*(4+4) |  | 9.456 |  |  | 0,6*1,97*(4+4)
|  | 0,7*1,97*1 |  | 1.379 |  |  | 0,7*1,97*1
|  | 0,8*1,97*(1+1) |  | 3.152 |  |  | 0,8*1,97*(1+1)
35 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 6.304 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.001
|  | 6.NP + 7.NP: |  | 0 |  |  | 6.NP + 7.NP:
|  | 1,6*1,97*(1+1) |  | 6.304 |  |  | 1,6*1,97*(1+1)
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [5 empty] | 1
36 | 978011121R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % | m2 | 486.15 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 6.NP + 7.NP: |  | 0 |  |  | 6.NP + 7.NP:
|  | 243,28 |  | 243.28 |  |  | 243,28
|  | 242,87 |  | 242.87 |  |  | 242,87
37 | 978013121R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % | m2 | 1498.8252 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 6.NP + 7.NP: |  | 0 |  |  | 6.NP + 7.NP:
|  | (5,375+5,74)*2*2,62-(3,64*1,5+0,6*1,97+0,8*1,97*2+0,9*1,97) |  | 46.6756 |  |  | (5,375+5,74)*2*2,62-(3,64*1,5+0,6*1,97+0,8*1,97*2+0,9*1,97)
|  | (3,375+2,23)*2*2,62-(2,4*1,5+0,8*1,97) |  | 24.1942 |  |  | (3,375+2,23)*2*2,62-(2,4*1,5+0,8*1,97)
|  | ((2,05+1,7)*2*2,62-(0,9*0,9+0,6*1,97))*2 |  | 35.316 |  |  | ((2,05+1,7)*2*2,62-(0,9*0,9+0,6*1,97))*2
|  | ((3,375+4,03)*2*2,62-(0,8*1,97+0,9*0,9+2,4*1,5))*2 |  | 65.6324 |  |  | ((3,375+4,03)*2*2,62-(0,8*1,97+0,9*0,9+2,4*1,5))*2
|  | ((17,725+2,0)*2*2,62-(0,8*1,97*10+0,9*1,97+1,5*1,5))*2 |  | 167.152 |  |  | ((17,725+2,0)*2*2,62-(0,8*1,97*10+0,9*1,97+1,5*1,5))*2
|  | ((3,565+5,0)*2*2,62-(2,4*1,5+0,7*1,97+0,8*1,97))*2*2 |  | 153.3024 |  |  | ((3,565+5,0)*2*2,62-(2,4*1,5+0,7*1,97+0,8*1,97))*2*2
|  | ((3,475+5,0)*2*2,62-(2,4*1,5+0,7*1,97+0,8*1,97))*6*2 |  | 454.248 |  |  | ((3,475+5,0)*2*2,62-(2,4*1,5+0,7*1,97+0,8*1,97))*6*2
|  | ((3,435+5,0)*2*2,62-(2,4*1,5+0,7*1,97+0,8*1,97))*2*2 |  | 150.5776 |  |  | ((3,435+5,0)*2*2,62-(2,4*1,5+0,7*1,97+0,8*1,97))*2*2
|  | ((1,45+1,8)*2*2,62-0,7*1,97)*3*2 |  | 93.906 |  |  | ((1,45+1,8)*2*2,62-0,7*1,97)*3*2
|  | ((1,4+1,8)*2*2,62-0,7*1,97)*2 |  | 30.778 |  |  | ((1,4+1,8)*2*2,62-0,7*1,97)*2
|  | ((1,575+1,8)*2*2,62-0,7*1,97)*6*2 |  | 195.672 |  |  | ((1,575+1,8)*2*2,62-0,7*1,97)*6*2
|  | (5,375+6,57)*2*2,62-(3,64*1,5+0,6*1,97*2+0,7*1,97+0,8*1,97+0,9*1,97) |  | 50.0398 |  |  | (5,375+6,57)*2*2,62-(3,64*1,5+0,6*1,97*2+0,7*1,97+0,8*1,97+0,9*1,97)
|  | (3,375+1,4)*2*2,62-(2,4*1,5+0,7*1,97) |  | 20.042 |  |  | (3,375+1,4)*2*2,62-(2,4*1,5+0,7*1,97)
|  | (0,73+1,65)*2*2,62-0,6*1,97 |  | 11.2892 |  |  | (0,73+1,65)*2*2,62-0,6*1,97
38 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 41.057 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 6.NP + 7.NP: |  | 0 |  |  | 6.NP + 7.NP:
|  | (2,25+0,6)*0,6*2 |  | 3.42 |  |  | (2,25+0,6)*0,6*2
|  | ((1,375+1,45)*2*2,05-0,6*1,97-0,9*0,55)*2 |  | 19.811 |  |  | ((1,375+1,45)*2*2,05-0,6*1,97-0,9*0,55)*2
|  | (0,5+0,9)*1,5*2 |  | 4.2 |  |  | (0,5+0,9)*1,5*2
|  | ((0,9+1,05)*2*2,05-0,6*1,97)*2 |  | 13.626 |  |  | ((0,9+1,05)*2*2,05-0,6*1,97)*2
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 1
39 | 999281112R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m | t | 42.2519 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě | [5 empty] | 1
40 | 711212000R00 | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. | m2 | 174.621 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00021
|  | 6.NP + 7.NP: |  | 0 |  |  | 6.NP + 7.NP:
|  | P2: |  | 0 |  |  | P2:
|  | dlažba: |  | 0 |  |  | dlažba:
|  | 7,15+2,31*3+2,54*6+2,4 |  | 31.72 |  |  | 7,15+2,31*3+2,54*6+2,4
|  | 2,31*3+2,54*6+2,4 |  | 24.57 |  |  | 2,31*3+2,54*6+2,4
|  | sokl: |  | 0 |  |  | sokl:
|  | ((3,375+2,23)*2-0,8+2*0,15)*0,1 |  | 1.071 |  |  | ((3,375+2,23)*2-0,8+2*0,15)*0,1
|  | obklad: |  | 0 |  |  | obklad:
|  | (1,8+1,12+0,9-0,7)*0,1*3*2 |  | 1.872 |  |  | (1,8+1,12+0,9-0,7)*0,1*3*2
|  | (0,33+0,9+1,445)*2,0*3*2 |  | 32.1 |  |  | (0,33+0,9+1,445)*2,0*3*2
|  | (1,8+1,245+0,9-0,7)*0,1*6*2 |  | 3.894 |  |  | (1,8+1,245+0,9-0,7)*0,1*6*2
|  | (0,33+0,9+1,575)*2,0*6*2 |  | 67.32 |  |  | (0,33+0,9+1,575)*2,0*6*2
|  | (1,8+1,07+0,9)*0,1*2 |  | 0.754 |  |  | (1,8+1,07+0,9)*0,1*2
|  | (0,33+0,9+1,6)*2,0*2 |  | 11.32 |  |  | (0,33+0,9+1,6)*2,0*2
41 | 711212001R00 | Hydroizolační povlak - nátěr | m2 | 118.331 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00126
|  | 6.NP + 7.NP: |  | 0 |  |  | 6.NP + 7.NP:
|  | sokl: |  | 0 |  |  | sokl:
|  | ((3,375+2,23)*2-0,8+2*0,15)*0,1 |  | 1.071 |  |  | ((3,375+2,23)*2-0,8+2*0,15)*0,1
|  | obklad: |  | 0 |  |  | obklad:
|  | (1,8+1,12+0,9-0,7)*0,1*3*2 |  | 1.872 |  |  | (1,8+1,12+0,9-0,7)*0,1*3*2
|  | (0,33+0,9+1,445)*2,0*3*2 |  | 32.1 |  |  | (0,33+0,9+1,445)*2,0*3*2
|  | (1,8+1,245+0,9-0,7)*0,1*6*2 |  | 3.894 |  |  | (1,8+1,245+0,9-0,7)*0,1*6*2
|  | (0,33+0,9+1,575)*2,0*6*2 |  | 67.32 |  |  | (0,33+0,9+1,575)*2,0*6*2
|  | (1,8+1,07+0,9)*0,1*2 |  | 0.754 |  |  | (1,8+1,07+0,9)*0,1*2
|  | (0,33+0,9+1,6)*2,0*2 |  | 11.32 |  |  | (0,33+0,9+1,6)*2,0*2
42 | 711212002R00 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka | m2 | 56.29 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00368
|  | 6.NP + 7.NP: |  | 0 |  |  | 6.NP + 7.NP:
|  | P2: |  | 0 |  |  | P2:
|  | 7,15+2,31*3+2,54*6+2,4 |  | 31.72 |  |  | 7,15+2,31*3+2,54*6+2,4
|  | 2,31*3+2,54*6+2,4 |  | 24.57 |  |  | 2,31*3+2,54*6+2,4
43 | 711212601R00 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna | m | 131.28 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00032
|  | 6.NP + 7.NP: |  | 0 |  |  | 6.NP + 7.NP:
|  | sokl: |  | 0 |  |  | sokl:
|  | ((3,375+2,23)*2-0,8+2*0,15) |  | 10.71 |  |  | ((3,375+2,23)*2-0,8+2*0,15)
|  | obklad: |  | 0 |  |  | obklad:
|  | (1,8+1,12+0,9-0,7)*3*2 |  | 18.72 |  |  | (1,8+1,12+0,9-0,7)*3*2
|  | (0,33+0,9+1,445)*3*2 |  | 16.05 |  |  | (0,33+0,9+1,445)*3*2
|  | (1,8+1,245+0,9-0,7)*6*2 |  | 38.94 |  |  | (1,8+1,245+0,9-0,7)*6*2
|  | (0,33+0,9+1,575)*6*2 |  | 33.66 |  |  | (0,33+0,9+1,575)*6*2
|  | (1,8+1,07+0,9)*2 |  | 7.54 |  |  | (1,8+1,07+0,9)*2
|  | (0,33+0,9+1,6)*2 |  | 5.66 |  |  | (0,33+0,9+1,6)*2
44 | 711212602R00 | Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna | kus | 110 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00043
|  | 6.NP + 7.NP: |  | 0 |  |  | 6.NP + 7.NP:
|  | P2: |  | 0 |  |  | P2:
|  | 10+5*10*2 |  | 110 |  |  | 10+5*10*2
45 | 711212611R00 | Těsnicí pás do spoje stěna - stěna | m | 104.8 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00032
|  | 6.NP + 7.NP: |  | 0 |  |  | 6.NP + 7.NP:
|  | 2,0*2,62*20 |  | 104.8 |  |  | 2,0*2,62*20
46 | 998711203R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace | [5 empty] | 1
47 | 720 00 | Provedení ZTI viz samostatná část PD | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
48 | P 720 | Stavební přípomoci | % | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 720 Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty | [5 empty] | 1
49 | 725299101R00 | Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap | soubor | 160 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3e-05
|  | zrcadlo: |  | 0 |  |  | zrcadlo:
|  | 20 |  | 20 |  |  | 20
|  | polička pod zrcadlo: |  | 0 |  |  | polička pod zrcadlo:
|  | 20 |  | 20 |  |  | 20
|  | věšák na ručníky: |  | 0 |  |  | věšák na ručníky:
|  | 20 |  | 20 |  |  | 20
|  | dvojháček: |  | 0 |  |  | dvojháček:
|  | 20 |  | 20 |  |  | 20
|  | závěsná štětka WC: |  | 0 |  |  | závěsná štětka WC:
|  | 20 |  | 20 |  |  | 20
|  | držák na toal.papír: |  | 0 |  |  | držák na toal.papír:
|  | 20 |  | 20 |  |  | 20
|  | držák sprchy: |  | 0 |  |  | držák sprchy:
|  | 20 |  | 20 |  |  | 20
|  | drátěná polička: |  | 0 |  |  | drátěná polička:
|  | 20 |  | 20 |  |  | 20
50 | 725980121R00 | Dvířka z plastu, 150 x 150 mm | kus | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0005
|  | Z/2: |  | 0 |  |  | Z/2:
|  | 20 |  | 20 |  |  | 20
51 | 725 00 | Věšák na ručníky (2-3 tyče) | kus | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
52 | 725 01 | Dvojháček | kus | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
53 | 725 02 | Skleněná polička pod zrcadlo | kus | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
54 | 725 03 | Drátěná polička do sprch.koutu | kus | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
55 | 725 04 | Držák sprchy | kus | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 130 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
56 | 55149004 | Držák toaletního papíru | kus | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 55149004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0006
57 | 55149050 | Kartáč WC s nerez držákem univerzální | kus | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 55149050 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0001
58 | 55149061 | Zrcadlo 600 x 400 mm | kus | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 55149061 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.002
59 | 998725204R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 36 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 1
60 | 766416132R00 | Obložení stěn nad 5 m2, panely dýhované, do 1,5 m2 | m2 | 146 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00017
|  | T7: |  | 0 |  |  | T7:
|  | 120 |  | 120 |  |  | 120
|  | T8: |  | 0 |  |  | T8:
|  | 26 |  | 26 |  |  | 26
61 | 766417111R00 | Podkladový rošt pod obložení stěn | m | 292 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00018
|  | 146*2 |  | 292 |  |  | 146*2
62 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 25 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 60/197: |  | 0 |  |  | 60/197:
|  | T3: |  | 0 |  |  | T3:
|  | 3 |  | 3 |  |  | 3
|  | 70/197: |  | 0 |  |  | 70/197:
|  | T4: |  | 0 |  |  | T4:
|  | 21 |  | 21 |  |  | 21
|  | 80/197: |  | 0 |  |  | 80/197:
|  | T5: |  | 0 |  |  | T5:
|  | 1 |  | 1 |  |  | 1
63 | 766661413R00 | Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka | kus | 22 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | T1: |  | 0 |  |  | T1:
|  | 20 |  | 20 |  |  | 20
|  | T2: |  | 0 |  |  | T2:
|  | 2 |  | 2 |  |  | 2
64 | 766661422R00 | Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | T6: |  | 0 |  |  | T6:
|  | 2 |  | 2 |  |  | 2
65 | 766669117R00 | Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 2+2 |  | 4 |  |  | 2+2
66 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 49 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 20+2+3+21+1+2 |  | 49 |  |  | 20+2+3+21+1+2
67 | 766695212R00 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm | kus | 22 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
|  | T1: |  | 0 |  |  | T1:
|  | 20 |  | 20 |  |  | 20
|  | T2: |  | 0 |  |  | T2:
|  | 2 |  | 2 |  |  | 2
68 | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 6.NP + 7.NP: |  | 0 |  |  | 6.NP + 7.NP:
|  | 2 |  | 2 |  |  | 2
69 | 766 00 | Seřízení a drobná oprava plast.oken | kpl | 32 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 6.NP + 7.NP: |  | 0 |  |  | 6.NP + 7.NP:
|  | 16*2 |  | 32 |  |  | 16*2
70 | 766 02 | D+M planikového kování | kpl | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
71 | 766 03 | D+M zámku - generální klíč | kpl | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
72 | 766 04 | D+M dveřní mřížky oboustranné | kus | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
73 | 54914620 | Dveřní kování | kus | 49 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 54914620 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0008
74 | 54917015 | Zavírač dveří hydraulický | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 54917015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00307
75 | 60517102 | Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm | m3 | 0.2891 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 60517102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.55
|  | 292*0,03*0,03*1,1 |  | 0.2891 |  |  | 292*0,03*0,03*1,1
76 | 60756019 | Deska lamino tl. 19 mm | m2 | 160.6 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 60756019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0276
|  | 146,0*1,1 |  | 160.6 |  |  | 146,0*1,1
77 | 61161712 | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61161712 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.016
|  | T3: |  | 0 |  |  | T3:
|  | 3 |  | 3 |  |  | 3
78 | 61161716 | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 | kus | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61161716 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.018
|  | T4: |  | 0 |  |  | T4:
|  | 21 |  | 21 |  |  | 21
79 | 61161720 | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61161720 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.02
|  | T5: |  | 0 |  |  | T5:
|  | 1 |  | 1 |  |  | 1
80 | 61165628 | Dveře protipožární 80x197 cm EI30 DP3-C2 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61165628 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.026
|  | T2: |  | 0 |  |  | T2:
|  | 2 |  | 2 |  |  | 2
81 | 61165642 | Dveře protipožární 80x197 cm EW15 DP3 | kus | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61165642 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.025
|  | T1: |  | 0 |  |  | T1:
|  | 20 |  | 20 |  |  | 20
82 | 61165643 | Dveře vnitřní protipožární 90x197 cm EW 15 DP 3 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61165643 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.027
|  | T6: |  | 0 |  |  | T6:
|  | 2 |  | 2 |  |  | 2
83 | 61187156 | Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm | kus | 22 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61187156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00107
84 | 998766204R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 1
85 | 767 00 | Repase a nátěr ocelového poklopu | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 6.NP + 7.NP: |  | 0 |  |  | 6.NP + 7.NP:
|  | Pozn. 4: |  | 0 |  |  | Pozn. 4:
|  | 2*2 |  | 4 |  |  | 2*2
86 | 998767204R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [5 empty] | 1
87 | 771101210RT2 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 82.835 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00011
|  | 6.NP + 7.NP: |  | 0 |  |  | 6.NP + 7.NP:
|  | P1: |  | 0 |  |  | P1:
|  | dlažba: |  | 0 |  |  | dlažba:
|  | 9,18+3,29 |  | 12.47 |  |  | 9,18+3,29
|  | 10,2 |  | 10.2 |  |  | 10,2
|  | Mezisoučet |  | 22.67 |  |  | Mezisoučet
|  | sokl: |  | 0 |  |  | sokl:
|  | ((1,775+5,74)*2-(3,64+0,6+0,8*2+0,9)+4*0,25+2*0,2+2*0,15)*0,1 |  | 0.999 |  |  | ((1,775+5,74)*2-(3,64+0,6+0,8*2+0,9)+4*0,25+2*0,2+2*0,15)*0,1
|  | ((1,7+2,05)*2-0,6)*0,1 |  | 0.69 |  |  | ((1,7+2,05)*2-0,6)*0,1
|  | ((1,775+6,57)*2-(3,64+2*0,6+0,7+0,8+0,9)+4*0,25+2*0,2+2*0,15)*0,1 |  | 1.115 |  |  | ((1,775+6,57)*2-(3,64+2*0,6+0,7+0,8+0,9)+4*0,25+2*0,2+2*0,15)*0,1
|  | Mezisoučet |  | 2.804 |  |  | Mezisoučet
|  | P2: |  | 0 |  |  | P2:
|  | dlažba: |  | 0 |  |  | dlažba:
|  | 7,15+2,31*3+2,54*6+2,4 |  | 31.72 |  |  | 7,15+2,31*3+2,54*6+2,4
|  | 2,31*3+2,54*6+2,4 |  | 24.57 |  |  | 2,31*3+2,54*6+2,4
|  | Mezisoučet |  | 56.29 |  |  | Mezisoučet
|  | sokl: |  | 0 |  |  | sokl:
|  | ((3,375+2,23)*2-0,8+2*0,15)*0,1 |  | 1.071 |  |  | ((3,375+2,23)*2-0,8+2*0,15)*0,1
|  | Mezisoučet |  | 1.071 |  |  | Mezisoučet
88 | 771445014RU1 | Obklad soklíků hutných, rovných,tmel vč.úpravy podkladu a spárování | m | 38.75 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00049
|  | 6.NP + 7.NP: |  | 0 |  |  | 6.NP + 7.NP:
|  | P1: |  | 0 |  |  | P1:
|  | ((1,775+5,74)*2-(3,64+0,6+0,8*2+0,9)+4*0,25+2*0,2+2*0,15) |  | 9.99 |  |  | ((1,775+5,74)*2-(3,64+0,6+0,8*2+0,9)+4*0,25+2*0,2+2*0,15)
|  | ((1,7+2,05)*2-0,6) |  | 6.9 |  |  | ((1,7+2,05)*2-0,6)
|  | ((1,775+6,57)*2-(3,64+2*0,6+0,7+0,8+0,9)+4*0,25+2*0,2+2*0,15) |  | 11.15 |  |  | ((1,775+6,57)*2-(3,64+2*0,6+0,7+0,8+0,9)+4*0,25+2*0,2+2*0,15)
|  | P2: |  | 0 |  |  | P2:
|  | ((3,375+2,23)*2-0,8+2*0,15) |  | 10.71 |  |  | ((3,375+2,23)*2-0,8+2*0,15)
89 | 771575109RT6 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel vč.úpravy podkladu a spárování | m2 | 54.39 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.005
|  | 6.NP + 7.NP: |  | 0 |  |  | 6.NP + 7.NP:
|  | P1: |  | 0 |  |  | P1:
|  | 9,18+3,29 |  | 12.47 |  |  | 9,18+3,29
|  | 10,2 |  | 10.2 |  |  | 10,2
|  | P2: |  | 0 |  |  | P2:
|  | 7,15+2,31*3+2,54*6+2,4 |  | 31.72 |  |  | 7,15+2,31*3+2,54*6+2,4
90 | 59764203 | Dlažba dodávka | m2 | 59.829 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.0192
|  | 54,3900*1,1 |  | 59.829 |  |  | 54,3900*1,1
91 | 59764242 | Dlažba sokl s požlábkem dodávka | m | 46.5 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.00035
|  | 38,7500*1,2 |  | 46.5 |  |  | 38,7500*1,2
92 | 998771204R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové | [5 empty] | 1
93 | 776520010RAF | Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina tl. 2,0 mm | m2 | 26.79 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00401
|  | P4: |  | 0 |  |  | P4:
|  | 13,47+13,32 |  | 26.79 |  |  | 13,47+13,32
94 | 776570020RAB | Podlaha povlaková textilní lepená, soklík vč. dodávky | m2 | 350.98 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00225
|  | P3: |  | 0 |  |  | P3:
|  | 35,55+14,14*2+14,0+13,98*6+13,78 |  | 175.49 |  |  | 35,55+14,14*2+14,0+13,98*6+13,78
|  | 35,55+14,14*2+13,98*6+13,78+14,0 |  | 175.49 |  |  | 35,55+14,14*2+13,98*6+13,78+14,0
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické | [5 empty] | 1
95 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 348.7965 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00021
|  | 6.NP + 7.NP: |  | 0 |  |  | 6.NP + 7.NP:
|  | ((1,45+1,8)*2*2,62-0,7*1,97)*3*2 |  | 93.906 |  |  | ((1,45+1,8)*2*2,62-0,7*1,97)*3*2
|  | ((1,4+1,8)*2*2,62-0,7*1,97)*2 |  | 30.778 |  |  | ((1,4+1,8)*2*2,62-0,7*1,97)*2
|  | ((1,575+1,8)*2*2,62-0,7*1,97)*6*2 |  | 195.672 |  |  | ((1,575+1,8)*2*2,62-0,7*1,97)*6*2
|  | 0,9*0,15*20 |  | 2.7 |  |  | 0,9*0,15*20
|  | (1,63+1,15+0,15)*2,05 |  | 6.0065 |  |  | (1,63+1,15+0,15)*2,05
|  | (1,7+2,05)*2*2,05-0,6*1,97-0,9*0,55 |  | 13.698 |  |  | (1,7+2,05)*2*2,05-0,6*1,97-0,9*0,55
|  | (4,03+2*0,6+2*0,35-0,9)*0,6*2 |  | 6.036 |  |  | (4,03+2*0,6+2*0,35-0,9)*0,6*2
96 | 781415014R00 | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele vč.úpravy podkladu a spárování | m2 | 323.056 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00276
97 | 597813565 | Dodávka obkladu | m2 | 355.3616 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.0105
|  | 323,0560*1,1 |  | 355.3616 |  |  | 323,0560*1,1
98 | 998781204R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 36 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [5 empty] | 1
99 | 783425350R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email | m | 5.24 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00012
|  | Pozn. 3: |  | 0 |  |  | Pozn. 3:
|  | 2*2,62 |  | 5.24 |  |  | 2*2,62
100 | 783 00 | Nátěr zárubní | kus | 49 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [5 empty] | 1
101 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 | 2029.1595 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
|  | na omítky stávající: |  | 0 |  |  | na omítky stávající:
|  | 243,28 |  | 243.28 |  |  | 243,28
|  | 242,87 |  | 242.87 |  |  | 242,87
|  | (5,375+5,74)*2*2,62-(3,64*1,5+0,6*1,97+0,8*1,97*2+0,9*1,97) |  | 46.6756 |  |  | (5,375+5,74)*2*2,62-(3,64*1,5+0,6*1,97+0,8*1,97*2+0,9*1,97)
|  | (3,375+2,23)*2*2,62-(2,4*1,5+0,8*1,97) |  | 24.1942 |  |  | (3,375+2,23)*2*2,62-(2,4*1,5+0,8*1,97)
|  | ((2,05+1,7)*2*2,62-(0,9*0,9+0,6*1,97))*2 |  | 35.316 |  |  | ((2,05+1,7)*2*2,62-(0,9*0,9+0,6*1,97))*2
|  | ((3,375+4,03)*2*2,62-(0,8*1,97+0,9*0,9+2,4*1,5))*2 |  | 65.6324 |  |  | ((3,375+4,03)*2*2,62-(0,8*1,97+0,9*0,9+2,4*1,5))*2
|  | ((17,725+2,0)*2*2,62-(0,8*1,97*10+0,9*1,97+1,5*1,5))*2 |  | 167.152 |  |  | ((17,725+2,0)*2*2,62-(0,8*1,97*10+0,9*1,97+1,5*1,5))*2
|  | ((3,565+5,0)*2*2,62-(2,4*1,5+0,7*1,97+0,8*1,97))*2*2 |  | 153.3024 |  |  | ((3,565+5,0)*2*2,62-(2,4*1,5+0,7*1,97+0,8*1,97))*2*2
|  | ((3,475+5,0)*2*2,62-(2,4*1,5+0,7*1,97+0,8*1,97))*6*2 |  | 454.248 |  |  | ((3,475+5,0)*2*2,62-(2,4*1,5+0,7*1,97+0,8*1,97))*6*2
|  | ((3,435+5,0)*2*2,62-(2,4*1,5+0,7*1,97+0,8*1,97))*2*2 |  | 150.5776 |  |  | ((3,435+5,0)*2*2,62-(2,4*1,5+0,7*1,97+0,8*1,97))*2*2
|  | ((1,45+1,8)*2*2,62-0,7*1,97)*3*2 |  | 93.906 |  |  | ((1,45+1,8)*2*2,62-0,7*1,97)*3*2
|  | ((1,4+1,8)*2*2,62-0,7*1,97)*2 |  | 30.778 |  |  | ((1,4+1,8)*2*2,62-0,7*1,97)*2
|  | ((1,575+1,8)*2*2,62-0,7*1,97)*6*2 |  | 195.672 |  |  | ((1,575+1,8)*2*2,62-0,7*1,97)*6*2
|  | (5,375+6,57)*2*2,62-(3,64*1,5+0,6*1,97*2+0,7*1,97+0,8*1,97+0,9*1,97) |  | 50.0398 |  |  | (5,375+6,57)*2*2,62-(3,64*1,5+0,6*1,97*2+0,7*1,97+0,8*1,97+0,9*1,97)
|  | (3,375+1,4)*2*2,62-(2,4*1,5+0,7*1,97) |  | 20.042 |  |  | (3,375+1,4)*2*2,62-(2,4*1,5+0,7*1,97)
|  | (0,73+1,65)*2*2,62-0,6*1,97 |  | 11.2892 |  |  | (0,73+1,65)*2*2,62-0,6*1,97
|  | Mezisoučet |  | 1984.9752 |  |  | Mezisoučet
|  | na omítky nové: |  | 0 |  |  | na omítky nové:
|  | (0,55+2*0,27)*2,67*2 |  | 5.8206 |  |  | (0,55+2*0,27)*2,67*2
|  | (0,73+0,4)*2,67*2 |  | 6.0342 |  |  | (0,73+0,4)*2,67*2
|  | (1,225*2,67-0,8*1,97)*2 |  | 3.3895 |  |  | (1,225*2,67-0,8*1,97)*2
|  | (2,0*2,67-0,9*1,97)*2*2 |  | 14.268 |  |  | (2,0*2,67-0,9*1,97)*2*2
|  | 0,4*2,62*7*2 |  | 14.672 |  |  | 0,4*2,62*7*2
|  | Mezisoučet |  | 44.1843 |  |  | Mezisoučet
102 | 784195412R00 | Malba tekutá, 2 x na omítky | m2 | 2029.1595 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00029
103 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 1984.9752 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
104 | 784403801R00 | Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m | m2 | 1984.9752 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [5 empty] | 1
105 | 210 00 | Provedení silnoproudé elektroinstalace viz samostatná část PD | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
106 | P 021 | Stavební přípomoci | % | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 116 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 1
107 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 27.0314 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
108 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 189.2195 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
109 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 27.0314 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
110 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 513.5957 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
111 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 27.0314 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
112 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 108.1254 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
113 | 979088212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 27.0314 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
114 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 27.0314 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
115 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 27.0314 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ZTI
Akce: Oprava prostor ubytovacího objektu UK - Hostivař, budova č.3 -1.etapa
SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝMĚR, MATERIÁLU A PRACÍ |  |  |  |  | datum: | revize:
2018-06-01
VNITŘNÍ KANALIZACE A VODOVOD
| Popis | Parametry | Množství | Jednotka | Jed. cena (Kč) | Celk. cena (Kč)
1 | Rozvody kanalizace z PP materiál HT včetně konzol, závěsů a ostatních uchycovacích prvků pro vedení potrubí
| DN 40/50 |  | 130 | m
| DN 70 |  | 20 | m
| DN 110 |  | 25 | m
2 | Zařízení WC
| Závěsný klozet s hlubokým splachováním se sedátkem |  | 20 | kpl
| Ovládací tlačítko |  | 20 | ks
| Montážní prvek pro závěsné WC |  | 20 | kpl
| Souprava pro tlumení hluku |  | 20 | ks
| Rohová připojovací armatura |  | 20 | ks
3 | Umyvadlový komplet
| Umyvadlo diturvitové |  | 20 | ks
| Termostatická baterie stojánková páková umyvadlová 1/2" |  | 20 | ks
| Sifon umyvadlový jednoduchý plast |  | 20 | ks
| Rohová připojovací armatura |  | 42 | ks
4 | Zařízení sprchy
| Komplet sprchové dveře + vanička pětiúhelník 90/90 cm |  | 20 | kpl
| Termostatická baterie s uzavíracím ventilem sprchová pod omítku DN100 -1/2",včetně term.kartuše pro regulaci teploty,bezp.pojistka na 40°C,nastavitené omezení teploty, průtok.množství 26l/min |  | 20 | kpl
| Sprchový set |  | 20 | ks
| Sifon pro sprch.vaničky |  | 20 | ks
5 | Zařízení výlevky
| Keramická výlevka včetně instalační sady |  | 2 | ks
| Nástěnná výlevková baterie DN100 -1/2" |  | 2 | ks
6 | Zařízení kuchyňky
| Dřez jednoduchý nerez |  | 4 | ks
| Stojánková baterie páková dřezová 1/2" |  | 4 | ks
| Sifon dřezový jednoduchý plast |  | 4 | ks
| Rohová připojovací armatura |  | 10 | ks
| pračkový ventil |  | 1 | ks
| Umyvadlo diturvit |  | 1 | ks
| Termostatická baterie stojánková,páková umyvadlová DN100 -1/2" |  | 1 | kpl
7 | Ostatní
Stavební přípomoce
| Celkem |  |  |  |  | 0

## Elektro
Seznam elektroinstalačního materiálu UK Hostivař 1.Etapa -6.NP A 7.NP
SILNOPORUD
Zařazení | Vzorec | Hodnoty | Věta | Pozice | Název | Mj | Počet;2 | Cena | Celkem
[5 empty] | Dozbrojení stávajícího rozvaděče RH v 1.PP | ks | 1 |  | 0
[5 empty] | Podružný rozvaděče R6 a R7 | ks | 2 |  | 0
[5 empty] | Axiální ventilátor koupelnový s casovým doběhem do 40W, 230V | ks | 20 |  | 0
[5 empty] | HOP | ks | 1 |  | 0
0
3-A-1 |  |  |  |  | ELEKTROMONTÁŽE |  |  |  | 0
|  | P7=5¦uPMONT=¦uCOLOR=¦uTIME=5,44¦P14=1¦uNAME=KRABICE UNIVERZÁLNÍ¦*uPRICE=5,45¦uPRICE1=¦P3=300¦uTYPE=KU 68-1901¦uUNIT=ks¦P12=5¦P1=416¦P2=1¦P13=5 | 1123-2 |  | KRABICE ACIDUR 21A /IP44 | ks | 2 |  | 0
|  | P7=5¦uPMONT=¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uNAME=10 mm2, bez svorkovnice¦*uPRICE=400,00¦uPRICE1=¦uTYPE=KF 9100/Z¦uUNIT=ks¦P12=5¦P1=1,00¦P2=1¦P13=5 | 1066-39 |  | KP 68 | ks | 361 |  | 0
|  | P7=5¦uPMONT=¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uNAME=10 mm2, bez svorkovnice¦*uPRICE=400,00¦uPRICE1=¦uTYPE=KF 9100/Z¦uUNIT=ks¦P12=5¦P1=1,00¦P2=1¦P13=5 | 1066-39 |  | KU 68-1903 /svorky / víčko | ks | 180 |  | 0
|  | P7=5¦uPMONT=¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uNAME=10 mm2, bez svorkovnice¦*uPRICE=400,00¦uPRICE1=¦uTYPE=KF 9100/Z¦uUNIT=ks¦P12=5¦P1=1,00¦P2=1¦P13=5 | 1066-39 |  | Krabice KO 97/5 s vickem | ks | 4 |  | 0
[5 empty] | Trubka ochr. PVC 23 | m | 90 |  | 0
0
* |  |  | 1265-18 |  | SVORKOVNICE KABICOVÁ WAGO |  | 0 |  | 0
|  | P7=5¦uPMONT=¦uCOLOR=¦uTIME=4,00¦P14=1¦uNAME=3x1,5-4mm2¦*uPRICE=9,70¦uPRICE1=¦P3=180¦uTYPE=273-403¦uUNIT=ks¦P12=5¦P1=1240,00¦P2=1¦P13=5 | 1265-24 |  | 273-403 3x1,5-4mm2 | ks | 60 |  | 0
|  | P7=5¦uPMONT=¦uCOLOR=¦uTIME=4,00¦P14=1¦uNAME=4x1-2,5mm2¦*uPRICE=5,90¦uPRICE1=¦P3=150¦uTYPE=273-102¦uUNIT=ks¦P12=5¦P1=860,00¦P2=1¦P13=5 | 1265-19 |  | 273-102 4x1-2,5mm2 | ks | 40 |  | 0
[5 empty] | SPÍNAČ (BÍLÁ) |  |  |  | 0
|  | P7=5¦uPMONT=¦uCOLOR=¦uTIME=10,12¦P14=1¦uNAME=Střídav.přep.(6)¦*uPRICE=76,90¦uPRICE1=¦P3=300¦uTYPE=3558-A06340¦uUNIT=ks¦P12=5¦P1=6¦P2=1¦P13=5 | 1002-5 |  | Jednopolový.vypínač. (1) IP44 | ks | 6 |  | 0
|  | P7=5¦uPMONT=¦uCOLOR=¦uTIME=10,12¦P14=1¦uNAME=Střídav.přep.(6)¦*uPRICE=76,90¦uPRICE1=¦P3=300¦uTYPE=3558-A06340¦uUNIT=ks¦P12=5¦P1=6¦P2=1¦P13=5 | 1002-5 |  | Jednopolový.vypínač. (1) | ks | 3 |  | 0
|  | P7=5¦uPMONT=¦uCOLOR=¦uTIME=10,12¦P14=1¦uNAME=Střídav.přep.(6)¦*uPRICE=76,90¦uPRICE1=¦P3=300¦uTYPE=3558-A06340¦uUNIT=ks¦P12=5¦P1=6¦P2=1¦P13=5 | 1002-5 |  | Seriový.vypínač. (5) IP44 | ks | 1 |  | 0
|  | P7=5¦uPMONT=¦uCOLOR=¦uTIME=10,12¦P14=1¦uNAME=Střídav.přep.(6)¦*uPRICE=76,90¦uPRICE1=¦P3=300¦uTYPE=3558-A06340¦uUNIT=ks¦P12=5¦P1=6¦P2=1¦P13=5 | 1002-5 |  | Seriový.vypínač. (5) | ks | 40 |  | 0
[5 empty] | Tlačítko s orientační doutnavkou | ks | 37 |  | 0
|  | P7=5¦uPMONT=¦uCOLOR=¦uTIME=19,60¦P14=1¦uNAME=2x2p+z,dvojitá,Tango¦*uPRICE=123,00¦uPRICE1=¦P3=300¦uTYPE=5512A-2349¦uUNIT=ks¦P12=5¦P1=252¦P2=1¦P13=5 | 1002-110 |  | ZÁSUVKA (BÍLÁ) |  | 0 |  | 0
* |  |  | 1002-101 |  | pod omítku '16A, 230V | ks | 49 |  | 0
|  | P7=5¦uPMONT=¦uCOLOR=¦uTIME=19,60¦P14=1¦uNAME=2p+PE, bez víčka¦*uPRICE=92,00¦uPRICE1=¦P3=300¦uTYPE=5518A-A2349¦uUNIT=ks¦P12=5¦P1=155,00¦P2=1¦P13=5 | 1002-103 |  | Zásuvka 230V, 16A do lišty, s pootočenými kolíčky o 90stupňů, bílá | ks | 60 |  | 0
|  | P7=5¦uPMONT=¦uCOLOR=¦uTIME=19,60¦P14=1¦uNAME=2p+PE, bez víčka¦*uPRICE=92,00¦uPRICE1=¦P3=300¦uTYPE=5518A-A2349¦uUNIT=ks¦P12=5¦P1=155,00¦P2=1¦P13=5 | 1002-103 |  | Zásuvka 230V, 16A do lišty, s pootočenými kolíčky o 90stupňů, např. šedá, s jemnou přepěťovou ochranou | ks | 120 |  | 0
[5 empty] | ZÁSUVKA DO VLHKA BÍLÁ | ks | 65 |  | 0
[5 empty] | VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 3CYA1,5 | m | 530 |  | 0
[5 empty] | CY 4 mm2, volně | m | 220 |  | 0
* |  |  | 1124-17 |  | CY 16 mm2, volně | m | 40 |  | 0
* |  |  | 1124-17 |  | CYA 25 mm2, volně | m | 82 |  | 0
|  | P7=5¦uPMONT=0,00¦uCOLOR=0¦uTIME=-84,00¦DB2C2=2,780000¦*DB2C3=3,420000¦P14=1¦uNAME=3%P106%x1.5 mm2¦*uPRICE=11,40¦uPRICE1=0,00¦DB2C6=0,000000¦P3=300¦DB2C4=0,000000¦uTYPE=CYKY¦uUNIT=m¦P12=5¦DB2C5=0,000000¦P106=¦P1=2553,00¦P2=1¦P13=5¦DB2C1=5,430000 | 1124-22 |  | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC |  | 0 |  | 0
|  | P7=5¦uPMONT=0,00¦uCOLOR=0¦uTIME=-84,00¦*DB2C2=2,780000¦DB2C3=3,420000¦P14=1¦uNAME=3%P106%x2.5 mm2¦*uPRICE=17,10¦uPRICE1=0,00¦DB2C6=0,000000¦P3=300¦DB2C4=0,000000¦uTYPE=CYKY¦uUNIT=m¦P12=5¦DB2C5=0,000000¦P106=¦P1=4530,00¦P2=1¦P13=5¦DB2C1=5,430000 | 1124-23 |  | CYKY 2Ax1.5 | m | 40 |  | 0
|  | P7=5¦uPMONT=0,00¦uCOLOR=0¦uTIME=-84,00¦DB2C2=2,780000¦*DB2C3=3,420000¦P14=1¦uNAME=2%P106%x1.5 mm2¦*uPRICE=8,60¦uPRICE1=0,00¦DB2C6=0,000000¦P3=300¦DB2C4=0,000000¦uTYPE=CYKY¦uUNIT=m¦P12=5¦DB2C5=0,000000¦P106=¦P1=735,00¦P2=1¦P13=5¦DB2C1=5,430000 | 1124-18 |  | CYKY 3Ax1.5 | m | 80 |  | 0
|  | P7=5¦uPMONT=0,00¦uCOLOR=0¦uTIME=-84,00¦DB2C2=2,780000¦*DB2C3=3,420000¦P14=1¦uNAME=2%P106%x1.5 mm2¦*uPRICE=8,60¦uPRICE1=0,00¦DB2C6=0,000000¦P3=300¦DB2C4=0,000000¦uTYPE=CYKY¦uUNIT=m¦P12=5¦DB2C5=0,000000¦P106=¦P1=735,00¦P2=1¦P13=5¦DB2C1=5,430000 | 1124-18 |  | CYKY 3Cx1.5 | m | 160 |  | 0
|  | P7=5¦uPMONT=0,00¦uCOLOR=0¦uTIME=-84,00¦DB2C2=2,780000¦*DB2C3=3,420000¦P14=1¦uNAME=2%P106%x1.5 mm2¦*uPRICE=8,60¦uPRICE1=0,00¦DB2C6=0,000000¦P3=300¦DB2C4=0,000000¦uTYPE=CYKY¦uUNIT=m¦P12=5¦DB2C5=0,000000¦P106=¦P1=735,00¦P2=1¦P13=5¦DB2C1=5,430000 | 1124-18 |  | CYKYLo 3Cx1.5 | m | 110 |  | 0
|  | P7=5¦uPMONT=0,00¦uCOLOR=0¦uTIME=-84,00¦DB2C2=2,780000¦*DB2C3=3,420000¦P14=1¦uNAME=2%P106%x1.5 mm2¦*uPRICE=8,60¦uPRICE1=0,00¦DB2C6=0,000000¦P3=300¦DB2C4=0,000000¦uTYPE=CYKY¦uUNIT=m¦P12=5¦DB2C5=0,000000¦P106=¦P1=735,00¦P2=1¦P13=5¦DB2C1=5,430000 | 1124-18 |  | CYKY 3Cx2.5 | m | 420 |  | 0
[5 empty] | CYKY 5Cx25 | m | 60 |  | 0
[5 empty] | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH |  |  |  | 0
[5 empty] | Do 2,5 mm2 | ks | 82 |  | 0
[5 empty] | Do 25 mm2 | ks | 4 |  | 0
[5 empty] | Parapetní kanál Al, tříkomorový, 170x70, komplet | m | 50 |  | 0
[5 empty] | Autonomní kouřové čidlo | ks | 6 |  | 0
[5 empty] | Upevňovací materiál podle potřeby,příchytky, |  |  |  | 0
[5 empty] | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY |  |  |  | 0
[5 empty] | Stavební přípomocné práce | hod | 30 |  | 0
0
[5 empty] | Revizni technik | hod | 16 |  | 0
[5 empty] | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 5 |  | 0
Podružný materiál
[5 empty] | Celkem |  |  |  | 0
SVÍTIDLA
A1-34ks, A2-24ks, A3-1ks, A4-22ks, A5-21ks, A6-2ks, A7-3ks,N -12ks= 1hodina i při požáru
|  | P7=5¦uPMONT=¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uNAME=10 mm2, bez svorkovnice¦*uPRICE=400,00¦uPRICE1=¦uTYPE=KF 9100/Z¦uUNIT=ks¦P12=5¦P1=1,00¦P2=1¦P13=5 | 1066-39
Výpis materiálu neobsahuje
Parapetní žlaby
Slaboproud
Výpis materiálů a výrobků zahrnuje dodávku a montáž uvedené ve specifikaci, včetně dopravy na stavbu, vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých spojovacích prvků, těsnění, izolací, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek, včetně dodání protokolu, revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Tyto práce jsou součástí dodávky a nebudou zvlášť hrazeny.
Délky kabelů, úložného materiálu, kabelových žlabů, krytů, ohybů, konzole, šrouby, hmoždinky a ostatní pomocný a upevňovací materiál je nutno proměřit na místě před realizaci elektromontážních prací.