## Rekapitulace
SO 01 - Biomedicínské centrum - úpravy místnosti 01.1.03
Zadavatel: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
Rekapitulace
| Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH
Architektonicko-stavební řešení | 0 | 0
Vedlější a ostatní náklady stavby | 0 | 0
Zařízení silnoproudé el. a slaboproudá zařízení | 0 | 0
Zařízení vzduchotechniky | 0 | 0
Zdravotně technické instalace | 0 | 0
CELKEM | 0 | 0

## Architektonicko-s...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {caf9cc08-73a4-4eeb-add4-5f6b233122e2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
#REF!
Objekt:
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení - místnost 01.1.03
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Lékařská fakulta University Karlovy v Plzni |  |  | Datum: | 2017-04-01
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Univerzita Karlova v Praze LF v Plzni, Husova 3 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v přiložené projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací! Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
#REF!
Objekt:
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení - místnost 01.1.03
Místo: |  |  | Lékařská fakulta University Karlovy v Plzni |  |  | Datum: | 2017-04-01
Zadavatel: |  |  | Univerzita Karlova v Praze LF v Plzni, Husova 3 |  |  | Projektant: | ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
#REF!
Objekt:
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení - místnost 01.1.03
Místo: |  |  | Lékařská fakulta University Karlovy v Plzni |  |  | Datum: | 2017-04-01
Zadavatel: |  |  | Univerzita Karlova v Praze LF v Plzni, Husova 3 |  |  | Projektant: | ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 72.1641 |  | 1.0295 |  | 0.036499 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8.9031 |  | 0.0036103 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8.8115 |  | 0.0036103 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 21.3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.105 | 2.2365 | 0.00013 | 0.002769 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1916017521
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. | [15 empty] | PSC | 2
2 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m | m2 | 21.3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.308 | 6.5604 | 3.95e-05 | 0.00084135 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -413529256
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.01456 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 0.004 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 3.64 | 0.01456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -628763124
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. | [15 empty] | PSC | 3
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.09162 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 0.036 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 2.42 | 0.08712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -494130161
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. | [15 empty] | PSC | 2
5 | K | 997013500R | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením - dle možnosti zhotovitele | t | 0.036 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.125 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1083159817
6 | K | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů | t | 0.036 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502102601
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [15 empty] | PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 63.261 |  | 1.0259 |  | 0.036499 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 16.9343 |  | 0.032529 |  | 0.025773 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 763431001 | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2 | m2 | 21.3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.578 | 12.3114 | 0.00117 | 0.024921 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -873329425
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . . | [15 empty] | PSC | 2
8 | M | 590360891R | podhled minerální 600x600mm | m2 | 2.268 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00167 | 0.0037876 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1538910519
| VV |  | 2,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.268 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 763431201 | Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou | m | 19.1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.168 | 3.2088 | 0.0002 | 0.00382 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1592558996
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . . | [15 empty] | PSC | 2
10 | K | 763431871 | Demontáž podhledu minerálního demontáž panelů připevněných na zavěšeném roštu vyjímatelných | m2 | 21.3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.061 | 1.2993 | 0 | 0 | 0.00121 | 0.025773 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1129723258
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách demontáže podhledu -1801 až -1821 jsou započteny náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů. | [15 empty] | PSC | 2
11 | K | 998763301 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.033 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 2.16 | 0.07128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1613960965
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
12 | K | 998763381 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0.033 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 1.32 | 0.04356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1354828915
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.6509 |  | 0.35 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 767001R | D + M Sestava hliníkové stěny 3550/3460mm z profilů bez přerušeného tepelného mostu- V/1 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1724189016
| P |  | Poznámka k položce: Sestava hliníkové stěny z profilů bez přerušeného tepelného mostu. Šířka profilů min. 50 mm. Barva RAL 9007. - zasklení: bezpečnostní izolační dvojsklo 33.2-12-33.2 (distanční rámeček TGI v barvě RAL 9006) - plná výplň: lakovaný plech - PUR - lakovaný plech celkové tl. 26 mm (v plné výplni 2x prostup VZT pr. 200 mm - koordinovat s dodávkou VZT). - dveřní kování: nerez klika/klika (projektová třída 4, záruka 5 let) včetně kruhových rozet FAB a zámku v systému stávajícího generálního klíče. | [15 empty] | P | 2
14 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.35 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 3.327 | 1.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 491692831
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
15 | K | 998767181 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0.35 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 1.39 | 0.4865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2085551278
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 40.129 |  | 0.60377 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 781425111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček opakních lepených disperzním lepidlem nebo tmelem do 22 ks/m2 | m2 | 34.6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.783 | 27.0918 | 0.0025 | 0.0865 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178416075
17 | M | 597610391 | Obkládačky keramické 380/250mm | m2 | 39.79 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0126 | 0.50135 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 129955079
| VV |  | 34,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 39.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 781429191 | Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček opakních Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 34.6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.15 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1395625072
19 | K | 781494511 | Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací | m | 17.3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.16 | 2.768 | 0.00026 | 0.004498 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 554965372
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. | [15 empty] | PSC | 2
20 | K | 781495111 | Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu | m2 | 34.6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.044 | 1.5224 | 0.0003 | 0.01038 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1830268090
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. | [15 empty] | PSC | 2
21 | K | 781495115 | Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem | m | 34.6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.055 | 1.903 | 3e-05 | 0.001038 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 611047150
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. | [15 empty] | PSC | 2
22 | K | 998781101 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.604 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 1.598 | 0.96519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1924280119
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
23 | K | 998781181 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0.604 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 1.14 | 0.68856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1904298263
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.5468 |  | 0.039566 |  | 0.010726 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 34.6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.074 | 2.5604 | 0.001 | 0.0346 | 0.00031 | 0.010726 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -444714726
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy. | [15 empty] | PSC | 2
25 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 19.1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.104 | 1.9864 | 0.00026 | 0.004966 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1580267040

## VON - Vedlější a os...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {942e6c4d-73e3-439d-98e5-3a2e46de5f05}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
#REF!
Objekt:
000 - VON - Vedlější a ostatní náklady stavby
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Lékařská fakulta University Karlovy v Plzni |  |  | Datum: | 2017-04-01
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Univerzita Karlova v Praze LF v Plzni, Husova 3 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v přiložené projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací! Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
#REF!
Objekt:
000 - VON - Vedlější a ostatní náklady stavby
Místo: |  |  | Lékařská fakulta University Karlovy v Plzni |  |  | Datum: | 2017-04-01
Zadavatel: |  |  | Univerzita Karlova v Praze LF v Plzni, Husova 3 |  |  | Projektant: | ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
#REF!
Objekt:
000 - VON - Vedlější a ostatní náklady stavby
Místo: |  |  | Lékařská fakulta University Karlovy v Plzni |  |  | Datum: | 2017-04-01
Zadavatel: |  |  | Univerzita Karlova v Praze LF v Plzni, Husova 3 |  |  | Projektant: | ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 010001000 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce | kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1017510024
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 030001000 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště | kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -274110912
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 070001000 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy | kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 832973885

## ELEKTRO Silno + Slaboproud
Soupis prací elektro - silnoproud a slaboproud
Stavba :20173 Biomedicínské centrum UK LF v Plzni - úpravy místnosti 01.1.03 | [5 empty] | Objednavatel :
Rozpočet :1 |  | Silnoproud a slaboproud, místnost 01.1.03 |  |  |  | Zhotovitel : | ELKOM PLZEŇ s.r.o.
JKSO : | [5 empty] | Datum : | 04/2017
Poř. | Alter. kód | Popis | MJ | výměra | Jcen | Cena | J/hmot. | Hmotn.
dodávka materiálu
Úložný materiál
| 341126101 | parapetní kanál plastový, pro přímou montáž zásuvek modulu 45mm, rozměry (v x h) 200x55mm, tříkomorový, včetně tvarovek, vík, koncovek, spojek a upevňovacího materiálu | m | 6.3 |  | 0
| 721114202 | drátový kabelový kanál 50x60 včetně spojek a upevňovacího materiálu (do podhledu) | m | 24 |  | 0
| 721114304 | nosník kabelového žlabu | ks | 48 |  | 0
| 345711201 | krabice KU 68 | ks | 5 |  | 0
| 341126047 | LV 40x80 | m | 1 |  | 0
| 221126102 | požární upávka (dotmelení) | ks | 2 |  | 0
Přístroje
| 358111232 | zásuvka dvojnásobná pod omítku, 250V/16A, kompletní, bílá barva | ks | 4 |  | 0
| 345355163 | spínač řaz.č.5 pod omítku, 250V/10A | ks | 1 |  | 0
| 345355211 | kryt spínače | ks | 1 |  | 0
| 345355104 | rámeček jednonásobný | ks | 1 |  | 0
| 358111277 | zásuvka jednonásobná modulu 45mm, 250V/16A,s přepěťovou ochranou, bílá barva, přímá montáž do parapetního kanálu | ks | 4 |  | 0
| 345355104 | rámeček jednonásobný | ks | 4 |  | 0
| 358111248 | zásuvka jednonásobná modulu 45mm, 250V/16A, bílá barva, přímá montáž do parapetního kanálu | ks | 12 |  | 0
| 345355104 | rámeček jednonásobný | ks | 12 |  | 0
| 354411618 | přizemňovací svorka modul 45mm, přímá montáž do parapetního kanálu | ks | 2 |  | 0
dovyzbrojení stáv. rozv. RS
| 344136142 | jistič 16A/1 char. D | ks | 1 |  | 0
dovyzbrojení stáv. rozv. RM01.1
| 344136306 | pojistkový odpínač 14x51 -3P , 50A 690V | ks | 1 |  | 0
| 344113060 | pojistková nožová 32A | ks | 3 |  | 0
| 345621009 | rozvaděč - Plastový na omítku 36M v krytí IP54(43)/20 | ks | 1 |  | 0
| 344136201 | jistič 25A/3 char. B | ks | 1 |  | 0
| 344136306 | pojistkový odpínač 14x51 -3P , 50A 690V | ks | 1 |  | 0
| 344113059 | pojistková nožová 25A | ks | 3 |  | 0
| 344128102 | svodič přepětí B+C , 3P+N | ks | 1 |  | 0
| 344136221 | chránič 4P 25A /30mA | ks | 1 |  | 0
| 344136149 | jistič 16A/1 char. C | ks | 8 |  | 0
| 387711107 | ekvipotencionální svorkovnice | ks | 1 |  | 0
Svítidla
| 348214296 | svítidlo LED panel 600x600 - 72W/4500K IP65 do rastrového podhledu | ks | 6 |  | 0
| 348214301 | svítidlo nouzové LED 4W s Piktogramem | ks | 1 |  | 0
Kabely
| 341581124 | kabel CYKY-J 5x6 | m | 26 |  | 0
| 341581097 | kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 38 |  | 0
| 341581079 | kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 156 |  | 0
| 341581072 | kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 42 |  | 0
| 341581073 | kabel CYKY-o- 3x1,5 | m | 4 |  | 0
| 341580006 | vodič CY 6mm2 žz | m | 48 |  | 0
| 341580005 | vodič CY 4mm2 žz | m | 29 |  | 0
Slaboproudá elektroinstalace
| 341584108 | kabel U/FTP 10GPlus, Cat.6a A, LSF/OH, drát, 4pár | m | 305 |  | 0
| 512128297 | patch panel 24 | ks | 1 |  | 0
| 512128221 | Jack RJ45, Cat.6a | ks | 8 |  | 0
| 512128102 | zás . Datová 2xRJ 45 | ks | 4 |  | 0
| 512128236 | keystone RJ45, Cat.6a | ks | 8 |  | 0
| 221126102 | požární upávka (dotmelení) | ks | 1 |  | 0
Ostatní
| 314324118 | upevňovací bod hmoždinkou PVC | ks | 70 |  | 0
| 312001000 | materiál poduržný, 3% z amteriálu nosného | ks | 1 |  | 0
|  | materiál celkem bez DPH |  |  |  | 0
montážní práce
Úložný materiál
| 741910401 | parapetní kanál plastový, pro přímou montáž zásuvek modulu 45mm, rozměry (v x h) 200x55mm, tříkomorový, včetně tvarovek, vík, koncovek, spojek a upevňovacího materiálu | m | 6.3 |  | 0
| 741910412 | drátový kabelový kanál 50x60 včetně spojek a upevňovacího materiálu (do podhledu) | m | 24 |  | 0
| 741112061 | nosník kabelového žlabu | ks | 5 |  | 0
| 741110512 | krabice KU 68 | m | 1 |  | 0
| HZS | požární upávka (dotmelení) | hod | 2 |  | 0
| 741110512 | LV 40x80 | m | 1 |  | 0
| 741313042 | zásuvka dvojnásobná pod omítku, 250V/16A, kompletní, bílá barva | ks | 4 |  | 0
| 741310231 | spínač řaz.č.5 pod omítku, 250V/10A, kompletní, bílá barva | ks | 1 |  | 0
| 741313041 | zásuvka jednonásobná modulu 45mm, 250V/16A,s přepěťovou ochranou, bílá barva, přímá montáž do parapetního kanálu | ks | 4 |  | 0
| 741313042 | zásuvka jednonásobná modulu 45mm, 250V/16A, bílá barva, přímá montáž do parapetního kanálu | ks | 12 |  | 0
| 741420022 | přizemňovací svorka modul 45mm, přímá montáž do parapetního kanálu | ks | 2 |  | 0
dovyzbrojení stáv. rozv. RS
| 741320103 | jistič 16A/1 char. D | ks | 1 |  | 0
dovyzbrojení stáv. rozv. RM01.1
| 741312011 | pojistkový odpínač 14x51 -3P , 50A 690V | ks | 1 |  | 0
| 741320042 | pojistková nožová 32A | ks | 3 |  | 0
| 741210001 | rozvaděč - Plastový na omítku 36M v krytí IP54(43)/20 | ks | 1 |  | 0
| 741320163 | jistič 25A/3 char. B | ks | 1 |  | 0
| 741312011 | pojistkový odpínač 14x51 -3P , 50A 690V | ks | 1 |  | 0
| 741320042 | pojistková nožová 25A | ks | 3 |  | 0
| 741322142 | svodič přepětí B+C , 3P+N | ks | 1 |  | 0
| 741321032 | chránič 4P 25A /30mA | ks | 1 |  | 0
| 741320103 | jistič 16A/1 char. C | ks | 8 |  | 0
| 741231014 | ekvipotencionální svorkovnice | ks | 1 |  | 0
Svítidla
| 741372112 | svítidlo LED panel 600x600 - 72W/4500K IP65 do rastrového podhledu | ks | 6 |  | 0
| 741372111 | svítidlo nouzové LED 4W s Piktogramem | ks | 1 |  | 0
Kabely
| 741122642 | kabel CYKY-J 5x6 | m | 26 |  | 0
| 741122231 | kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 38 |  | 0
| 741122211 | kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 156 |  | 0
| 741122212 | kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 42 |  | 0
| 741122213 | kabel CYKY-o- 3x1,5 | m | 4 |  | 0
| 741120201 | vodič CY 6mm2 žz | m | 48 |  | 0
| 741120202 | vodič CY 4mm2 žz | m | 29 |  | 0
Slaboproudá elektroinstalace
| 742121001 | kabel U/FTP 10GPlus, Cat.6a A, LSF/OH, drát, 4pár | m | 305 |  | 0
| 742330024 | patch panel 24 | ks | 1 |  | 0
| HZS | Jack RJ45, Cat.6a | hod | 1 |  | 0
| 742330042 | zás . Datová 2xRJ 45 | ks | 4 |  | 0
| HZS | keystone RJ45, Cat.6a | ks | 8 |  | 0
| 742330101 | měření + protokol | ks | 8 |  | 0
| HZS | požární upávka (dotmelení) | hod | 1 |  | 0
Ostatní
| HZS | práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, 800-741zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem | hod | 8 |  | 0
| HZS | zednické výpomoce, podružné zámečnické práce.. | hod | 17 |  | 0
| HZS | zakreslení skutečného stavu | hod | 3 |  | 0
| 741810001 | revizní zpráva do objemu 100 000,-Kč montážních prací | ks | 1 |  | 0
| 460690031 | upevňovací bod hmoždinkou PVC | ks | 70 |  | 0
|  | montáž celkem bez DPH |  |  |  | 0
|  | materiál + montáž celkem bez DPH |  | 0
|  | DPH 21% |  | 0
|  | celkem včetně DPH |  | 0

## VZT
Soupis prací VZT
Stavba :20173 Biomedicínské centrum UK LF v Plzni - úpravy místnosti 01.1.03 | [5 empty] | Objednavatel :
Rozpočet :1 |  | VZT, místnost 01.1.03 |  |  |  | Zhotovitel : | Karolína Brázdová
JKSO : | [5 empty] | Datum : | 04/2017
Zař.č. | Kód | Název | Mn. | Jedn. | Jedn. cena (Kč) |  | Jedn.cena CELKEM | Náklady (Kč) |  | CELKEM Kč
[5 empty] | Dodávka | Montáž |  | Dodávka | Montáž
Zařízení K1.01 - mikrobiologická laboratoř
K1.01 |  | Venkovní jednotka RXS25L3 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
včetně příslušenství a konzole pod venkovní jednotku
venkovní klimatizační jednotka Split systém
| 75172-1111 | Montáž venkovní klimatizační jednotky, jednofázové napájení | 1 | ks |  |  |  |  | 0
K1.02 |  | Vnitřní nástěnná jednotka FTXS25K | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
včetně lokálního ovladače
| 75171-1111 | Montáž vnitřní nástěnné klimatizační jednotky do výkonu 3,5 kW | 1 | ks |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Potrubí chladiva Cu vč. tepelné izolace a propojovacího kabelu | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 75179-1121 | Montáž potrubí chladiva dvojice | [6 empty] | 0
| 71341-1116 | Montáž tepelné izolace potrubí | 22 | m2 |  |  |  |  | 0
Úprava stávajícího zařízení
|  | Potrubí Spiro pr. 200 | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 75151-0842 | Demontáž vzduchotechnického potrubí z pozinkovaného plechu | [6 empty] | 0
| 75151-0042 | Montáž vzduchotechnického potrubí z pozinkovaného plechu | [6 empty] | 0
|  | Ohebné potrubí pr. 200 | 1 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 75151-0842 | Demontáž ohebného kruhového vzduchotechnického potrubí | [6 empty] | 0
| 75153-7012 | Montáž ohebného kruhového vzduchotechnického potrubí | [6 empty] | 0
|  | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Komplexní zkoušky a zaregulování | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montážní a spojovací materiál | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zpracování dodavatelské dokumentace, vypracování provozních předpisů, zaškolení obsluhy | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Projekt pro provedení stavby | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Projekt skutečného provedení | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Doprava | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Likvidace odpadu dle potřeb montáže | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Výšková montáž a použití mechanizmů | 1 | [5 empty] | 0 | 0
|  | Lešení prostorové lehké do nosnosti 200kg dle potřeb montáže | 1 | [5 empty] | 0 | 0
Ostatní výše neuvedené
|  | Celkem dodávka | [5 empty] | 0
|  | Celkem montáž | [6 empty] | 0
|  | Celková cena (bez DPH) | [7 empty] | 0

## ZTI
Soupis prací ZTI
Stavba :20173 Biomedicínské centrum UK LF v Plzni - úpravy místnosti 01.1.03 | [5 empty] | Objednavatel :
Rozpočet :1 |  |  | Zdravotně technické instalace, místnost 01.1.03 |  |  | Zhotovitel : | Anna Janoutová
JKSO : | [5 empty] | Datum : | 04/2017
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
|  | 0 60 0 | Stav. díl 6 - úpravy povrchů
1 | 014 | 612403399 | Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou | m2 | 1.5 |  | 0
2 | 014 | 612423531 | Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV štuková | m2 | 1.5 |  | 0
|  | 0 60 0 | Stav. díl 6 - úpravy povrchů |  |  |  | 0
|  | 0 90 0 | Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce
3 | 013 | 974031153 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm | m | 4 |  | 0
4 | 013 | 974049153 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do 100 mm | m | 3 |  | 0
5 | 013 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0.1 |  | 0
|  | 0 90 0 | Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
|  | 7 13 0 | Izolace tepelné
6 | 713 | 713471211 | Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry na suchý zip | m | 8 |  | 0
7 | 713 | 2837710900 | izolace potrubí Pro 28 x 6 mm | m | 2 |  | 0
8 | 713 | 2837704500 | izolace potrubí Pro 22 x 20 mm | m | 3 |  | 0
9 | 713 | 2837710200 | izolace potrubí Pro 22 x 6 mm | m | 3 |  | 0
|  | 7 13 0 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
|  | 7 21 0 | ZTI - Kanalizace
10 | 721 | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100 | m | 6 |  | 0
11 | 721 | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 4 |  | 0
12 | 721 | 2861560300 | Čistící kus DN100 | ks | 1 |  | 0
13 | 721 | 2861555200 | odvbočka HTEA100/50 | ks | 3 |  | 0
14 | 721 | 722174005 | Potrubí kondenzát PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm | m | 4 |  | 0
15 |  | 2816 | sifon pro napojení kondenzátu s vyjímatelnou sifonovou vložkou | kus | 1 |  | 0
16 | 721 | 1715 | napojení na stáv. odpad HT100 | ks | 2 |  | 0
17 | 721 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 28 |  | 0
18 | 011 | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m (aut.vým.) | t | 0.1 |  | 0
( 0,04 t )
|  | 7 21 0 | ZTI - Kanalizace |  |  |  | 0
|  | 7 22 0 | ZTI - Vnitřní vodovod
19 | 721 | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 6 |  | 0
20 | 721 | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm | m | 2 |  | 0
21 | 721 | 722230102 | Ventil přímý G 3/4 se dvěma závity | kus | 2 |  | 0
22 | 721 | 1713 | napojení na stáv. rozvod d63 | kus | 1 |  | 0
23 | 722 | 1714 | napojení na stáv. rozvod d50 | kus | 1 |  | 0
24 | 721 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 8 |  | 0
25 | 721 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 8 |  | 0
26 | 721 | 998722102 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m (aut.výp.) | t | 0.05 |  | 0
|  | 7 22 0 | ZTI - Vnitřní vodovod |  |  |  | 0
|  | 7 25 0 | ZTI - Zařizovací předměty ZTI
27 | 721 | 725211701 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě bez krytu na sifon 450 mm | kus | 1 |  | 0
28 | 721 | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky G 1/2 | kus | 4 |  | 0
29 | 721 | 725822612 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s otvíráním odpadu | kus | 1 |  | 0
30 | 721 | 725821326 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 235 mm | kus | 1 |  | 0
31 | 721 | 1605 | zednické výpomoci | hod | 20 |  | 0
32 | 721 | 998725102 | Přesun hmot pro zařizovací předměty do 12 m (aut.výp.) | t | 0.2 |  | 0
|  | 7 25 0 | ZTI - Zařizovací předměty ZTI |  |  |  | 0
|  |  | Celkem | Kč |  |  | 0