## List1
Laboratorní materiál 10/2018 - část 1
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Biokompatibilní UHPLC kolona pro peptidové mapování s plně porézními, tepelně modifikovanými časticemi | 1 | ks | Biokompatibilní UHPLC kolona pro peptidové mapování s plně porézními, tepelně modifikovanými časticemi. Rozměry kolony 2,1 x 150 mm, stacionární fáze C18 s povrchovým pozitivním nábojem, velikosti částic 1,6 mikronů, velikost pórů 100 Å. | 4 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
2 | Biokompatibilní UHPLC kolona pro peptidové mapování s povrchově porézními částicemi | 1 | ks | Biokompatibilní UHPLC kolona pro peptidové mapování s povrchově porézními částicemi. Rozměry kolony 2,1 x 150 mm, stacionární fáze C18 s diisobutylovým krytím, velikosti částic 1,7 mikronů, velikost pórů 100 Å. | 4 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
3 | Chromatografická kolona pro HPLC s technologií částic "multilayered particles" | 1 | ks | Chromatografická kolona pro HPLC s technologií částic "multilayered particles". Rozměry kolony 150 x 4,6 mm, stacionární fáze C18 ExRs, velikost částic 3 mikronů. Velikost pórů 80 A, uhlíkové zatížení 25%, rozsah pH 1 - 12. Částice jsou složené ze střídajících se polymerních a silikagelových vrstev s vícefázovým endcapingem. | 4 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
4 | Chromatografická kolona pro HPLC s technologií částic "multilayered particles" | 1 | ks | Chromatografická kolona pro HPLC s technologií částic "multilayered particles". Rozměry kolony 150 x 4,6 mm, stacionární fáze PFP, velikost částic 3 mikronů. Velikost pórů 120 A, uhlíkové zatížení 15%, rozsah pH 1 - 8. Částice jsou složené ze střídajících se polymerních a silikagelových vrstev s vícefázovým endcapingem. | 4 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
5 | Spojka kapilár, PEEK | 3 | ks | Materiál PEEK, průměr kapiláry 1/16", vnitřní průměr 0,50 mm, spojka včetně fitinků. | 4 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
6 | Kapilára PEEK | 2 | ks | Materiál - dvouvrstvý PEEK, se zeleným pruhem, vnitřní průměr 0,75 mm, vnější průměr 1/16", délka 10 m. | 4 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
7 | Kapilára PEEK | 2 | ks | Materiál - dvouvrstvý PEEK, s oranžovým pruhem, vnitřní průměr 0,50 mm, vnější průměr 1/16", délka 10 m. | 4 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
8 | Kapilára | 1 | ks | Materiál PTFE, černá, vnitřní průměr 0,25 mm, vnější průměr 1/16", délka 3 m. | 4 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
9 | Kapilára | 1 | ks | Materiál PTFE, černá, vnitřní průměr 0,50 mm, vnější průměr 1/16", délka 3 m. | 4 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
10 | Kapilára | 2 | ks | Materiál PTFE, zelená, vnitřní průměr 0,75 mm, vnější průměr 1/16", délka 10 m. | 4 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
11 | Nerezová nádoba 100 ml | 1 | ks | Nerezová ocelová nádoba o objemu 100 ml s víčkem opatřeným hmatníkem. | 4 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
12 | Nerezová nádoba 400 ml | 1 | ks | Nerezová ocelová nádoba o objemu 400 ml s víčkem opatřeným hmatníkem. | 4 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
13 | Nerezová nádoba 700 ml | 1 | ks | Nerezová ocelová nádoba o objemu 700 ml s víčkem opatřeným hmatníkem. | 4 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
14 | Skleněné kuličky | 1 | ks | Inertní skleněné kuličky (soda-lime) o průměru 2 mm, velikost balení 100 - 1000 g. | 4 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
15 | Skleněné kuličky | 1 | ks | Inertní skleněné kuličky (soda-lime) o průměru 3 mm, velikost balení 100 - 1000 g. | 4 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
16 | Skleněné kuličky | 1 | ks | Inertní skleněné kuličky (soda-lime) o průměru 5 mm, velikost balení 100 - 1000 g. | 4 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
17 | Neperforovaná víčka | 4 | bal | Neperforovaná plastová modrá víčka 9 mm, na ROBO vialky se septy PTFE/silikon, velikost balení 1000 ks. | 4 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
18 | Chromatografická předkolona kompatibilní s kolonou C18 pro UHPLC s endcappingem a polárně modifikovaným povrchem částic | 1 | ks | Chromatografická předkolona kompatibilní s kolonou C18 pro UHPLC s endcappingem a polárně modifikovaným povrchem částic (100 x 2.1 mm, velikost částic 1.6 µm), ID předkolony je 2.1 mm. | 4 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000842 | Bc. Dana Štěpánová Tel.: 495 067 209 e-mail: stepanod@faf.cuni.cz | Katedra farmaceutické analýzy |  | 0
19 | Chromatografická kolona pro UHPLC s endcappingem a polárně modifikovaným povrchem částic | 1 | ks | Chromatografická kolona pro UHPLC s endcappingem a polárně modifikovaným povrchem částic. Rozměry kolony 100 x 2.1 mm, stacionární fáze C18, velikost částic 1.6 µm, velikost pórů 100 A, uhlíkové zatížení 11%, rozsah pH 1.5 - 8.5. Endcapping a polárně modifikovaný povrh umožňují použití 100% vodné mobilní fáze. | 4 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Bc. Dana Štěpánová Tel.: 495 067 209 e-mail: stepanod@faf.cuni.cz | Katedra farmaceutické analýzy |  | 0
20 | Chromatografická kolona pro HPLC | 1 | ks | Chromatografická kolona, rozměry 100 mm x 3 mm ID, Silikagelová fáze pro HILIC chromatografii, velikost částic 2,6 um, částice s pevným jádrem, velikost pórů 100 A | 4 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Bc. Dana Štěpánová Tel.: 495 067 209 e-mail: stepanod@faf.cuni.cz | Katedra farmaceutické analýzy |  | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 453.