## List1
Laboratorní materiál 10/2018 - část 6
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Optical 384-Well Green Reaction Plates | 6 | bal | PCR plastová 386 jamková optická transparentní plata EnduraPlate® validovaná bez zabarvení pro přístroje Applied Biosystems® a kompatibilní s přístrojem QuantStudio 6 Flex . Plata jsou tenkostěnná, certifikovaná, že jsou bez DNA a RNáz. Velikost balení je 20 plat. | 5 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Petr Pávek Tel.: 495 067 334 e-mail: pavek@faf.cuni.cz | Pávek KFLT |  | 0
2 | RT reverzní transkripční kit | 4 | ks | RT kit pro reverzní transkripci a syntézu „first strand cDNA“ z mRNA nebo celkové RNA. Kit musí obsahovat transkriptázu se sníženou RNase H aktivitou ve srovnání s AMV transkriptázou (RevertAid Reverse Transcriptase) a musí mít optimální teplotu při 42°C a umět syntézu až 13 kB. Kit by měl obsahovat RiboLock RNA Inhibitor pro ochranu RNA degradace až do teplot 55°C. Kit umožňuje použití radioaktivních nukleotidů. Velikost balení/kit obsahuje reagencie pro 500 reakcí. | 5 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Petr Pávek Tel.: 495 067 334 e-mail: pavek@faf.cuni.cz | Pávek KFLT |  | 0
3 | Víčka pro vialky | 10 | bal | Plastová víčka pro vialky ND9, otvor 6 mm, transparentní se septy PTFE červené/SILICONE/PTFE červené, velikost balení 100 ks. | 5 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Bc. Dana Štěpánová Tel.: 495 067 209 e-mail: stepanod@faf.cuni.cz | Katedra farmaceutické analýzy |  | 0
4 | Stojanová tyč s držákem pro uchycení externího teplotního čidla | 6 | ks | Stojanová tyč s držákem pro uchycení externího teplotního čidla Pt1000, k míchadlu Heidolph HeiTEC | 5 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | RNDr. Ivana Turňová Tel.: 495 067 379 e-mail: turnovai@faf.cuni.cz | Katedra organické a bioorganické chemie |  | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 453. | [10 empty] | 0