## List1
Laboratorní přístroje 05/2018 - část 5
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Mikropipeta 0,5-10 µl Sartorius Biohit Proline | 2 | ks | Mikropipeta 0,5-10 µl Sartorius Biohit Proline; jednokanálová s nastavením objemu pomocí mechanického krokového počítadla v rozmezí 0,5-10 µl, krok po 0,1 µl, mechanizmus na odhazování špiček, filtr na ochranu proti vniknutí kapaliny do těla pipety, s maximální nepřesností 1,50 % a maximální nesprávností 2,5 % u objemu 1 µl, s maximální nepřesností 1,50 % a maximální nesprávností 1,50 % u objemu 5 µl, s maximální nepřesností 0,80 % a maximální nesprávností 1,0 % u objemu 10 µl. | 5 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | RNDr. Ivana Turňová Tel.: 495 067 379 e-mail: turnovai@faf.cuni.cz | Katedra organické a bioorganické chemie |  | 0
2 | Mikropipeta 20-200 µl Sartorius Biohit Proline | 2 | ks | Mikropipeta 20-200 µl Sartorius Biohit Proline; jednokanálová s nastavením objemu pomocí mechanického krokového počítadla v rozmezí 20-200 µl, krok po 1 µl, mechanizmus na odhazování špiček, filtr na ochranu proti vniknutí kapaliny do těla pipety, s maximální nepřesností 1,0 % a maximální nesprávností 3,0 % u objemu 20 µl, s maximální nepřesností 0,3 % a maximální nesprávností 0,80 % u objemu 100 µl a s maximální nepřesností 0,15 % a maximální nesprávností 0,60 % u objemu 200 µl. | 5 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | RNDr. Ivana Turňová Tel.: 495 067 379 e-mail: turnovai@faf.cuni.cz | Katedra organické a bioorganické chemie |  | 0
3 | Mikropipeta 1000-5000 µl Sartorius Biohit Proline | 2 | ks | Mikropipeta 1000-5000 µl Sartorius Biohit Proline; jednokanálová s nastavením objemu pomocí mechanického krokového počítadla v rozmezí 1000-5000 µl, krok po 50 µl, mechanizmus na odhazování špiček, filtr na ochranu proti vniknutí kapaliny do těla pipety, s maximální nepřesností 0,30 % a maximální nesprávností 0,70 % u objemu 1000 µl, s maximální nepřesností 0,30 % a maximální nesprávností 0,6 % u objemu 2500 µl a s maximální nepřesností 0,15 % a maximální nesprávností 0,50 % u objemu 5000 µl. | 5 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | RNDr. Ivana Turňová Tel.: 495 067 379 e-mail: turnovai@faf.cuni.cz | Katedra organické a bioorganické chemie |  | 0
4 | Mikropipeta Sartorius Biohit mLINE 500 - 5000 µl | 2 | ks | Mikropipeta Sartorius Biohit mLINE 500 - 5000 µl; jednokanálová mechanická pipepta; vysoká správnost a přesnost dávkování, tepelná izolace vnitřní části pipety, lehký stisk dávkovacího tlačítka; pipety obsahují filtr zabraňující nechtěnému nasátí dávkované kapaliny do těla pipety; kompaktní tělo, snadná údržba, autoklávovatelné. | 5 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | RNDr. Ivana Turňová Tel.: 495 067 379 e-mail: turnovai@faf.cuni.cz | Katedra organické a bioorganické chemie |  | 0
5 | Magnetická míchačka s kulatou varnou deskou a teplotním čidlem | 6 | ks | Magnetické míchadlo Heidolph HeiTEC, s externím Pt1000 čidlem; průměr varné desky: 145 mm, max. míchaný objem vody 20 l, topný výkon min. 800 W, maximální teplota desky: min. 300 °C, přesnost regulace max. na ± 5 °C, nastavení teploty otočným spínačem s uvedením přesné hodnoty na digitálním displeji, dvě teplotní čidla (pro regulaci teploty a hlídání překmitu teploty), externí teplotní čidlo pro zpřesnění kontroly teploty na ± 1°C, otáčky nastavitelné v rozmezí 100-1400 min-1, odchylka nastavení otáček ± 2 %, na těle míchadla závit pro stativ, ukazatel nastavených otáček a teploty: digitální displej | 5 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | RNDr. Ivana Turňová Tel.: 495 067 379 e-mail: turnovai@faf.cuni.cz | Katedra organické a bioorganické chemie |  | 0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 453. | [10 empty] | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0