Příloha č. 1 Výzvy – Technická specifikace

Zadavatel požaduje dodání uvedeného šicího materiálu.

Specifikace: atraumatické návleky s jehlami, vždy jeden kus v balení. Počet udává kusy návleků.

Precizní hrot - speciálně seříznutý/upravený hrot pro minimální traumatizaci tkáně a snadný průchod. Velikost jehly je daná +/- 10%, délka návleku je minimální přípustná.

| vlákno | jehla | Sila USP | množství |
| --- | --- | --- | --- |
| POLYPROPYLEN monofilní, 45cm | 26 mm, 3/8 řezací s precizním hrotem | 3-0 | 240 |
| POLYPROPYLEN monofilní, 75cm | 19 mm, 3/8 řezací | 4-0 | 240 |
| POLYPROPYLEN monofilní, 45cm | 16 mm, 3/8 řezací s precizním hrotem | 5-0 | 240 |
| POLYPROPYLEN monofilní, 45cm | 11 mm, 3/8 řezací s precizním hrotem | 6-0 | 240 |
| POLYPROPYLEN monofilní, 75cm | 6 mm, 3/8 kulatá | 8-0 | 300 |
| POLYPROPYLEN monofilní, 13cm | 5 mm, 3/8 kulatá | 9-0 | 300 |
| POLYPROPYLEN monofilní, 15cm | 5 mm, 3/8 kulatá | 10-0 | 300 |
| NYLON monofilní, 13m | 4mm, 3/8 kulatá | 11-0 | 300 |
| NYLON monofilní, 75cm | 30 mm, 3/8 řezací | 2-0 | 720 |
| HEDVÁBÍ pletené, 45cm | 9 mm, 3/8 kulatá | 6-0 | 360 |
| POLYESTER pletený potahovaný, 75cm | 26 mm, 1/2 kulatá | 3-0 | 360 |
| Monofilní střednědobě vstřeb., 45cm | 19 mm, 3/8 řezací | 4-0 | 240 |
| Monofilní střednědobě vstřeb., 45cm, | 16 mm, 3/8 řezací | 5-0 | 360 |
| Monofilní Střednědobě vstřeb., 45cm, | 11 mm, 3/8 řezací precizní hrot | 6-0 | 360 |
| Monofilní dlouhodobě vstřeb., 70cm | 36 mm, 1/2 kulatá zesílená | 0 | 480 |
| Monofilní dlouhodobě vstřeb., 150cm loop, | 40 mm, 1/2 kulatá zesílená | 0 | 240 |
| Monofilní dlouhodobě vstřeb., 45cm | 16 mm, 3/8 řezací precizní hrot | 5-0 | 240 |
| Pletené Střednědobě vstřeb., 75cm | 30 mm, 3/8 řezací | 2-0 | 240 |
| Pletené Střednědobě vstřeb., 75cm | 26 mm, 1/2 kulatá s řezacím hrotem | 3-0 | 240 |
| Pletené Střednědobě vstřeb., 45cm | 16 mm, 3/8 řezací | 4-0 | 240 |
| Pletené Střednědobě vstřeb., 45cm | 16 mm, 3/8 řezací | 5-0 | 240 |
| Pletené krátkodobě vstřeb., 45cm | 16 mm, 3/8 řezací precizní hrot | 5-0 | 240 |