## List1
Laboratorní přístroje 01/2019 - část 1
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Sada pipet | 2 | ks | Sada jednokanálových,automatických pipet pro variabilní objem, o nastavitelných objemech: 0,5 - 10 µl, 10-100 µl a 100 - 1000 µl. Kompatibilní se špičkami epTIPS 0,1 - 10 μl, 2-200 μl a 50 - 1000 μl . Špičku musí být možné nasadit a odhodit, aby byla zaručena přesnost pipetování.Možnost nastavení objemu v uvedeném rozsahu. Maximální chybovost (random error) při pipetování objemu 10 µL ± 0,4 %, u objemu 100 µL ± 0,2 % a objemu 1000 µL ± 0,2 %. Možnost sterilizace autoklávováním. Box odpovídajících špiček výhodou. Pipety jsou variabilní a od jednoho výrobce, kompatibilní se špičkami epT.I.P.S. a s otočným stojanem na 6 pipet. | 4 |  | ANO | "Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové“, registrační č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008561 | doc. PharmDr. Radim Kučera,Ph.D. Tel.: 495 067 446 e-mail: radim.kucera@faf.cuni.cz | KFCHFA |  | 0
2 | Pipeta automatická 1 - 10 ml | 1 | ks | nastavitelný objem 1 - 10 ml, automatická, jednokanálová, pro variabilní objem. Kompatibilní se špičkami epTIPS 1 - 10 ml. Špičku musí být možné nasadit a odhodit.Možnost nastavení objemu v uvedeném rozsahu. Maximální chybovost (random error) při pipetování objemu 10 ml ±0,15%. Možnost sterilizace autoklávováním.Box odpovídajících špiček výhodou. | 4 |  | ANO | "Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové“, registrační č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008561 | doc. PharmDr. Radim Kučera,Ph.D. Tel.: 495 067 446 e-mail: radim.kucera@faf.cuni.cz | KFCHFA |  | 0
3 | Pipeta automatická 0,5 - 10 µl pro KBV | 5 | ks | nastavitelný objem 0,5 - 10 µl, automatická, jednokanálová, pro variabilní objem. Kompatibilní se špičkami epTIPS 0,1 - 10 μl. Špičku musí být možné nasadit a odhodit. Možnost nastavení objemu v uvedeném rozsahu. Maximální chybovost (random error) při pipetování objemu 10 µL ± 0,4 %. Možnost sterilizace autoklávováním. Box odpovídajících špiček výhodou. | 4 |  | ANO | "Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové“, registrační č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008561 | RNDr. Eva Novotná, Ph.D. Tel.: 495 067 446 e-mail: eva.novotna@faf.cuni.cz | KBV |  | 0
4 | Pipeta automatická 10 - 100 µl pro KBV | 5 | ks | nastavitelný objem 10 - 100 µl, automatická, jednokanálová, pro variabilní objem. Kompatibilní se špičkami epTIPS 2 - 200 μl. Špičku musí být možné nasadit a odhodit. Možnost nastavení objemu v uvedeném rozsahu. Maximální chybovost (random error) při pipetování objemu 100 µL ± 0,2 %. Možnost sterilizace autoklávováním. Box odpovídajících špiček výhodou. | 4 |  | ANO | "Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové“, registrační č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008561 | RNDr. Eva Novotná, Ph.D. Tel.: 495 067 446 e-mail: eva.novotna@faf.cuni.cz | KBV |  | 0
5 | Pipeta automatická 100 - 1000 µl pro KBV | 5 | ks | nastavitelný objem 100 - 1000 µl, automatická, jednokanálová, pro variabilní objem. Kompatibilní se špičkami epTIPS 50 - 1000 μl. Špičku musí být možné nasadit a odhodit. Možnost nastavení objemu v uvedeném rozsahu. Maximální chybovost (random error) při pipetování objemu 1000 µL ± 0,2 %. Možnost sterilizace autoklávováním. Box odpovídajících špiček výhodou. | 4 |  | ANO | "Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové“, registrační č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008561 | RNDr. Eva Novotná, Ph.D. Tel.: 495 067 446 e-mail: eva.novotna@faf.cuni.cz | KBV |  | 0
6 | Pipeta automatická 500 - 5 000 µl | 1 | ks | nastavitelný objem 500 - 5 000 µl, automatická, jednokanálová, pro variabilní objem. Kompatibilní se špičkami epTIPS 100 - 5000 μl. Špičku musí být možné nasadit a odhodit. Možnost nastavení objemu v uvedeném rozsahu. Maximální chybovost (random error) při pipetování objemu 5000 µL ± 0,15 %. Možnost sterilizace autoklávováním. Box odpovídajících špiček výhodou. | 4 |  | ANO | "Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové“, registrační č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008561 | RNDr. Eva Novotná, Ph.D. Tel.: 495 067 446 e-mail: eva.novotna@faf.cuni.cz | KBV |  | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0