Příloha č. 1 Výzvy- Technická specifikace

Seznam položek, jejich specifikace, počet poptávaných kusů:

Mikro jehelec Castroviejo 145 mm,  čelisti tvrzené obsahem „karbid-wolfram“ 4x (užití pro materiály 8-0 a tenčí)

Titanový mikro jehelec 145 mm zahnutý, diamantové zakončení, 4x (užití pro materiály 8-0 a tenčí)

Titanový oční jehelec 135 mm, diamantové zakončení, 4x  (užití pro materiály 8-0 a tenčí)

Titanová mikro pinzeta rovná 145 mm, šířka čelistí do 0,8 mm 4x

Titanová mikro pinzeta 160 mm 4x

Titanová combi pinzeta 150 mm counterbalance, šířka čelisti do 0,4 mm 4x

Titanová combi pinzeta plochá 150 mm, šířka čelisti do 0,4 mm 4x

Mikro pinzeta diamant 150 mm rovná 4x šířka čelistí 0,5 - 0,8 mm

Mikro pinzeta 150 mm rovná counterbalance 4x šířka čelistí 0,5 - 0,8 mm

Mikro pinzeta diamant 150 mm zahnutá 4x šířka čelistí 0,5 - 0,8 mm

Mikro pinzeta 150 mm zahnutá, counterbalance 4x šířka čelistí 0,5 - 0,8 mm

Mikro pinzeta diamant rovná 180 mm 2x šířka čelistí 0,5 - 0,8 mm

Mikro pinzeta rovná counterbalance 180 mm 2x šířka čelistí 0,5 - 0,8 mm

Mikro nůžky rovné, délka 14-18 cm, délka čepele 5mm, 6x

Mikro nůžky zahnuté, délka 14-18 cm, délka čepele 5mm, 6x

Poznámka k technické specifikaci: zadavatel požaduje zakončení pinzet s úchopovou plochou a bez zoubku, s výjimkou tzv. „hodinářské pinzety“ (pinzeta s čelistmi štíhlejšími než 0,4 mm) – tu zadavatel požaduje bez úchopové plochy a bez zoubků.