## List1
Laboratorní přístroje 05/2019 - část 4
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Koncentrátor vzorků | 1 | ks | Koncentrátor pro řízené zakoncentrování vzorků. Přístroj může být využit také jen pro ohřev vzorků. Pracovní teplota +5 až 150°C nad okolní teplotu, rozlišení ±0,5°C pro teploty od 40 do 100°C, přesnost regulace +/- 0,5°C, výkon ohřevu <30 min z teploty 40 na 150°C, nastavení času 1 min - 99 hod 59 min. Varianta přístorje: s jendím vyhřívacím blokem s čelními průřezy (blok není součástí balení). | 6 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra organické a bioorganické chemie |  | 0
2 | Kovový blok do koncentrátoru vzorků | 1 | ks | ovový blok do koncentrátoru vzorků. Rozměr bloku (š x h x v) 153,5 x 96 x 49 mm, průměr otvoru 12 mm, počet otvorů 12. Kompatibilní s koncentrátorem vzorků NK200-1B. | 6 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra organické a bioorganické chemie |  | 0
3 | Kovový blok do koncentrátoru vzorků | 1 | ks | Kovový blok do koncentrátoru vzorků. Rozměr bloku (š x h x v) 153,5 x 96 x 49 mm, průměr otvoru 16 mm, počet otvorů 12. Kompatibilní s koncentrátorem vzorků NK200-1B. | 6 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra organické a bioorganické chemie |  | 0
4 | Kovový blok do koncentrátoru vzorků | 1 | ks | Kovový blok do koncentrátoru vzorků. Rozměr bloku (š x h x v) 153,5 x 96 x 49 mm, průměr otvoru 19 mm, počet otvorů 12. Kompatibilní s koncentrátorem vzorků NK200-1B. | 6 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra organické a bioorganické chemie |  | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 244.