## List1
Laboratorní přístroje 06/2019 - část 2
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | pH metr | 1 | ks | pH metr s tranzistorovými elektrodami ISFET. Rozsah měření: 0,00 - 14,00 pH s přesností ± 0,01 pH a rozlišením 0,005 pH. Rozsah měření teploty: -5 až +120 °C s přesností ± 0,5 °C a rozlišením 0,1 °C. Možnost manuelního ukládání do paměti (až 500 měření), automatické ukládání hodnot (až 65 000). Klibrace: 1 - 5 bodová. Použití pufrů: Sentron, DIN, NIST a JIS. Možnost nahrávání dat do PC pomocí USB. Bateriové napájení, ale i možnost nabíjení baterií skrze USB. Rozměry do 90 x 170 x 40 mm. | 7 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra farmaceutické botaniky |  | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 244.