## List1
Laboratorní přístroje 06/2019 - část 3
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Sada mechanických jednokanálových pipet | 1 | ks | Sada mechanických jednokanálových pipet o nastavitelných objemech 0,5 - 10 µl, 10 - 100 µl a 100 - 1000 µl. Pipety mají variabilní objem, odpružený kónus špičky pro snadnější nasazení špiček, potřebu nižší síly ovládání a možnost sekundární kalibrace. Pipety jsou od jednoho výrobce, jsou kompatibilní se špičkami epT.I.P.S. a s otočným stojanem na 6 pipet. Vzorky špiček (3 x 96 ks) v krabičce. | 6 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra farmaceutické botaniky |  | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 244.