## List1
Laboratorní přístroje 07/2019
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
| Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
| 1 | Pipeta 0,1 - 2,5 μl | 3 | ks | Ultra lehká mechanická pipeta, jednokanálová, pro variabilní objem, nastavitelný objem 0,1 – 2,5 µL. Možnost nastavení objemu v uvedeném rozsahu. S vytěsňováním vzduchu pro přesné pipetování vodných roztoků. Možnost sterilizace autoklávováním. Včetně krabičky se špičkami epT.I.P.S.® nebo sáčku se vzorky špiček |  |  | ANO | „Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové“, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008561“ | doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D., telefon: 495 067 218, email: novotnam@faf.cuni.cz | Katedra farmakologie a toxikologie |  | 0
| 2 | Pipeta 0,5 - 10 μl | 0 | ks | Ultra lehká mechanická pipeta, jednokanálová, pro variabilní objem, nastavitelný objem 0,5 - 10 μl. Kompatibilní se špičkami epTIPS 0,1 - 10 μl. Špičku musí být možné nasadit a odhodit. Možnost nastavení objemu v uvedeném rozsahu. S vytěsňováním vzduchu pro přesné pipetování vodných roztoků. Možnost sterilizace autoklávováním. Včetně krabičky se špičkami epT.I.P.S.® nebo sáčku se vzorky špiček |  |  | ANO | „Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové“, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008561“ | doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D., telefon: 495 067 218, email: novotnam@faf.cuni.cz | Katedra farmakologie a toxikologie |  | 0
| 3 | Pipeta 2 - 20 μl | 2 | ks | Ultra lehká mechanická pipeta, jednokanálová, pro variabilní objem, nastavitelný objem 2 - 20 μl. Kompatibilní se špičkami epTIPS. Špičku musí být možné nasadit a odhodit. Možnost nastavení objemu v uvedeném rozsahu. S vytěsňováním vzduchu pro přesné pipetování vodných roztoků. Možnost sterilizace autoklávováním. Včetně krabičky se špičkami epT.I.P.S.® nebo sáčku se vzorky špiček |  |  | ANO | „Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové“, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008561“ | doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D., telefon: 495 067 218, email: novotnam@faf.cuni.cz | Katedra farmakologie a toxikologie |  | 0
| 4 | Pipeta 20 - 200 μl | 2 | ks | Ultra lehká mechanická pipeta, jednokanálová, pro variabilní objem, nastavitelný objem 20 - 200 μl. Kompatibilní se špičkami epTIPS. Špičku musí být možné nasadit a odhodit. Možnost nastavení objemu v uvedeném rozsahu. S vytěsňováním vzduchu pro přesné pipetování vodných roztoků. Možnost sterilizace autoklávováním. Včetně krabičky se špičkami epT.I.P.S.® nebo sáčku se vzorky špiček |  |  | ANO | „Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové“, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008561“ | doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D., telefon: 495 067 218, email: novotnam@faf.cuni.cz | Katedra farmakologie a toxikologie |  | 0
| 5 | Pipeta 100 - 1000 μl | 1 | ks | Ultra lehká mechanická pipeta, jednokanálová,nastavitelný objem 100 - 1000 μl, pro variabilní objem. Kompatibilní se špičkami epTIPS 50 - 1000 μl. Špičku musí být možné nasadit a odhodit. Možnost nastavení objemu v uvedeném rozsahu. S vytěsňováním vzduchu pro přesné pipetování vodných roztoků.. Možnost sterilizace autoklávováním. Včetně krabičky se špičkami epT.I.P.S.® nebo sáčku se vzorky špiček |  |  | ANO | „Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové“, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008561“ | doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D., telefon: 495 067 218, email: novotnam@faf.cuni.cz | Katedra farmakologie a toxikologie |  | 0
| 6 | Pipeta 0,5 - 5 ml | 4 | ks | Ultra lehká mechanická pipeta, jednokanálová, pro variabilní objem, nastavitelný objem 0,5 - 5 ml. Kompatibilní se špičkami epTIPS. Špičku musí být možné nasadit a odhodit. Možnost nastavení objemu v uvedeném rozsahu. S vytěsňováním vzduchu pro přesné pipetování vodných roztoků. Možnost sterilizace autoklávováním. Včetně krabičky se špičkami epT.I.P.S.® nebo sáčku se vzorky špiček |  |  | ANO | „Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové“, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008561“ | doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D., telefon: 495 067 218, email: novotnam@faf.cuni.cz | Katedra farmakologie a toxikologie |  | 0
| 7 | Sada pipet 0,5 - 10 μl, 10-100 μl a 100 - 1000 μl | 3 | ks | Sada jednokanálových,ultra lehkých mechanických pipet pro variabilní objem, o nastavitelných objemech: 0,5 - 10 μl, 10-100 μl a 100 - 1000 μl. Možnost nastavení objemu v uvedeném rozsahu. S vytěsňováním vzduchu pro přesné pipetování vodných roztoků. Špičku musí být možné nasadit a odhodit, aby byla zaručena přesnost pipetování, kompaktibilní se špičkami epT.I.P.S. Možnost sterilizace autoklávováním. Včetně krabičky se špičkami epT.I.P.S.® nebo sáčku se vzorky špiček. |  |  | ANO | „Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové“, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008561“ | doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D., telefon: 495 067 218, email: novotnam@faf.cuni.cz | Katedra farmakologie a toxikologie |  | 0
| 8 | Sada pipet 2- 20 µl, 20 – 200 µl, 100 – 1 000 µl | 1 | ks | Sada ultra lehkých, jednokanálových mechanických pipet, variabilní, nastavitelný objem pipet: 2- 20 µl, 20 – 200 µl, 100 – 1 000 µl. Možnost nastavení objemu v uvedeném rozsahu. S vytěsňováním vzduchu pro přesné pipetování vodných roztoků.Možnost sterilizace autoklávováním. Špičku musí být možné nasadit a odhodit, aby byla zaručena přesnost pipetování. Včetně krabičky se špičkami epT.I.P.S.® nebo sáčku se vzorky špiček |  |  | ANO | „Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové“, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008561“ | doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D., telefon: 495 067 218, email: novotnam@faf.cuni.cz | Katedra farmakologie a toxikologie |  | 0
| 9 | Pipoeta 8 kanálová, 10 – 100 µL | 0 | ks | Ultra lehká mechanická pipeta, 8 kanálová, pro variabilní objem, nastavitelný objem 10 - 100 μl. Kompatibilní se špičkami epTIPS. Špičku musí být možné nasadit a odhodit. Možnost nastavení objemu v uvedeném rozsahu. S vytěsňováním vzduchu pro přesné pipetování vodných roztoků. Možnost sterilizace autoklávováním. Včetně krabičky se špičkami epT.I.P.S.® nebo sáčku se vzorky špiček |  |  | ANO | „Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové“, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008561“ | doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D., telefon: 495 067 218, email: novotnam@faf.cuni.cz | Katedra farmakologie a toxikologie |  | 0
| 10 | Pipoeta 8 kanálová, 30 – 300 µL | 2 | ks | Ultra lehká mechanická pipeta, 8 kanálová, pro variabilní objem, nastavitelný objem 30 - 300 μl. Kompatibilní se špičkami epTIPS. Špičku musí být možné nasadit a odhodit. Možnost nastavení objemu v uvedeném rozsahu. S vytěsňováním vzduchu pro přesné pipetování vodných roztoků. Možnost sterilizace autoklávováním. Včetně krabičky se špičkami epT.I.P.S.® nebo sáčku se vzorky špiček |  |  | ANO | „Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové“, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008561“ | doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D., telefon: 495 067 218, email: novotnam@faf.cuni.cz | Katedra farmakologie a toxikologie |  | 0
| 11 | Závěs pipet | 9 | ks | Pro zavěšení jedné manuální jednokanálové nebo vícekanálové pipety, pro stojan na pipety karusel 2 a nabíjecí stojan karusel 2 nebo montáž na stěnu, včetně adhesivní pásky. |  |  | ANO | „Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové“, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008561“ | doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D., telefon: 495 067 218, email: novotnam@faf.cuni.cz | Katedra farmakologie a toxikologie |  | 0
| 12 | Karusel | 3 | ks | Otočný stojan pro uložení manuálních pipet, kapacita pro až šest manuálních jedno- nebo vícekanálových pipet, držáky pipet je možné výměnit bez nutnosti použít nástroje, rukojeť pro snadné přenášení , možnost výměny držáku na umístění pipet Multipette |  |  | ANO | „Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové“, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008561“ | doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D., telefon: 495 067 218, email: novotnam@faf.cuni.cz | Katedra farmakologie a toxikologie |  | 0
| 13 | Multipette M4 | 1 | bal | jednokanálový, 1 µL – 10 mL, dobře čitelný displej, zobrazení dávkovacího objemu, integrovaná funkce sleep |  |  | ANO | „Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové“, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008561“ | doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D., telefon: 495 067 218, email: novotnam@faf.cuni.cz | Katedra farmakologie a toxikologie |  | 0
0 | V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 453. | [10 empty] | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0