Příloha č. 2a

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | EFSA - CDN – Klimatizace |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

Technické parametry

Název přístrojového vybavení

Klimatizace

Účel pořízení

Dodávka klimatizace souvisí s dodávkou přístrojů pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové v rámci projektu EFSA-CDN, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841: Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik

Požadavek na záruku a servis

Zadavatel požaduje bezplatný záruční servis v záruční době minimálně 24 měsíců.

Základní požadavky: Kazetová klimatizace o chladicím výkonu min. 10,0 kW, topný výkon min. 11 kW, energetická třída min. A+, inventor, hladina akustického výkonu max. 62 dBA, součástí bude 3 fázový kabelový ovladač. Napojení na stávající rozvody. Technologie - pronikání chlazeného vzduchu přes mikrootvory jemným proudem bez studeného průvanu. Bude doplněno chladivo do stávajícího potrubí CU 12/8 v délce 28 bm, provedena tlaková zkouška.

V celkové nabídkové ceně účastník zahrne i další následující náklady: - doprava na místo plnění, vybalení a kontrola, - instalace přístroje a demonstrace jeho provozu, - zaškolení obsluhy zadavatele v rozsahu 1 školení trvající minimálně 2 hodiny, - likvidace odpadů vzniklých při dodávce přístroje.