## List1
Laboratorní přístroje 11-2019
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne účinnosti smlouvy) | Obchodní název + typ | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Laboratorní digitální třepačka | 1 | ks | Laboratorní digitální třepačka pro 1 ks 96jamkové mikrotitrační destičky rozměrů 125x85 mm s displejem a nastavitelným časovačem, orbitální pohyb-průměr dráhy 4,5mm. Nastavitelná frekvence kmitů 0 – 3000/min. | 4 |  | ANO | "Modernizace laboratoře buněčných interakcí s látkami přírodního původu“, registrační č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002682 | Mgr. Kateřina Breiterová tel. 495 067 378 | KFB |  | 0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 453. | [10 empty] | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0