## List1
Laboratorní materiál 1/2020 část 4
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne účinnosti smlouvy) | Obchodní název + typ | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Chirální HPLC kolona | 1 | ks | Chirální kolona obsahující nativní cyklodextrin jako chirální selektor, kovalentně vázaný na sférický silikagel, velikost částic 5 mm. Separační účinnost (počet teoret. Pater pro 2-nitroanilín) > 35000 pater/m. Symetrie píku (0,9-1,5) a kapacitní faktor (1,0-2,2) pro 2-nitroanilínu ; rozměry HPLC kartridge 250 x 4 mm. Tlakový limit > 235 bar. | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
2 | Analytická SFC kolona pro chirální analýzu | 1 | ks | SFC kolona pro chirální analýzu. Rozměry: 100 x 3 mm, velikost částic 3 µm, stacionární fáze pro práci v SFC na bázi silikagelu s chirálním selektorem typu polysacharidu celulózy, který je modifikovaný tris(3,5 dichlorofenylkarbamátovou) skupinou, navázaní chirálního selektoru je provedeno pomocí techniky imobilizace, tlakový limit > 280 bar, teplotní stabilita minimálně do 40 °C, možnost využití širokého spektra organických modifikátorů včetně THF a DCM | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
3 | Analytická SFC kolona pro chirální analýzu | 1 | ks | SFC kolona pro chirální analýzu. Rozměry: 100 x 3 mm, velikost částic 3 µm, stacionární fáze pro práci v SFC na bázi silikagelu s chirálním selektorem typu polysacharidu celulózy, který je modifikovaný tris(3,5 dimethylfenylkarbamátovou) skupinou navázanou pomocí techniky pokrytí (coating), tlakový limit > 280 bar, teplotní stabilita minimálně do 40 °C | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
4 | Analytická SFC kolona pro chirální analýzu | 1 | ks | SFC kolona pro chirální analýzu. Rozměry: 100 x 3 mm, velikost částic 3 µm, stacionární fáze pro práci v SFC na bázi silikagelu s chirálním selektorem typu polysacharidu amylosy, který je modifikovaný tris(3,5 dimethylfenylkarbamátovou) skupinou navázanou pomocí techniky pokrytí (coating), tlakový limit > 280 bar, teplotní stabilita minimálně do 40 °C | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
5 | Chromatografická kolona pro UHPLC s povrchově porézními částicemi | 1 | ks | Chromatografická kolona pro UHPLC s částicemi s porézním povrchem a C18 stacionární fází. Rozměry kolony 100 x 3,0 mm, velikost částic 1,7 um a velikost pórů 100 A. Rozsah pH 1,5 až 8,5; technologie coreshell; TMS endcapping; efektivní uhlíkové zatížení 12%. | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 453. | [10 empty] | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0