Příloha č. 2a Technická specifikace

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | FAF UK - Digitální kamera s příslušenstvím pro připojení k mikroskopu |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

Technické parametry

| Název přístrojového vybavení |  |
| --- | --- |
| Digitální kamera s příslušenstvím pro připojení k mikroskopu a upgradem softwaru |  |
| Popis přístrojového vybavení |  |
| Digitální barevná kamera s příslušenstvím pro připojení k mikroskopu kompatibilní se softwarem NIS elements verze 5.00 AR a vyšší pro operační systém PC Windows 10. Účel pořizovaného vybavení: Zlepšení kvality pořizování dokumentace z mikroskopu pro výzkumné a výukové účely. |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. |  |
| Základní vlastnosti |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Digitální kamera pro připojení k mikroskopu přes C-Mount 0,55x relay lens. Kompatibilní se softwarem NIS-elements verze 5.00 a více pro operační systém PC Windows 10. přes rozhraní USB 3. | Rozlišení: 5,9 Mpx Velikost snímače 1/1.8 inch Color CMOS image sensor Size: 6.91 x 4.92 mm Připojení přes C-Mount 0,55x Zobrazení živého náhledu: Při plném rozlišení (2880 x 2048): 15 fps Při rozlišení (1440 x 1024): 30 fps Kompatibilní s softwarem NIS-elements verze 5.00 a více pro operační systém PC Windows 10. Y-TV55 TV Adapter pro C-Mount 0.55x, C-mount 0.55x relay lens. Limit for upgrade old Ar to 5.20 Upgrade NIS Elements AR na verzi 5.20. Upgrade z verze 4.1 na aktuální verzi 5.2 |

V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, instalaci a demonstraci /ukázku/, zaškolení obsluhy a dokumentaci - – viz návrh kupní smlouvy, jako nedílné součásti zadávací dokumentace.