## List1
Laboratorní přístroje 1/2020
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Mikropipeta 0,5 - 10 µl | 1 | ks | Mikropipeta 0,5 - 10 µl, jednokanálová s nastavitelným objemem s aretací ; krok po 0,01 µl, s S±1% a P±0,6% (pro objem 10 µl). Dobrá tepelná izoalce vnitřní části pipety, obrácené uložení pružiny dávkovacího tlačítka pro lehčí stisk, autoklávovatelnost celé pipety. Pipety obshaují filtr proti nechtěnému nasátí dávkované kapaliny do těla pipety. Pipeta musí být kompatibilní se špičkami Sartorius. | 6 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové |  | 0
2 | Elektrický pipetovací nástavec | 1 | ks | Elektrický pipetovací nástavec pro pipety od 0,1 do 200 ml. Ovládání pomocí 2 tlačítek, možnost regulace výkonu čerpadélka (rychlost pipetování), napájení z nabíjecí baterie, indikace vybití baterie. Součástí balení je nabíječka, nástavec a 2 filtry. | 6 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové |  | 0
3 | Mikropipeta 0,5 - 5 ml | 1 | ks | Mikropipeta o objemu 0,5 - 5 ml; jednokanálová, variabilní. Odpružený kónus špičky pro potřebu min. síly k upevnění špiček, nízká síla pro odhození špičky. Mikropipeta musí být komatibilní se špičkami epT.I.P.S. a s otočným stojanem na 6 pipet. Špičky lze nasadit a odhodit a je zaručena přesnost pipetování. | 6 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové |  | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 244.