## List1
Laboratorní materiál 2/2020 - část 3
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Filtrační špičky 2 - 100 µl | 2 | bal. | Filtrační špičky s dvoufázovým filtrem na ochranu proti kontaminaci a nízkou retencí, objem 2 - 100 µl, délka 53 mm, bezbarvé, kód žlutá. Špičky jsou PCR čisté, sterilní a nepyrogenní, bez povlaku, s ultra homogenním a ultra hydrofóbním povrchem vhodným pro opakovatelnost a min. ztátu vzorku (tzv. perlový efekt). Kompatibilní s pipetou Eppendorf. Velikost balení 960 ks (10 stojánků x 96 špiček). | 4 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové |  | 0
2 | Filtrační špičky 50 - 1000 µl | 1 | bal. | Filtrační špičky s dvoufázovým filtrem na ochranu proti kontaminaci a nízkou retencí, objem 50 - 1000 µl, délka 76 mm, bezbarvé, kód modrá. Špičky jsou PCR čisté, sterilní a nepyrogenní, bez povlaku, s ultra homogenním a ultra hydrofóbním povrchem vhodným pro opakovatelnost a min. ztátu vzorku (tzv. perlový efekt). Kompatibilní s pipetou Eppendorf. Velikost balení 960 ks (10 stojánků x 96 špiček). | 4 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové |  | 0
3 | Špičky 2 - 200 µl | 10 | bal. | Pipetovací špičky o objemu 2 -200 µl, délka 53 mm, bezbarvé, kód žlutá, kompatibilní s pipetou Eppendorf Reference (zajišťuje přesnost pipetování). Velikost balení 10 x 96 ks (96 špiček x 10 platíček, náplň kompatibilní s boxem epT.I.P.S.). | 4 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové |  | 0
4 | Špičky 50 -1000 µl | 3 | bal. | Pipetovací špičky o objemu 50 - 1000 µl, délka 71 mm, bezbarvé, kód modrá, kompatibilní s pipetami Eppendorf a s boxem epT.I.P.S. Velikost balení 1000 ks (2 sáčky po 500 ks). | 4 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové |  | 0
5 | Špičky 2 -200 µl | 3 | bal. | Pipetovací špičky o objemu 2 - 200 µl, délka 53 mm, bezbarvé, kód žlutá, kompatibilní s pipetami Eppendorf a s boxem epT.I.P.S. Velikost balení 1000 ks (2 sáčky po 500 ks). | 4 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové |  | 0
6 | Zkumavky 0,5 ml | 5 | bal. | Zkumavky o objemu 0,5 ml, materiál PP, bezbarvé, se závěsným víčkem a povrchem pro snazší popisování. Bepečnostní víčko, tzv. safe-lock, chrání před neúmyslným otevřením během inkubace a zaručuje minimální odpařování během dlouhodobého skladování. Možnost centrifugace až do 30 000 x g, funkčnost při teplotě od –86 °C do 100 °C. Velikost balení je 500 ks. | 4 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové |  | 0
7 | Zkumavky 1,5 ml | 4 | bal. | Zkumavky o objemu 1,5 ml, materiál PP, bezbarvé, se závěsným víčkem a povrchem pro snazší popisování. Bepečnostní víčko, tzv. safe-lock, chrání před neúmyslným otevřením během inkubace a zaručuje minimální odpařování během dlouhodobého skladování. Možnost centrifugace až do 30 000 x g, funkčnost při teplotě od –86 °C do 100 °C. Velikost balení je 1000 ks. | 4 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové |  | 0
8 | Zkumavky 2 ml | 4 | bal. | Zkumavky o objemu 2 ml, materiál PP, bezbarvé, se závěsným víčkem a povrchem pro snazší popisování. Bepečnostní víčko, tzv. safe-lock, chrání před neúmyslným otevřením během inkubace a zaručuje minimální odpařování během dlouhodobého skladování. Možnost centrifugace až do 25 000 x g, funkčnost při teplotě od –86 °C do 100 °C. Velikost balení je 1000 ks. | 4 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové |  | 0
9 | Zkumavky 5 ml | 3 | bal. | Zkumavky o objemu 5 ml, materiál PP, bezbarvé, se zacvakávacím víčkem a kónickým dnem. Možnost centrifugace až do 25 000 x g, funkčnost při teplotě od –86 °C do 80 °C. Velikost balení je 200 ks (2 x 100 ks). | 4 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové |  | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 234.