## ROZ stavební
ROZPOČET
část STAVEBNÍ
na akci :
Stavební úprava oběžného výtahu (páter noster)
Právnická Fakulta Univerzity Karlovy
Praha 1, Náměstí Curieových 7
investor :
Právnická Fakulta Univerzity Karlovy
Praha 1, Náměstí Curieových 7
projektant :
ing Jarostav Borovička, ing Jan Macek
Rekapitulace nákladů
1 |  | Základní rozpočtové náklady
2 |  | Přípravné práce | Kč |  |  | 0
3 |  | Demontáže a bourání konstrukcí | Kč |  |  | 0
4 |  | Zámečnické konstrukce | Kč |  |  | 0
5 |  | Truhlářské konstrukce | Kč |  |  | 0
6 |  | Stavební úpravy+statika | Kč |  |  | 0
7 |  | Ostatní | Kč |  |  | 0
8 |  | Elektroinstalace | Kč |  |  | 0
9
10
11 |  | mezisoučet bez DPH | Kč |  |  | 0
12 |  | Vedlejší rozpočtové náklady
13 |  | Zařízení staveniště 2% | Kč |  |  | 0
14 |  | Koordinace 3% | Kč |  |  | 0
15
16 |  | Náklady celkem bez DPH | Kč |  |  | 0
17
18
19 |  | DPH 21% | Kč |  |  | 0
20
21 |  | Náklady celkem včetně DPH | Kč |  |  | 0
poř.č. | položka č. | popis prací a dodávek | m.j. | počet m.j. | cena / m.j. | cena celkem | hmotnost t celkem
Všeobecné poznámky: 1) Soupis prací a dodávek s výkazem výměr je zpracován dle DPS za použití cen obvyklých ve stavebnictví. dle ustanovení § 2 zákona č.526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů. Za jejich sjednání v plném rozsahu zodpovídají smluvní strany.
2) nedílnou součástí Rozpočtu je PD, která je mu technicky nadřazena + příloha č. 1
1 |  | Přípravné práce | Kč | celkem |  | 0
2 |  | Částečné vypnutí a zapnutí elektrického proudu v místech dotčených stavebními úpravami | kpl | 1 |  | 0
3
4 |  | Zakrytí svislých vnitřních ploch před znečištěním okolí (vstupní otvory do výtahu) ; např. deskami dřevovláknitými a netkanou fólii proti prašnosti | m2 | 56 |  | 0
5
6 |  | Zakrytí stávajících nášlapných ploch proti poškození stavbou; např. deskami dřevovláknitými a netkanou fólii proti poškození | m2 | 32 |  | 0
7
8 |  | Demontáže a bourání konstrukcí | Kč | celkem |  | 0
9 | 967031745 | Odsekání plošné, zdiva v 1.PP tl. do 100mm (napínací stanice , v.č.A.19) ; 2,0*2550mm ; (0,183 t/m2) | m2 | 5.1 |  | 0
10 | 967031747 | Odsekání plošné, zdiva v 1.PP tl. do 200mm (napínací stanice , v.č. A.19) ; 2750*2900mm ; (0,470 t/m2) | m2 | 7.975 |  | 0
11 | 973031009 | Vysekání kapes pro osazení překladu a ŽB oblouku | ks | 4 |  | 0
12 |  | Demontáž původního výtahu+ deštění u vstupů a výstupů+ upevňovací konstrukce+ ekologická likvidace demontovaného materiálu - odpočet kovových částí (kovošrot) | kpl | 1 |  | 0
13
14 | 978021161 | Oškrábání stávající poškozené omítky (do 50%) stěn a stropu ve výtahové šachtě + výklenek ; (0,020t/m2 | m2 | 305.6106 |  | 0
15 |  | stěny (1,48+2,97)*2*29,35+strop(1,48x2,97) + výklenek 40,00
16
17 | 997013159 | Vnitrostaveništní přesun suti, vodorovně do 50m, svisle s omezením mechanizace výšky do30m | t | 0 |  | 0
18 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením do 1km | t | 0 |  | 0
19 | 997013509 | Příplatek k ceně za dalších 9km | t | 0 |  | 0
20 | 997013803 | Poplatek za skládkovné - keramický materiál (úlomky cihel, malta) | t | 0 |  | 0
21 | položka č. | popis prací a dodávek | m.j. | počet m.j. | cena / m.j. | cena celkem | hmotnost t celkem
22 |  | Nové konstrukce a práce
23
24 |  | Zámečnické konstrukce - viz tabulka dveří +vitrína | Kč | celkem |  | 0
25 | ozn. 01/L + 06/P | Repase stávajících plechových dveří jednokřídlých vel. 1000 x 1970mm + zárubně ; (vyvěšení a zpětné zavěšení dveřních křídel, vyrovnání plechu, odstranění stávajícího nátěru + kytování a broušení + nová povrchová úprava např.Komaxitem + piktogramy + případně kování a zámek pro centrální klíč) | ks | 2 |  | 0
26
27 | ozn. 05/L | Repase stávajících plechových dveří jednokřídlých vel. 800 x 1970mm + zárubeň ; (vyvěšení a zpětné zavěšení dveřního křídla, vyrovnání plechu, odstranění stávajícího nátěru + kytování a broušení + nová povrchová úprava např.Komaxitem + piktogramy + případně kování a zámek pro centrální klíč) | ks | 1 |  | 0
28
29 | ozn. 02/D | Repase stávajících plechových dveří dvoukřídlých vyztužených vel. 1195 x 1450mm + zárubeň ; (vyvěšení a zpětné zavěšení dveřních křídel, vyrovnání plechu a vyztužení , odstranění stávajícího nátěru + kytování a broušení + nová povrchová úprava např.Komaxitem + piktogramy + případně kování a zámek pro centrální klíč) | ks | 1 |  | 0
30
31 | ozn. 03/D | Repase stávajících plechových dveří dvoukřídlých vyztužených vel. 1330 x 1450mm + zárubeň ; (vyvěšení a zpětné zavěšení dveřních křídel, vyrovnání plechu a vyztužení , odstranění stávajícího nátěru + kytování a broušení + nová povrchová úprava např.Komaxitem + piktogramy + případně kování a zámek pro centrální klíč) | ks | 1 |  | 0
32
33 | ozn. 04/P | Vitrína celoprosklená bezpečnostním sklem connex tl. 2x6mm s dveřmi pravými - (vel. 5600 x 2390mm včetně dveří vel.800 x 2290mm). Dveře osazeny do kovové konstrukce opláštěné mosazným plechem. Rámy jsou z jacklů 50/50/1,6mm, celková délka jacklů bez dveří je 37,5bm | kpl | 1 |  | 0
34
35 | 998767204 | Přesun hmot 1,82% vodorovná vzdálenost do 50m v. obj. do 36m | % | 0.0182 |  | 0
36
37
38
39 | položka č. | popis prací a dodávek | m.j. | počet m.j. | cena / m.j. | cena celkem | hmotnost t celkem
40
41 |  | Truhlářské konstrukce | Kč | celkem |  | 0
42 | ozn. X/1 | ozn. v PD - X1 - opláštění vstupních portálů Deštění vstupních portálů -( repase) tvořené stávajícími deskami na bázi dřeva, desky budou vyspraveny, obroušeny, vykytovány, nalakovány-nastříkány ve stejném barevném pojednání jako stávající, měděné oplechování bude demontováno a po repasování znovu použito. | kpl | 4 |  | 0
43
44 | ozn. X/3 | ozn. V PD - X3 ; Kompletní úprava 2 ks stávajících kabin včetně kovové nosné konstrukce,kompletní demontáž,opálení,vykytování, zbroušení a barevný nátěr dle původního,smontování, osazení na místě s novou lavičkou včetně nových mosazných madel ve shodném provedení jako v kabinách a okopovým měděným plechem a novým osvětlením s drobnými stavebními úpravami | kpl | 2 |  | 0
45 | 998766204 | Přesun hmot 1,20% vodorovná vzdálenost do 50m v. obj. do 36m | % | 0.012 |  | 0
46
47 |  | Stavební úpravy | Kč | celkem |  | 0
48 | 340238212 | Zazdívka otvoru ve stěnách plochy do 1m2 cihlami pálenými plnými na maltu cementovou, tl. 150mm ; (výtahová šachta) ; 1000*1000mm ; (0,25365 t/m3) | m2 | 1 |  | 0
49 | 340239219 | Zazdívka otvorů ve stěnách plochy do 10m2 cihlami pálenými plnými na maltu cementovou, tl.150mm; (výklenek 2.NP- v.č.A.29); 2680*2390mm / 2ks ; | m2 | 12.8104 |  | 0
50
51 | 342291112 | Ukotvení stěny-zazdívky v tl.150mm polyuretanovou pěnou (dodatečné zazdění otvoru ); (0,00012t/bm) ; 1,0*4,0+(2,68+2,39)*2*2 | bm | 24.28 |  | 0
52
53 | 612135001 | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tl. Do 100mm (výtahová šachta+výklenek) stěn | m2 | 38.8 |  | 0
54
55 | 617311121 | Nová omítka hladká (výtahová šachta+výklenek) | m2 | 345.6106 |  | 0
56
57 | 631399000 | Doplnění-oprava mazaniny s povrchovou úpravou-nátěrem a vytažením na stěny 300mm, proti olejovým úkapům ve výtahové šachtě | m2 | 7.0656 |  | 0
58
59 | položka č. | popis prací a dodávek | m.j. | počet m.j. | cena / m.j. | cena celkem | hmotnost t celkem
60 | statika pozice č. 2 | Dodávka a osazení překladu z ocelového profilu U180 dl. 2200mm. Uložení na maltu MC30 tl. 10mm ; (napínací stanice1.PP); (viz statika) | kg | 48.4 |  | 0
61
62 | statika pozice č. 1 | Nadpraží D+M = železobetonový oblouk vel.200/250mm s nadvýšením 300mm dl.2790mm ; (napínací stanice 1.PP); (viz statika) včetně bednění, podepření a podchycení + výztuž; beton C 16/20+ výztuž10505( R ) krytí 25mm ; výztuž lepená na chemii FIS V (H - L) ; 0,200*0,250*2,790 | m3 | 0.15 |  | 0
63
64 |  | Výměna dřevěné podlahy ve strojovně výtahu v 5.NP, fošny tl. 6mm =(demontáž+ekologická likvidace+dodávka s položením a úpravou povrchu) |  | 10.24 |  | 0
65
66 | 784 | Malba otěruvzdorná dvojnásobná ve výtahové šachtě a výklenku včetně penetrace | m2 | 345.6106 |  | 0
67
68 | 94931113 | Lešení trubkové do šachet výtahových montáž | bm | 30 |  | 0
69 | 94941113 | Lešení trubkové do šachet výtahových demontáž | bm | 30 |  | 0
70 | 952901114 | Čištění dotčených ploch stavbou průběžně po dobu výstavby | m2 | 500 |  | 0
71 | 998011004 | Přesun hmot , vodorovná vzdálenost do 100m v. obj. do 36m | t | 0 |  | 0
72
73 |  | Ostatní | Kč | součet |  | 0
74 |  | Montáž nového výtahu | kpl | 1 |  | 0
75 |  | Montáž a stavební osazení všech truhlářských prvků+doprava materiálu a dílů+zabezpečení pracoviště a transportních cest | kpl | 1 |  | 0
77
78 |  | Kovový rám-rošt pod motor a převodovku včetně očištění a povrchové úpravy (nástřik) | kpl | 1 |  | 0
79
80 |  | Nový kovový stojan + povrchová úprava polygonového kola s řetězem | kpl | 1 |  | 0
81
82
83
84
| položka č. | popis prací a dodávek | m.j. | počet m.j. | cena / m.j. | cena celkem | hmotnost t celkem
85 |  | Seřízení oběžného výtahu a uvedení do provozu+ zaškolení obsluhy, seznámení s provozem,předání do užívání+ doprava materiálu a dílů | sbr | 1 |  | 0
86 |  | ozn. V PD - X5 ; Informační tabulka na podstavci s gravírovaným technickým popisem. Vše vyrobeno z kovu s barevnou povrchovou úpravou. | kpl | 1 |  | 0
87
88 |  | Elektroinstalace | Kč | celkem |  | 0
89
90 |  | rekapitulace | Kč | celkem |  | 0
91 |  | část 1 - Osvětlovací tělesa
92 |  | část 2 - Kabelové rozvody
93 |  | část 3 - Ostatní elektroinstalace
94 |  | část 4 - Demontáže
95 |  | část 5 - Ostatní
96 |  | část 6 - Příplatek na rekonstrukci
97
98 |  | část 1 - Osvětlovací tělesa | Kč | celkem |  | 0
99 | typ A | Osvětlovací těleso - stropní 2xE27, D360mm, mosaz | ks | 2 |  | 0
100 |  | - LED žárovka Clasic 9W/60W 230V 2700K | ks | 4 |  | 0
101
102
103
104
105
106 | typ B | Osvětlovací těleso - směrové sv. LED 15W 3000K 36° bílé s adaptérem | ks | 4 |  | 0
107 |  | - 3F lišta 0,5m, bílá | ks | 2 |  | 0
108 |  | - napájecí koncovka bílá | ks | 2 |  | 0
109 |  | - koncovka bílá | ks | 2 |  | 0
110
111
112
113
114 |  |  |  | rozměr: 80x185x185mm
115
116
117
118 | položka č. | popis prací a dodávek | m.j. | počet m.j. | cena / m.j. | cena celkem | hmotnost t celkem
119
120 | typ C | Osvětlovací těleso - směrové sv. LED 15W 3000K 15° bílé s rozetou | ks | 2 |  | 0
121 |  | Stejný typ jako B, ale se stropní rozetou a vyzař. úhlem 15°
122
123
124 |  |  |  | rozměr: 80x185x185mm
125
126
127
128
129
130
131 |  | ekologický poplatek-svítidlo | 8.4
132
133
134 |  | ekologický poplatek-svítidlo | ks | 6 |  | 0
135 |  | ekologický poplatek - LED světelný zdroj | ks | 4 |  | 0
136
137 |  | část 2 - Kabelové rozvody | Kč | celkem |  | 0
138 |  | Kabel CYKY 5Cx16 (vč. pom. materiálu, upevnění, ukončení a ostatních souvisejících prací) | bm | 5 |  | 0
139 |  | Kabel CYKY 3Cx1,5 (vč. pom. materiálu, upevnění, ukončení a ostatních souvisejících prací) | bm | 90 |  | 0
140 |  | Kabel CYKY 2Ax1,5 (vč. pom. materiálu, upevnění, ukončení a ostatních souvisejících prací) | bm | 20 |  | 0
141 |  | Trubka ohebná Js 23mm | bm | 15 |  | 0
142 |  | Vodič CY 16mm-z/žl | bm | 60 |  | 0
143 |  | Vodič CY 2,5mm-z/žl | bm | 40 |  | 0
144 |  | poznámka:
145
146 |  | Všechny kabely a vodiče jsou uvažovány nové, vč. jejich měření, odvinutí z bubnu, řezání
147
148
149
150
151 | položka č. | popis prací a dodávek | m.j. | počet m.j. | cena / m.j. | cena celkem | hmotnost t celkem
152 |  | část 3 - Ostatní elektroinstalace | Kč | celkem |  | 0
153 |  | Vypínač 230V/10A (řazení 1 - Replika páčkového bakelitového, IP 20, průměr vypínače 62 mm, výška vypínače nad podkladem včetně páčky je 49 mm. Středová vložka i páčka z bakelitu. | ks | 3 |  | 0
154 |  | Krabice svorková (vč. Svorkovnice a víka) | ks | 1 |  | 0
155 |  | Dozbrojení stávajícího patrového rozvaděče (1x kombinovaný proudový chránič B/1-10A, 30mA ), 3x svorka RS | ks | 1 |  | 0
156 |  | Podružná uzemňovací sběrnice | ks | 1 |  | 0
157 |  | poznámka:
158 |  | Všechny elektroinstalační prvky jsou uvažovány nové, vč. jejich zapojení a nutných souvisejících prací.
159
160 |  | část 4 - Demontáže | Kč | celkem |  | 0
161 |  | Demontáž stávající elektroinstalace ve výklenku (vč.odvozu, a ekologické likvidace) | kompl | 1 |  | 0
162 |  | Demontáž stávajících osvětlovacích těles ve výklenku (vč.odvozu, a ekologické likvidace) | kompl | 1 |  | 0
163
164 |  | část 5 - Ostatní | Kč | celkem |  | 0
165 |  | Drobné stavební přípomoce | kompl | 1 |  | 0
166 |  | Revize elektrických zařízení | ks | 1 |  | 0
167
168 |  | část 6 - Příplatek na rekonstrukci | Kč | celkem |  | 0
169 |  | Příplatek na rekonstrukci | % | 20

## titl
ROZPOČET
část STAVEBNÍ
na akci :
Stavební úprava oběžného výtahu (páter noster)
Právnická Fakulta Univerzity Karlovy
Praha 1, Náměstí Curieových 7
objednatel
Právnická Fakulta Univerzity Karlovy
Praha 1, Náměstí Curieových 7
projektant :
ing Jarostav Borovička, ing Jan Macek
sestavil :
Věra Ulčová - SIMO (+420773518887)
Ing. Josef Fuk - SIPK (+420606643181)
V Podbabě 2516, 160 00 Praha 6-Dejvice
Datum: 02.2017