## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČET
| Název stavby |  |  | REVITALIZACE CHODEB V OBJEKTU KAROLINUM | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | 15081
| Název objektu |  |  | ACS | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 15081d
| Název části | [11 empty] | Místo | Praha
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Technoprojekt | [8 empty] | 46347534 | CZ |  | 46347534
| Projektant |  |  | ELDAM group,s.r.o.
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
|  |  |  | 2018016-A07 | VICOMAC, spol. s r.o. | [7 empty] | 29.05.2019
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Vedlejší rozpočtové náklady
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 15 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Projektové práce |  |  | 15 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 15 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 15 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 15 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 15 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % |  | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0
Note on B44: David Matloch: ZRN - základní rozpočtové náklady
Note on C38: David Matloch: HSV – hlavní stavební výroba – hrubá stavba objektů občanské, bytové a průmyslové výstavby, inženýrské sítě, objekty vodního hospodářství.
Note on C40: David Matloch: PSV – pomocná (přidružená) stavební výroba – řemesla, instalace, dokončovací práce, kompletace
Note on M44: David Matloch: VRN - vedlejší rozpočtové náklady

## Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | REVITALIZACE CHODEB V OBJEKTU KAROLINUM
Objekt: | ACS
Část: | 0
JKSO:
Objednatel: | Technoprojekt
Zhotovitel:
Datum: | 29.05.2019
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
D_ACS | Dodávka ACS | 0 | #N/A | #N/A
D_KAB | Dodávka Kabeláže a Kabelové trasy | 0
D_OST | Dodávka Ostatní | 0
D_PZTS | Dodávka PZTS | 0
D_GRN | Dodávka Graficka nadstavba | 0
M_OST | Montáž ostatní | 0
VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 0
AD | Doprava | 0
DSP | Dokumentace skutečného provedení | 0
ZSR | Zařízení staveniště, 0,5% ze souhrnu rozpočtového nákladu | 0
| Celkem | 0 | #N/A | #N/A

## Rozpocet
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Datum: |  | 29.05.2019
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | Typ položky
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| D_ACS |  | D_ACS | Dodávka ACS |  |  |  | 0
|  |  |  | SW ACS - rozšíření stávajícího SW o jedny deře, jedná se o systém plně napojený na UK databáze LDAP a SIS a synchronizující osoby a oprávnění na snímače na základě příslušnosti k jednotlivým fakultám , ročníku, studijních okruzích atd. Licence je počítaná per adresný bod | ks | 69 |  | 0
0
|  |  |  | Lokální komunikační server pro snímače, 2xEthernet, RACK verze | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | napájecí adaptér 81W, 230V, 12-22V max.6A | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | IP bezkontaktní snímač 13,56 MHz, možnost napájení PoE | ks | 69 |  | 0
|  |  |  | Kryt snímače šedý (grey) | ks | 69 |  | 0
|  |  |  | Vzdálené bezpečností relé pro snímač a jedny dveře | ks | 69 |  | 0
|  |  |  | Spínaný zdroj 13,8V/8x1A, montáž 2U do racku 19", AKU max.1A, PTC pojistky | ks | 4 |  | 0
|  |  |  | AKU 12V/26Ah (166x175x125) | ks | 4 |  | 0
|  |  |  | Docházkový terminál - bezkontaktní snímač 13,56 MHz s dotykovým displejem 4,3", bílý (white) | ks | 3 |  | 0
0
|  |  |  | Elektromechanický samozamykací zámek ABLOY, rozteč 72mm, backset 55 mmm | ks | 69 |  | 0
|  |  |  | Vložka pro jednotný klíč | ks | 69 |  | 0
|  |  |  | EA218 kabel s konektorem 6m | ks | 69 |  | 0
|  |  |  | 10314-20 Kab. Průchodka rozebiratelná, možnost oevření 180° | ks | 69 |  | 0
|  |  |  | Bezpečnostní kování IKON, klika/klika, rozteč 72mm vnitřní klika paniková tvaru U, včetně čtyřhranu 9mm | ks | 69 |  | 0
|  |  |  | EA 330 Protiplech | ks | 69 |  | 0
|  |  |  | Universal 1970/45 PED Stribrná | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | A540 klika 72mm PED stribr | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Samozavírač do 1600mm, 180kg | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Odblokování dveří společně s tlačítkovým hlásičem | kpl. |  |  | 0
|  |  |  | Bezdrátová vložka, čtečka z jedné strany, barevné provedení Satin brass, připojení dostávajícího systému Aktion.NEXT | ks |  |  | 0
|  |  |  | Bezdrátová klika, čtečka z jedné strany, barevné provedení Satin brass, připojení dostávajícího systému Aktion.NEXT | ks |  |  | 0
|  |  |  | Mechanické samozamykací zámek - hluboké, rozteč 72mm | ks |  |  | 0
|  |  |  | Protiplech k SZ EA323 | ks |  |  | 0
|  |  |  | Sallis POE router - white node | ks |  |  | 0
|  |  |  | SALTO SALLIS Node 485 | ks |  |  | 0
|  |  |  | Koordinace s výrobcem dveří - příprava pro montáž zámků | kpl. | 1 |  | 0
| D_KAB |  | D_KAB | Dodávka Kabeláže a Kabelové trasy |  |  |  | 0
|  |  |  | 10G patch kabel Cat.6A STP LSOH šedý 3 m | ks | 69 |  | 0
|  |  |  | Instalační kabel Cat.6A STP LSOH 550MHz, Euroclass B2ca-s1,d1,a1 500m/cívka | m | 4555 |  | 0
|  |  |  | Elektroinstalační trubka, průměr 25mm, PVC | m | 5806 |  | 0
|  |  |  | Kabel Sykfy 5x2x0,5 | m | 4555 |  | 0
|  |  |  | Krabice odbočná s víčkem, PVC | ks | 173 |  | 0
|  |  |  | konektor na silný drát RJ45 Cat.6A EA STP AWG 23/22 s ochranou konektoru | ks | 82.836 |  | 0
|  |  |  | 10G HD keystone modul 1xRJ45 Cat.6A ISO STP - beznástrojový | ks | 82.836 |  | 0
|  |  |  | Svazkový držák, ocel | ks | 978 |  | 0
|  |  |  | Spotřební materiál (příchytky,hmoždinky,vruty,kabelové štítky) 15% z dodávky kabelů a kabelových tras | sada | 1 |  | 0
| D_OST |  | D_OST | Dodávka Ostatní |  |  |  | 0
|  |  |  | Patch panel modulární | ks | 5 |  | 0
|  |  |  | Protipožární ucpávky | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Drobný montážní materiál, 0,5% z dodávky materiálu | kpl | 1 |  | 0
| M_ACS |  | M_ACS | Montáž ostatní |  |  |  | 0
|  |  |  | Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný | hod | 83 |  | 0
|  |  |  | Stávající zařízení - Demontáž a zpětná montáž | hod | 18 |  | 0
|  |  |  | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu hloubky do 5cm a šířky do 5 cm | m | 912 |  | 0
|  |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl.do 300mmm | ks | 83 |  | 0
|  |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl. do 500mmm | ks | 83 |  | 0
|  |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl. do 1000mmm | ks | 10 |  | 0
|  |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl. nad 1000mmm | ks | 4 |  | 0
|  |  |  | Jádrové vrtání 100mm | ks | 4 |  | 0
|  |  |  | Jádrové vrtání 150mm | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Jádrové vrtání 200mm | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Pomocné stavební práce | hod | 30 |  | 0
|  |  |  | Označení kabeláže | hod | 8 |  | 0
|  |  |  | Měřeni metalických kabelů | ks | 83 |  | 0
|  |  |  | Programování a oživení systému | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | ostatní neuvedené činnosti nezbytné k řádnému dokončení a zprovoznění instalace dle zadávací dokumentace | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Revize elektro | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Školení obsluhy | hod | 6 |  | 0
|  |  |  | Koordinační činnosti | hod | 15 |  | 0
| VRN |  | VRN | Podružné rozpočtové náklady |  |  |  | 0
|  |  |  | Odvoz a likvidace odpadu 0,5% z dodávky | sada | 1 |  | 0
|  |  |  | Energie, 0,5% z montážních prací | sada | 1 |  | 0
|  |  |  | Přesun materiálu, 0,5% z dodávky | sada | 1 |  | 0
| AD |  | AD | Doprava | kpl | 1 |  | 0
| DSP |  | DSP | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
| ZSR |  | ZSR | Zařízení staveniště, 0,5% ze souhrnu rozpočtového nákladu | kpl | 1 |  | 0

## Grafická nástavba
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Datum: |  | 29.5.2019
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | Typ položky
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| D_GRN |  | D_GRN | Dodávka Graficka nadstavba osvětlení |  |  |  | 0
|  |  |  | Komunikační rozhraní | ks | 1 |  |  |  | 16
|  |  |  | Úprava, vývoj SW pro řízení systému DALLI | ks | 1
|  |  |  | Počet prvků grafické nástavby | ks | 455
|  |  |  | Ovladač osvětlení | ks | 1
|  |  |  | instalace a oživení | ks | 1
| D_GRN |  | D_GRN | Dodávka Graficka nadstavba ACS |  |  |  | 0
|  |  |  | Počet adres pro grafickou nástavbu | ks | 234
|  |  |  | instalace a oživení | ks | 1
|  |  |  | Ovladač ACS Action | ks | 1
|  |  |  | Aktion.NEXT - Propojení s grafickým intergračním systémem | ks | 1
|  |  |  | Dotykový Monitor 27", 4K,USB,DisplayPort,DVI,HDMI | ks | 1 |  |  |  | 16
|  |  |  | Sada k PC pracovišti (klavesnice, myš, kabeláž) | ks | 1 |  |  |  | 16
|  |  |  | Server do 19" racku 1U, Procesor 6 jader, 12 MB cache, 3,7 GHz, 4,7 GHz turbo Paměť: 16GB paměti DDR4, 2 666 MHz, UDIMM, bez korekce ECC HW RAID Harddisk: 4x600GB 10K SAS 12G 512n Operační systém Win Server 2019 standart SP 3y OS,9x5,NBD Rt | ks | 1 |  |  |  | 16
|  |  |  | PC pracoviště - dispečerská stanice Procesor 5 3.0GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (80W) Paměť: 16GB (2x8GB) 2133MHz UDIMM, 4 sloty DIMM, Maximální velikost paměti RAM: až 64 GB paměti DDR4 2 133 MT/s HDD: 2x 1TB SATA (7.2k rpm) 3.5", max. 4 x 3,5" pevné disky SATA Optická jednotka: Interní jednotka DVD ROM Řadič Softwarové pole Storage Controller 12.0 (podporuje rozhraní SATA 6Gb/s nebo SATA 3Gb/s) LAN: Karta I219-LM, gigabitový Ethernet, LAN, 10/100/1000, 1 port + 2-port PCIe LAN Porty: 10 portů USB, 1 mikrofon, 1 výstup pro sluchátka, PS2, Displayport, HDMI, RJ45, sériový port, zvukový vstup, zvukový výstup Operační systém Správa : AMT 11.0 (podporováno konfiguracemi s procesorem Xeon), Technologie Standard Manageability (podporováno konfiguracemi s procesorem Pentium) Napájení: 290 W Záruka: 3y ProSupport NBD onsite | ks | 1 |  |  |  | 16
| D_GRN |  | D_GRN | Dodávka Graficka nadstavba EPS |  |  |  | 0
|  |  |  | Počet prvků grafické nástavby | ks | 392
|  |  |  | instalace a oživení | ks | 1
|  |  |  | Ovladač EPS | ks | 1
| M_OST |  | M_OST | Montáž_ostatní |  |  |  | 0
|  |  |  | Koordinační činnosti | hod | 48 |  |  |  | 32
|  |  |  | Nastavení a oživení systému | kpl | 1 |  |  |  | 32
|  |  |  | Migrace stávajícího systému | hod | 46 |  |  |  | 32
| VRN |  | VRN | Podružné rozpočtové náklady |  |  |  | 0
|  |  |  | Odvoz a likvidace odpadu 0,5% z dodávky | sada | 1 |  |  |  | 1024
|  |  |  | Energie, 0,5% z montážních prací | sada | 1 |  |  |  | 1024
|  |  |  | Přesun materiálu, 0,5% z dodávky | sada | 1 |  |  |  | 1024
1
| AD |  |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
| DSP |  | DSP | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
| ZSR |  | ZSR | Zařízení staveniště, 0,5% ze souhrnu rozpočtového nákladu | kpl | 1 |  | 0

## PZTS
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Datum:
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | Typ položky
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| D_ACS |  | D_ACS | Dodávka PZTS |  |  |  | 0
|  |  |  | V objektech je již instalována ústředna PZTS. Dojde tedy k přípravě kabeláže pro budoucí rozšíření systému |  |  |  | 0
| D_KAB |  | D_KAB | Dodávka Kabeláže a Kabelové trasy |  |  |  | 0
|  |  |  | Kabel FTP Cat.5E | m | 1098 |  | 0 |  | 16
|  |  |  | Elektroinstalační trubka, průměr 20mm, PVC | m | 439 |  | 0
|  |  |  | Krabice odbočná s víčkem, PVC | ks | 138 |  | 0
|  |  |  | Spotřební materiál (příchytky,hmoždinky,vruty,kabelové štítky) 15% z dodávky kabelů a kabelových tras | sada | 1 |  | 0
| D_OST |  | D_OST | Dodávka Ostatní |  |  |  | 0
|  |  |  | Protipožární ucpávky | sada | 1 |  | 0
|  |  |  | Drobný montážní materiál, 0,5% z dodávky materiálu | sada | 1 |  | 0
| M_ACS |  | M_ACS | Montáž ostatní |  |  |  | 0
|  |  |  | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu hloubky do 5cm a šířky do 5 cm | m | 439 |  | 0
|  |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl.do 300mmm | ks | 29 |  | 0
|  |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl. do 500mmm | ks | 30 |  | 0
|  |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl. do 1000mmm | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl. nad 1000mmm | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Pomocné stavební práce | hod | 15 |  | 0
|  |  |  | Označení kabeláže | hod | 18 |  | 0
|  |  |  | ostatní neuvedené činnosti nezbytné k řádnému dokončení a zprovoznění instalace dle zadávací dokumentace | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Koordinační činnosti | hod | 2 |  | 0
| VRN |  | VRN | Podružné rozpočtové náklady |  |  |  | 0
|  |  |  | Odvoz a likvidace odpadu 0,5% z dodávky | sada | 1 |  | 0
|  |  |  | Energie, 0,5% z montážních prací | sada | 1 |  | 0
|  |  |  | Přesun materiálu, 0,5% z dodávky | sada | 1 |  | 0
| AD |  |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
| DSP |  | DSP | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
| ZSR |  | ZSR | Zařízení staveniště, 0,5% ze souhrnu rozpočtového nákladu | kpl | 1 |  | 0