## Technická specifikace
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Sazba DPH | Typ položky
| D_ACS | Dodávka ACS
|  | SW ACS - rozšíření stávajícího SW o jedny deře, jedná se o systém plně napojený na UK databáze LDAP a SIS a synchronizující osoby a oprávnění na snímače na základě příslušnosti k jednotlivým fakultám , ročníku, studijních okruzích atd. Licence je počítaná per adresný bod | ks | 69 |  | 16
16
| EB-1/R | Lokální komunikační server pro snímače, 2xEthernet, RACK verze | ks | 3 |  | 16
| 55001 | napájecí adaptér 81W, 230V, 12-22V max.6A | ks | 3 |  | 16
| ER-310 | IP bezkontaktní snímač 13,56 MHz, možnost napájení PoE | ks | 69 |  | 16
| EH-300/G | Kryt snímače šedý (grey) | ks | 69
| EY-1 | Vzdálené bezpečností relé pro snímač a jedny dveře | ks | 69
| RUPS812P | Spínaný zdroj 13,8V/8x1A, montáž 2U do racku 19", AKU max.1A, PTC pojistky | ks | 4
|  | AKU 12V/26Ah (166x175x125) | ks | 4 |  | 16
| ES-310/W | Docházkový terminál - bezkontaktní snímač 13,56 MHz s dotykovým displejem 4,3", bílý (white) | ks | 3 |  | 16
16
| EL 560/55 | Elektromechanický samozamykací zámek ABLOY, rozteč 72mm, backset 55 mmm | ks | 69 |  | 16
| EL 560/55 | Vložka pro jednotný klíč | ks | 69 |  | 16
| EL273 | EA218 kabel s konektorem 6m | ks | 69
| EL001305 | 10314-20 Kab. Průchodka rozebiratelná, možnost oevření 180° | ks | 69 |  | 16
| SX03 | Bezpečnostní kování IKON, klika/klika, rozteč 72mm vnitřní klika paniková tvaru U, včetně čtyřhranu 9mm | ks | 69 |  | 16
| EL1428 | EA 330 Protiplech | ks | 69 |  | 16
| AA939 | Universal 1970/45 PED Stribrná | ks | 1 |  | 16
| AA188 | A540 klika 72mm PED stribr | ks | 1 |  | 16
|  | Samozavírač do 1600mm, 180kg | ks | 1 |  | 16
|  | Odblokování dveří společně s tlačítkovým hlásičem | kpl. |  |  | 16
|  | Bezdrátová vložka, čtečka z jedné strany, barevné provedení Satin brass, připojení dostávajícího systému Aktion.NEXT | ks |  |  | 16
|  | Bezdrátová klika, čtečka z jedné strany, barevné provedení Satin brass, připojení dostávajícího systému Aktion.NEXT | ks
|  | Mechanické samozamykací zámek - hluboké, rozteč 72mm | ks
|  | Protiplech k SZ EA323 | ks |  |  | 16
|  | Sallis POE router - white node | ks |  |  | 16
|  | SALTO SALLIS Node 485 | ks |  |  | 16
|  | Koordinace s výrobcem dveří - příprava pro montáž zámků | kpl. | 1 |  | 16
16
| D_KAB | Dodávka Kabeláže a Kabelové trasy
|  | 10G patch kabel Cat.6A STP LSOH šedý 3 m | ks | 69
|  | Instalační kabel Cat.6A STP LSOH 550MHz, Euroclass B2ca-s1,d1,a1 500m/cívka | m | 4555 |  | 16
|  | Elektroinstalační trubka, průměr 25mm, PVC | m | 5806 |  | 16
|  | Kabel Sykfy 5x2x0,5 | m | 4555
|  | Krabice odbočná s víčkem, PVC | ks | 173
|  | konektor na silný drát RJ45 Cat.6A EA STP AWG 23/22 s ochranou konektoru | ks | 82.836
|  | 10G HD keystone modul 1xRJ45 Cat.6A ISO STP - beznástrojový | ks | 82.836
|  | Svazkový držák, ocel | ks | 978
|  | Spotřební materiál (příchytky,hmoždinky,vruty,kabelové štítky) 15% z dodávky kabelů a kabelových tras | sada | 1
| D_OST | Dodávka Ostatní
|  | Patch panel modulární | ks | 5
|  | Protipožární ucpávky | kpl | 1
|  | Drobný montážní materiál, 0,5% z dodávky materiálu | kpl | 1

## TS PZTS
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem
| D_ACS | Dodávka PZTS
V objektech je již instalována ústředna PZTS. Dojde tedy k přípravě kabeláže pro budoucí rozšíření systému
| D_KAB | Dodávka Kabeláže a Kabelové trasy
|  | Kabel FTP Cat.5E | m | 1098
|  | Elektroinstalační trubka, průměr 20mm, PVC | m | 439
|  | Krabice odbočná s víčkem, PVC | ks | 138
|  | Spotřební materiál (příchytky,hmoždinky,vruty,kabelové štítky) 15% z dodávky kabelů a kabelových tras | sada | 1
| D_OST | Dodávka Ostatní
|  | Protipožární ucpávky | sada | 1
|  | Drobný montážní materiál, 0,5% z dodávky materiálu | sada | 1

## TS Grafická nástavba
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem
| D_GRN | Dodávka Graficka nadstavba osvětlení
|  | Komunikační rozhraní | ks | 1
|  | Úprava, vývoj SW pro řízení systému DALLI | ks | 1
|  | Počet prvků grafické nástavby | ks | 455
|  | Ovladač osvětlení | ks | 1
|  | instalace a oživení | ks | 1
| D_GRN | Dodávka Graficka nadstavba ACS
|  | Počet adres pro grafickou nástavbu | ks | 234
|  | instalace a oživení | ks | 1
|  | Ovladač ACS Action | ks | 1
|  | Aktion.NEXT - Propojení s grafickým intergračním systémem | ks | 1
|  | Dotykový Monitor 27", 4K,USB,DisplayPort,DVI,HDMI | ks | 1
|  | Sada k PC pracovišti (klavesnice, myš, kabeláž) | ks | 1
|  | Server do 19" racku 1U, Procesor 6 jader, 12 MB cache, 3,7 GHz, 4,7 GHz turbo Paměť: 16GB paměti DDR4, 2 666 MHz, UDIMM, bez korekce ECC HW RAID Harddisk: 4x600GB 10K SAS 12G 512n Operační systém Win Server 2019 standart SP 3y OS,9x5,NBD Rt | ks | 1
|  | PC pracoviště - dispečerská stanice Procesor 5 3.0GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (80W) Paměť: 16GB (2x8GB) 2133MHz UDIMM, 4 sloty DIMM, Maximální velikost paměti RAM: až 64 GB paměti DDR4 2 133 MT/s HDD: 2x 1TB SATA (7.2k rpm) 3.5", max. 4 x 3,5" pevné disky SATA Optická jednotka: Interní jednotka DVD ROM Řadič Softwarové pole Storage Controller 12.0 (podporuje rozhraní SATA 6Gb/s nebo SATA 3Gb/s) LAN: Karta I219-LM, gigabitový Ethernet, LAN, 10/100/1000, 1 port + 2-port PCIe LAN Porty: 10 portů USB, 1 mikrofon, 1 výstup pro sluchátka, PS2, Displayport, HDMI, RJ45, sériový port, zvukový vstup, zvukový výstup Operační systém Správa : AMT 11.0 (podporováno konfiguracemi s procesorem Xeon), Technologie Standard Manageability (podporováno konfiguracemi s procesorem Pentium) Napájení: 290 W Záruka: 3y ProSupport NBD onsite | ks | 1
| D_GRN | Dodávka Graficka nadstavba EPS
|  | Počet prvků grafické nástavby | ks | 392
|  | instalace a oživení | ks | 1
|  | Ovladač EPS | ks | 1