## VŠE po úpravě
Příloha č. 1 PTK - 1. LF UK ZKUMAVKY (UZAVŘENÍ SMLOUVY S RÁMCOVÝM PRVKEM NA 1/2 ROKU)
Druh | Název | Popis technických parametrů | Předpokládané balení | Měrná jednotka | Předpokládaný odhad měrných jednotek za 1/2 roku | Cena za měrnou jednotku | Doba dodání | Katalogové číslo nebo webový odkaz | Doplnění technických parametrů dodavatelem | Zjevná konkurenční výhoda - uveďte diskriminační parametr | Máte ve svém portfoliu? Odpovězte ANO X NE
kryozkumavky | kryozkumavka 1,8 ml - pro uchovávání biologických vzorků | kryozkumavky 1,8ml se specifickým vnějším závitem, typ dna - kulaté, hvězdicovitá patka=samostojící, víčko zkumavky - materiál PE, čirá, kalibrovaná stupnice, DNA/RNA/pryrogen free, necytotoxické, tělo zkumavky - materiál PP, čirá, kalibrovaná stupnice, DNA/RNA/pryrogen free, necytotoxické, průměr 12,5 mm, výška 48 mm, uchování až do -150°C. Charakteristika vnějšího závitu : Závit je umístěn na vnější straně hrdla zkumavky, což: minimalizuje kontakt víčka s obsahem zkumavky (nižší riziko kontaminace), usnadňuje manipulaci v rukavicích (větší průměr víčka), umožňuje lepší těsnění při nízkých teplotách (např. v parní fázi kapalného dusíku), často je kombinován s hvězdicovou patkou (samostojící provedení). Víčko je z polyethylenu (PE) a je navrženo tak, aby pevně doléhalo na závit bez potřeby silikonového těsnění. Tento specifický závit je navržen pro maximální bezpečnost, těsnost a čistotu při kryogenním skladování. Je vhodný zejména pro aplikace, kde je důležitá: nízká kontaminace, sterilita, odolnost vůči extrémním teplotám. | sáček po 50kusech | 1 zkumavka | 900
| kryozkumavka 1,8ml | kryozkumavka 1,8ml, kulaté dno, specifický vnitřní závit, popisná plocha, PP, Dnase Free. Tento specifický vnitřní závit je umístěn uvnitř hrdla kryozkumavky, víčko se tedy zašroubovává dovnitř. Těsnění: Vnitřní závit je vybaven silikonovým těsněním, které zajišťuje: vysokou těsnost i při extrémních teplotách (např. –150 °C), ochranu proti úniku a kontaminaci vzorku. Materiál: Tělo zkumavky: polypropylen (PP) Víčko: obvykle také PP, se silikonovým těsněním Sterilita a čistota: Sterilní dle normy ISO 11137 (SAL 10⁻⁶) Bez pyrogenů, mutagenů, cytotoxických látek Splňuje USP Class VI Použití: Vhodné pro kryogenní skladování v mrazničkách i v parní fázi kapalného dusíku Ideální pro dlouhodobé uchovávání biologických vzorků | sáček 500 kusů | 1 zkumavka | 6000
| kryozkumavka 2 ml | kryozkumavka 2 ml s vnitřním uzávěrem, PP, odolávající až -196 °C, silikovoná podložka pro utěsnění víčka, nepyrogenní, bez DNAzy a RNAzy, samostatně postavitelné (bez stojánku), sterilní, barva víčka oranžová | sáček 250 kusů | 1 zkumavka | 1000
| kryozkumavka 2 ml* | kryozkumavka 2ml, sterilní s externím závitem,popisná plocha a stupnice, z necytotoxického PP, certifikovány jako bez DNázy a RNázy, mají sterilizační jistotu SAL 10⁻⁶, umožňují skladování od +4 °C až po páru kapalného dusíku, samostojací dno | sáček 500 kusů | 1 zkumavka | 4000
| Rozlišovače pro kryozkumavky* pro položku v řádku nad | 5 různych barev rozlišovačů pro kryozkumavky, polykarbon, autoklávovatelné, pasujících do externě závitovaných kryogenních zkumavek, kompatibilní s položkou nad | sáček 500 kusů | 1 rozlišovač | 4000
| kryozkumavka 2ml | kryozkumavk 2ml, samostojací, se stupnicí a popisnou plochou, sterilní, s vnitřním závitem, DNA/RNA/pryrogen free, necytotoxické | sáček 1000 kusů | 1 zkumavka | 6000
| kryozkumavka 1,0 ml | Kryozkumavky 1,0 ml se specifickým vnějším závitem, sterilní, vnější závit, popisná plocha, kónické dno, hvězdicovitá patka=samostojící, materiál PE, čirá, kalibrovaná stupnice, DNA/RNA/pryrogen free, necytotoxické, průměr 12,5 mm, výška 41 mm, uchování i v -150°C. Charakteristika vnějšího závitu : Závit je umístěn na vnější straně hrdla zkumavky, což: minimalizuje kontakt víčka s obsahem zkumavky (nižší riziko kontaminace), usnadňuje manipulaci v rukavicích (větší průměr víčka), umožňuje lepší těsnění při nízkých teplotách (např. v parní fázi kapalného dusíku), často je kombinován s hvězdicovou patkou (samostojící provedení). Víčko je z polyethylenu (PE) a je navrženo tak, aby pevně doléhalo na závit bez potřeby silikonového těsnění. Tento specifický závit je navržen pro maximální bezpečnost, těsnost a čistotu při kryogenním skladování. Je vhodný zejména pro aplikace, kde je důležitá: nízká kontaminace, sterilita, odolnost vůči extrémním teplotám. | sáček po 500 kusech | 1 zkumavka | 4000
| rozlišovač do kryozkumavek | rozlišovač do kryozkumavek, barvá bílá | 500 kusů | 1 rozlišovač | 4000
centrifugační | centrifugační zkumavka 13 ml | centrifugační zkumavka 13 ml, kulaté dno, sterilní, PP, max 15 500g, se stupnicí a popisnou plochou | sáček po 40 kusech | 1 zkumavka | 1600
| centrifugační zkumavka 15 ml | centrifugační kónická zkumavka 15 ml s červeným uzávěrem, PP, sterilní, centrifugace max 20 000 x g, bez DNA, bez DNázy/RNázy, bez PCR inhibitorů, bez pyrogenů/endotoxinů, necytotoxické, čirá, kalibrovaná se stupnicí, popisná plocha | sáček po 50 kusech | 1 zkumavka | 10000
| centrifugační zkumavka 15 ml | čirá, 15 ml, PP, kónické dno, se šroubovacím uzávěrem, sterilní, se stupnicí a popisnou plochou, nepyrogenní, bez DNAzy a RNAzy, zmrazitelná do -80 °C, k vysokorychlostní centrifugaci - 20 000xg | sáček po 25 kusech | 1 zkumavka | 2000
| centrifugační zkumavka 15 ml | centrifugační zkumavka 15 ml, kónické dno, sterilní, PP, max 15 500 g, se stupnicí a popisnou plochou | sáček po 40 kusech | 1 zkumavka | 10000
| centrifugační zkumavka 15ml | centrifugační zkumavka 15 ml, PP, sterilní, konické dno, DNAze, RNAze free, bez pyrogenů, endotoxinů, max 12500 xg , teplotní rozsah -80°C-121°C, se stupnicí po 0,5ml, popisná plocha | sáček po 50 kusech | 1 zkumavka | 2000
| centrifugační zkumavka 15ml | centrifugační zkumavka 15ml, PP, RNAse/DNAse free, USP Class VI, Sterile 10-6 SAL, Non-pyrogenic, Non-cytotoxic, se stupnicí a popisnou plochou, max 10 500g | sáček 50kusů | 1 zkumavka | 4000
| centrifugační zkumavka 15ml ve stojánku | centrifugační zkumavka 15ml, konické dno, PP, sterilní, RNase-, DNase-, and non-pyrogenic, autoklávovatelné, 17000×g, se stupnicí a popisnou plochou, ve stojánku po 25 kusech | 2 stojánky po 25 zkumavkách | 1 zkumavka | 4000
| centrifugační zkumavka 15ml, ve stojánku | centrifugační zkumavka 15ml, víčko - pro uzavření víčka stačí 3/4 otáčky, kónické dno, s tištěnou stupnicí a popisovací plochou, necytotoxické zkumavky, bez nukleáz, endotoxinů a kovů, obsah kovů méně než 1 ppm, teplotní rozsah −80 až +121 °C, Maximální přetížení =17 000 × g, baleno ve stojánku po 25 kusech, | 2 stojánky po 25 zkumavkách | 1 zkumavka | 1000
| centrifugační zkumavka 15 ml | centrifugační zkumavka 15 ml, kónická, PP, sterilní, popisná plocha, žluté víčko, odstupňování až po 0,1 ml, max 15 500g | sáček 40kusů | 1 zkumavka | 4800
| centrifugační zkumavka 15ml | centrifugační zkumavka 15 ml, PP, sterilní, konické dno, DNAze, RNAze free, bez pyrogenů, endotoxinů, max 12500 xg , teplotní rozsah -80°C-121°C, se stupnicí po 0,5ml, popisná plocha | sáček po 50 kusechů | 1 zkumavka | 2000
| centrifugační zkumavka 50 ml | centrifugační kónická zkumavka 50 ml s červeným uzávěrem, PP, sterilní, centrifugace max 20 000 x g, bez DNA, bez DNázy/RNázy, bez PCR inhibitorů, bez pyrogenů/endotoxinů, necytotoxické, čirá, kalibrovaná se stupnicí, popisná plocha | sáček po 25 kusech | 1 zkumavka | 5200
| centrifugační zkumavka 50 ml | zkumavka čirá, 50 ml, PP, kónické dno, se šroubovacím uzávěrem, sterilní, se stupnicí a popisnou plochou, nepyrogenní, bez DNAzy a RNAzy, zmrazitelná do -80 °C, k vysokorychlostní centrifugaci - 20 000xg | sáček po 25 kusech | 1 zkumavka | 1000
| centrifugační zkumavka 50 ml | centrifugační zkumavky 50 ml, kónické dno, sterilní, PP, max 15 500 g, se stupnicí a popisnou plochou | sáček po 20 kusech | 1 zkumavka | 1800
| centrifugační zkumavka 50ml | centrifugační zkumavka 50ml, PP, RNAse/DNAse free, USP Class VI, Sterile 10-6 SAL, Non-pyrogenic, Non-cytotoxic, se stupnicí a popisnou plochou, max 17 000g, | sáček po 25kusech | 1 zkumavka | 3000
| centrifugační zkumavka 50ml | centrifugační zkumavka 50 ml, PP, sterilní, konické dno, DNAze, RNAze free, bez pyrogenů, endotoxinů, max 17000g, teplotní rozsah -80°C-121°C, se stupnicí po 2,5ml, popisná plocha | sáček po 25 kusech | 1 zkumavka | 2000
| centrifugační zkumavka 50ml | Zkumavka centrifugační se šroubovacím víčkem 50 ml, pro uzavření stačí 3/4 otáčky, samostojící zkumavky s tištěnou stupnicí a popisovací plochou, necytotoxické, bez nukleáz, endotoxinů a kovů, obsah kovů méně než 1 ppm, teplotní rozsah −80 až +121 °C, Maximální přetížení = 10 000 × g, nesterilní | sáček o 50 kusech | 1 zkumavka | 600
| centrifugační zkumavka 50ml | centrifugační zkumavka 50 ml, PP, sterilní, konické dno, DNAze, RNAze free, bez pyrogenů, endotoxinů, max 17000g, teplotní rozsah -80°C-121°C, se stupnicí po 2,5ml, popisná plocha | sáček po 25 kusech | 1 zkumavka | 2000
| centrifugační zkumavka 50 ml | centrifugační zkumavka 50 ml, kónická, PP, sterilní, popisná plocha, žluté víčko, odstupňování až po 0,5 ml, max 15 500g | sáček 20kusů | 1 zkumavka | 1440
| centrifugační zkumavka 50 ml | centrifugační zkumavka 50ml, sterilní,PP, bez nukleáz a endotoxinů, s těsnícím víčkem, min.15000x g | max balení 25 ks | 1 zkumavka | 5000
| centrifugační zkumavka 50 ml | Ćirá sterilní konická zkumavka o objemu 50 ml se šroubovacím víčkem; vhodné pro vysokorychlostní centrifugaci - 20 000xg; nepyrogenní, bez DNAzy a RNAzy; kalibrovaná se stupnicí; tělo zkumavky z PP; teplotní odolnost min -80°C do 121°C | 500-1000 ks | 1 zkumavka | 4000
| centrifugační zkumavky 50 ml | kónické zkumavky o objemu 50ml, sterilní, z polypropylenu, bez nukleáz a endotoxinů, se šroubovacím víčkem, min.12 000x g, se stupnicí a popisnou plochou | 500 ks v balení | 1 zkumavka | 6000
| Zkumavky centrifugační 50 ml | Zkumavky centrifugační s víčkem, vnější závit, sterilní, objem 50 ml, kónické dno, barva průsvitná/přírodní, materiál polypropylen, centrifugace min na 12 000 g (výkyvný rotor), RNase a DNase free, lidská DNA free, nepyrogenů a necytotoxické, baleno po 20-50kusech v sáčku | 500 ks v balení | 1 zkumavka | 1000
| centrifugační zkumavka 15 ml | Čirá sterilní konická zkumavka o objemu 15 ml se šroubovacím víčkem; vhodné pro vysokorychlostní centrifugaci - 20 000xg; nepyrogenní, bez DNAzy a RNAzy; kalibrovaná se stupnicí; tělo zkumavky z PP; teplotní odolnost min -80°C do 121°C | 500-1000 ks | 1 zkumavka | 3000
| centrifugační zkumavky 15ml | kónické zkumavky o objemu 15ml, sterilní, z polypropylenu, bez nukleáz a endotoxinů, se šroubovacím víčkem, min.12 000x g, se stupnicí a popisnou plochou | 500-1000 ks v balení | 1 zkumavka | 12000
| mikrozkumavky centrifugační s nízkou vazbou proteinů, objem 1,5 ml | materiál polypropylen, s připojeným plochým víčkem, odolné centrifugaci při 20 000 RCF, vhodné pro imunoprecipitaci a hmotnostní spektrometrii, bez obsahu nukleáz (certifikované jako RNase/DNase free), pro minimalizaci ztráty vzorku bílkovin během manipulace se vzorkem. | baleno po max. 250 ks | 1 zkumavka | 5000
| mikrozkumavky centrifugační s nízkou vazbou proteinů, objem 2,0 ml | materiál polypropylen, s připojeným plochým víčkem, odolné centrifugaci při 20 000 RCF, vhodné pro imunoprecipitaci a hmotnostní spektrometrii, bez obsahu nukleáz (certifikované jako RNase/DNase free), pro minimalizaci ztráty vzorku bílkovin během manipulace se vzorkem. | baleno po max. 250 ks | 1 zkumavka | 5000
mikro | mikrozkumavka 0,5 ml, červená+B37:B42B37:B41 | mikrozkumavka 0,5 ml se stupnicí a připojeným víčkem, barva červená, materiál medicinálně čistý PP , ploché víčko s popisnou plochou, bez RNáz, DNáz a endotoxinů, teplotní rozsah −90 až +121 °C, 20 000g , | sáček 1000 kusů | 1 zkumavka | 4000
| mikrozkumavka 0,5 ml, čirá | mikrozkumavka 0,5 ml se stupnicí a připojeným víčkem, barva čirá, materiál medicinálně čistý PP , ploché víčko s popisnou plochou, bez RNáz, DNáz a endotoxinů, teplotní rozsah −90 až +121 °C, 20 000g , | sáček 1000 kusů | 1 zkumavka | 4000
| mikrozkumavka 0,5 ml, oranžová | mikrozkumavka 0,5 ml se stupnicí a připojeným víčkem, barva oranžová, materiál medicinálně čistý PP, ploché víčko s popisnou plochou, bez RNáz, DNáz a endotoxinů, teplotní rozsah −90 až +121 °C, 20 000g , | sáček 1000 kusů | 1 zkumavka | 4000
| mikrozkumavka 0,5 ml, žlutá | mikrozkumavka 0,5 ml se stupnicí a připojeným víčkem, barva žlutá, materiál medicinálně čistý PP , ploché víčko s popisnou plochou, bez RNáz, DNáz a endotoxinů, teplotní rozsah −90 až +121 °C, 20 000g , | sáček 1000 kusů | 1 zkumavka | 4000
| mikrozkumavka 0,5 ml,modrá | mikrozkumavka 0,5 ml se stupnicí a připojeným víčkem, barva modrá, materiál medicinálně čistý PP , ploché víčko s popisnou plochou, bez RNáz, DNáz a endotoxinů, teplotní rozsah −90 až +121 °C, 20 000g , | sáček 1000 kusů | 1 zkumavka | 4000
| mikrozkumavky 0,5 ml, čirá | mikrozkumavky 0,5 ml s připojeným plochým víčkem, se stupnicí, čirá, PP, teplotní rozsah -80°C-+121°C, nesterilní, autoklávovatelné, ploché víčko, kuželovité dno, max 20000g, RNase-, DNase- and endotoxin-free, popisná plocha na boku | sáček 1000 ks | 1 zkumavka | 6000
| mikrozkumavka 1,5 ml, čirá | mikrozkumavka 1,5 ml, PP, zacvakávací víčko, průhledná, konické dno, max 30000g, maximalizující výtěžek DNA a minimalizující jeho ztrátu, nepyrogenní, bez DNAzy a RNAzy a inhibitorů PCR | sáček po 50 kusechů | 1 zkumavka | 500
| mikrozkumavka 1,5 ml, červená | mikrozkumavka 1,5 ml se stupnicí a připojeným víčkem, barva červená, materiál medicinálně čistý PP , ploché víčko s popisnou plochou, bez RNáz, DNáz a endotoxinů, teplotní rozsah −90 až +121 °C, 20 000g , | sáček 500 kusů | 1 zkumavka | 4000
| mikrozkumavka 1,5 ml, čirá | Mikrozkumavka 1,5ml, z PP, barva čirá, snadno uzavíratelná centrifugační mikrozkumavka s připojeným dobře těsnícím víčkem, ploché víčko s popisovací plochou a ztenčenou oblastí pro propíchnutí, max 11 000 × g, Kategorie zdrav. prostředku = IVDR class A (EU 2017/746) | sáček 1000 kusů | 1 zkumavka | 4000
| mikrozkumavka 1,5 ml, čirá | mikrozkumavka 1,5 ml se stupnicí a připojeným víčkem, barva čirá, materiál medicinálně čistý PP , ploché víčko s popisnou plochou, bez RNáz, DNáz a endotoxinů, teplotní rozsah −90 až +121 °C, 20 000g | sáček 500 kusů | 1 zkumavka | 10000
| mikrozkumavka 1,5 ml, modrá | mikrozkumavka 1,5 ml se stupnicí a připojeným víčkem, barva modrá, materiál medicinálně čistý PP , ploché víčko s popisnou plochou, bez RNáz, DNáz a endotoxinů, teplotní rozsah −90 až +121 °C, 20 000g , | sáček 500 kusů | 1 zkumavka | 4000
| mikrozkumavka 1,5 ml, oranžová | mikrozkumavka 1,5 ml se stupnicí a připojeným víčkem, barva oranžová, materiál medicinálně čistý PP , ploché víčko s popisnou plochou, bez RNáz, DNáz a endotoxinů, teplotní rozsah −90 až +121 °C, 20 000g , | sáček 500 kusů | 1 zkumavka | 4000
| Mikrozkumavka 1,5 ml, zelená | mikrozkumavka 1,5 ml se stupnicí a připojeným víčkem, barva zelená, materiál medicinálně čistý PP , ploché víčko s popisnou plochou, bez RNáz, DNáz a endotoxinů, teplotní rozsah −90 až +121 °C, 20 000g , | sáček 500 kusů | 1 zkumavka | 4000
| mikrozkumavka 1,5 ml, žlutá | mikrozkumavka 1,5 ml se stupnicí a připojeným víčkem, barva žlutá, materiál medicinálně čistý PP , ploché víčko s popisnou plochou, bez RNáz, DNáz a endotoxinů, teplotní rozsah −90 až +121 °C, 20 000g , | sáček 500 kusů | 1 zkumavka | 4000
| mikrozkumavka 1,5ml, čirá - pro molekulárně biologické aplikace | mikrozkumavky DNA Tubes 1,5 ml,čirá, bez DNA/DNAse/RNAse/PCR inhibitorů, centrifugace do 30 000 x g, bez povrchové vrstvy, materiál zajišťuje optimalizovaný výtěžek vzorku | sáček po 50 kusech | 1 zkumavka | 1000
| mikrozkumavka 1,5ml, čirá | mikrozkumavka 1,5ml, PP, max 30.000x g, free of RNase, DNase, DNA endotoxinů, autoklávovatelné, čirá | sáček po 1000 kusech | 1 zkumavka | 8000
| mikrozkumavka 1,5ml, čirá | mikrozkumavka 1,5m, čirá, autoklávovatelné, materiál PP, připojené ploché víčko, max 20000 g, se stupnicí a popisnou plochou | sáček po 500 kusech | 1 zkumavka | 10000
| mikrozkumavka 1,5ml, čirá | Mikrozkumavka 1,5ml, s připojeným víčkem, sterilní, PP, bez DNA, bez DNázy/Rnázy, pyrogenů, endotoxinů, se stupnicí, max 30000 x g, | sáček po 250 kusech | 1 zkumavka | 1000
| mikrozkumavka 1,5ml* | mikrozkumavka 1,5ml, PP, čirá, samostojná, bez víčka autoklávovatelná, -85 °C to +121 °C, DNA/RNA/pryrogen free, popisovací plocha, min 16000g | sáček 1000 kusů | 1 zkumavka | 12000
| Víčka k mikrozkumavce 1,5ml, průhledné* k položce nad | ploché šroubovací víčko k položce nad, DNA/RNA/pryrogen free, průměr 13.2 ± 0.23mm, výška 6.8 ± 0.21mm, nesterilní | sáček po 1000 kusech | 1 víčko | 12000
| mikrozkumavka 1,5ml - pro molekulárně biologické aplikace | mikrozkumavka 1,5ml, polypropylen s nízkou vazebností DNA/RNA, třída čistoty PCR clean certifikovaná pro konkrétní šarži - bez jakýchkoliv lidských DNA, DNase, RNase a inhibitorů PCR, bez povrchové vrstvy (např. silikonu), centrifugaci až do 30 000 × g | sáček 250 kusů | 1 zkumavka | 2000
| mikrozkumavka 1,5ml - pro proteinové aplikace | mikrozkumavka 1,5 ml, polypropylen s nízkou vazebností proteinů, bez povrchové vrstvy (např. silikonu), stupeň čistoty PCR clean certifikovaná pro konkrétní šarži: bez jakýchkoliv lidských DNA, DNase, RNase a inhibitorů PCR, 18,000 x g | sáček 100 kusů | 1 zkumavka | 2000
| mikrozkumavka 1,5ml | mikrozkumavka 1,5ml, PP, průhledná, se stupnicí, max 16700×g, bez DNase, RNase a enterotoxinů, sterilní | sáček 250kusů | 1 zkumavka | 2000
| Mikrozkumavka 1,5ml, čirá, pro laboratorní použití | Zkumavky, PP, centrifugaci až do 30 000 × g, matné víčko s bezpečným uzávěrem (např. závěsné) a povrch pro snazší popisování, autoklávovatelné,teplotní rozsah –86 °C do 100 °C, se stupnicí, bez kluzných prostředků, biocidů a plastifikátorů, | sáček 1000 kusů | 1 zkumavka | 2000
| mikrozkumavky 1,5 ml, modrá | mikrozkumavka 1,5ml, s připojeným víčkem,se stupnicí, nesterilní, bez DNAz, RNAz, endotoxinů , konické dno , rovné víčko, -80°C- +121°C, 40000×g | sáček 500 kusů | 1 zkumavka | 2000
| mikrozkumavka 1,5 ml čiré | Mikrozkumavka 1,5 ml s připevněným plochým víčkem, konické dno, nesterilní, bezbarvé, bez RNáz, DNáz a endotoxinů, rovné víčko, se stupnicí, min 4000x g | 500 kusů | 1 zkumavka | 2000
| mikrozkumavka 1,5 ml barevná | mikrozkumavka 1,5ml, PP, dobrá viditelnost pelety, pevná stěna, vhodné pro látky citlivé na světlo, bez RNáz, DNáz a endotoxinů, sterilizovatelné v páře při 121 °C a mrazitelné na –80 °C, ploché víčko, 35000×g. | 1000 kusů | 1 zkumavka | 2000
| mikrozkumavka 5ml | mikrozkumavka centrifugační s ClickLok plochým uzávěrem 5,0 ml, s popisovatelným uzávěrem, transparentní PP, bez RNáz, DNáz, DNA a PCR inhibitorů a pyrogen-free, membrána propropíchnutí jehlou ve středu víčka, autoklávovatelné, popisná plocha na boku i na víčku, max 25 000 g, teplotní rozsah −196 až +121 °C, se stupnicí po 0,5ml, nesterilní | sáček po 100 kusech | 1 zkumavka | 2000
| mikrozkumavka 5ml | mikrozkumavka 5ml, čirá, materiál PP, připojené víčko ploché, bez inhibitorů, max 25000 g, se stupnicí, teplotní rozsah: -86 °C až + 80 °C | sáček po 100 kusech | 1 zkumavka | 400
| mikrozkumavka 2 ml | mikrozkumavka 2 ml s připojeným plochým víčkem, se stupnicí, materiál PP, teplotní rozsah -80°C-+121°C, nesterilní, autoklávovatelné, ploché víčko, kuželovité dno, max 20000g, RNase-, DNase- and endotoxin-free, popisná plocha na boku | sáček 500 kusů | 1 zkumavka | 7500
PCR | mikrozkumavky 0,2ml, PCR stripy | PCR mikrozkumavky, 0,2 ml, stripech po 8 mikrozkumavkách, bez RNáz, Dnáz, s plochými víčky - každá zkumavka má připojené své, tenkostěnné, průhledné | sáček po 120 stripech | 1 strip | 240
| mikrozkumavky 0,2ml, PCR stripy | mikrozkumavky PCR stripy, 0,2ml, certifikované a testované bez DNA, DNAáz, RNAáz a PCR inhibitorů, víčka součástí stripu, víčka vypouklá, vysoce těsnící, snadno a opakovaně otvíratelná, zkumavky vysoce čiré v celém objemu, 8 mikrozkumavek v řadě s připojenými víčky | sáček po 120 stipech | 1 strip | 240
| mikrozkumavka 0,2ml, PCR | mikrozkumavky PCR 0,2ml, kónické, PP, nesterilní, bez RNáz, DNáz a endotoxinů, rovné víčko, dokonale hladký povrch, 4000x g, 0,2ml, tenkostěné, průhledé | v sáčku 1000kusů | 1 zkumavka | 8000
| mikrozkumavky 0,2ml, PCR stripy | Mikrozkumavky PCR 0,2ml, 8 mikrozkumavek ve stripu, s připojeným plochým víčkem, čiré, PP, bez DNA, DNáz, RNáz, endotoxinů a PCR inhibitorů, tenká stěna = 0,20 mm -pro rychlý a rovnoměrný přenos tepla, | v sáčku 120 stripů | 1 strip | 2400
| mikrozkumavka 0,2ml, PCR, červená | PCR mikrozkumavka tenkostěnná 0,2 ml, jednotlivé mikrozkumavky s připojeným plochým snadno propíchnutelným víčkem, materiál PP obarvený necytotoxickými a nekovovými barvami - červená barva, bez DNA, RNáz a DNáz, nepyrogení, matný popisovací povrch, kulaté dno, dokonale těsnící víčka, Vnitřní průměr hrdla = 5,3 mm; Vnější průměr mikrozkumavky = 6,3 mm; Výška (bez víčka) = 21,0 mm | sáček 1000 ks | 1 zkumavka | 2000
| mikrozkumavka 0,2ml, PCR, zelená | PCR mikrozkumavka tenkostěnná 0,2 ml, jednotlivé mikrozkumavky s připojeným plochým snadno propíchnutelným víčkem, materiál PP obarvený necytotoxickými a nekovovými barvami - zelená barva, bez DNA, RNáz a DNáz, nepyrogení, matný popisovací povrch, kulaté dno, dokonale těsnící víčka, Vnitřní průměr hrdla = 5,3 mm; Vnější průměr mikrozkumavky = 6,3 mm; Výška (bez víčka) = 21,0 mm | sáček 1000 ks | 1 zkumavka | 2000
| mikrozkumavka 0,2ml, PCR, žlutá | PCR mikrozkumavka tenkostěnná 0,2 ml, jednotlivé mikrozkumavky s připojeným plochým snadno propíchnutelným víčkem, materiál PP obarvený necytotoxickými a nekovovými barvami - žlutá barva, bez DNA, RNáz a DNáz, nepyrogení, matný popisovací povrch, kulaté dno, dokonale těsnící víčka, Vnitřní průměr hrdla = 5,3 mm; Vnější průměr mikrozkumavky = 6,3 mm; Výška (bez víčka) = 21,0 mm | sáček 1000 ks | 1 zkumavka | 2000
| mikrozkumavka 0,2ml, PCR, čiré | Tenkostěnné zkumavky vhodné do termocykleru, s připevněným plochým víčkem, 0,2 ml, bezbarvé, bez RNáz, DNáz a endotoxinů, konické dno | 500 kusů | 1 zkumavka | 1000
| mikrozkumavky 0,2ml, PCR stripy, | PCR mikrozkumavky o objemu 0,2 ml; tenkostěnné, v proužku - 8 zkumavek, s připojeným víčkem, bez DNA, DNáz, RNáz a endotoxinů, bez PCR inhibitorů, autoklávovatelné, vyduté víčko | 960 stripů | 1 strip | 19200
| mikrozkumavky 0,2ml, PCR stripy | Tenkostěnné zkumavky vhodné do termocykleru, extra plochými víčky ve stripech po 8, 0,2 ml, bezbarvé, bez RNáz, DNáz a endotoxinů, konické dno | 125 stripů | 1 strip | 250
| mikrozkumavka 0,2ml, PCR, čirá | PCR mikrozkumavka tenkostěnná 0,2 ml, jednotlivé mikrozkumavky s připojeným plochým snadno propíchnutelným víčkem, materiál čirý PP, bez DNA, RNáz a DNáz, nepyrogení, matný popisovací povrch, kulaté dno, dokonale těsnící víčka, Vnitřní průměr hrdla = 5,3 mm; Vnější průměr mikrozkumavky = 6,3 mm; Výška (bez víčka) = 21,0 mm | sáček 1000 ks | 1 zkumavka | 2000
Průtoková cytometrie a BD FACS | zkumavka 5 ml, PS, bez víčka | Zkumavky pro použití v průtokové cytometrii kompatibilní s přístroji FACS, čirá, PS, kulaté dno, 5 ml, bez víčka, sterilní, jednorázová, 12 x 75 mm | 1000 kusů | 1 zkumavka | 20000
| zkumavka 5 ml, PS, s víčkem | Zkumavky pro použití v průtokové cytometrii kompatibilní s přístroji FACS, čirá, PS, kulaté dno, 5 ml, vtlač. víčko, sterilní, jednorázová, 12 x 75 mm | 500 kusů | 1 zkumavka | 2000
| zkumavka 5ml | zkumavka 5ml, PS, pro použití v průtokové cytometrii kompatibilní s přístrojem FACS, délka 75 mm, vnější průměr 120mm, bez víčka, nesterilní | 1000 kusů | 1 zkumavka | 8000
| zkumavka 14 ml | zkumavka pro použití v průtokové cytometrii kompatibilní s přístrojem FACS s kulatým dnem a vysokou průhledností, PS, jednorázová, s uzávěrem, 17×100 mm,sterilní | sáček po 25 kusech | 1 zkumavka | 2000
| Zkumavky pro průtokovou cytometrii | Zkumavky pro FACS (fluorescenčně aktivovaná buněčná separace) kompatibilní s přístrojem BD FACS Canto II (5 ml polystyrenové zkumavky s kµlatým dnem 12x75 mm, nesterilní, bez víčka, průhledné) | max 100 ks/bal | 1 zkumavka | 30000
| Zkumavka 5 ml | Zkumavka pro použití v průtokové cytometrii kompatibilní s přístrojem FACS, 5 mL čirá, nesterilní, bez uzávěru, z polystyrenu, s kulatým dnem, jednorázová, 12 x 75 mm | 500-1000 ks | 1 zkumavka | 8000
gama | zkumavka 10 ccm | Zkumavka 10 ccm, PS, sterilní, využitelný objem 8 ccm, zátka modrá přes okraj | sáček po 20 kusech | 1 zkumavka | 2800
| zkumavka 15 ccm | Zkumavka 15 ccm, PS, sterilní, využitelný objem 12 ccm, zátka modrá přes okraj | sáček po 20 kusech | 1 zkumavka | 2800