## VŠE po úpravě
Příloha č. 1 PTK - 1. LF UK LABORATORNÍ MATERIÁL (UZAVŘENÍ SMLOUVY S RÁMCOVÝM PRVKEM NA 1 ROK)
Číslo položky | Název | Popis technických parametrů | Předpokládané balení | Měrná jednotka | Předpokládaný odhad měrných jednotek za 1/2 roku | Cena za měrnou jednotku | Doba dodání | Katalogové číslo nebo webový odkaz | Doplnění technických parametrů dodavatelem | Zjevná konkurenční výhoda - uveďte diskriminační parametr | Máte ve svém portfoliu? Odpovězte ANO X NE
1 | kultivační lahve 75 cm2 | kultivační lahve 75 cm2, povrchově aktivovaná růstová plocha pro optimální adhezi a růst buněk. Zvýšená výška přetečení hrdla lahve, stohovací okraj, oboustranná popisovací pole, bílá objemová stupnice, opticko-mechanická aktivace růstového povrchu. Ergonomická geometrie hrdla lahve, která zajišťuje optimální přístup pro TPP pipety, škrabky na buňky a špachtle. Filtrační šroubovací uzávěr obsahuje hydrofobní PTFE membránu s velikostí pórů 0,22 μm. | 5 ks v baleni, 100 ks v krabici | 1 ks | 100
2 | kultivační lahve 25 cm2 | kultivační lahve 25 cm2, povrchově aktivovaná růstová plocha pro optimální adhezi a růst buněk. Zvýšená výška přetečení hrdla lahve, stohovací okraj, oboustranná popisovací pole, bílá objemová stupnice, opticko-mechanická aktivace růstového povrchu. Ergonomická geometrie hrdla lahve, která zajišťuje optimální přístup pro TPP pipety, škrabky na buňky a špachtle. Filtrační šroubovací uzávěr obsahuje hydrofobní PTFE membránu s velikostí pórů 0,22 μm. | 10 ks v baleni, 360 ks v krabici | 1 ks | 360
3 | serologicke sterilni pipety 2ml | serologicke sterilni pipety 2ml, jasné a přesné odstupňování (0.02 mL), pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free. Non-cytotoxic, jednotlivě balené | 600 ks v krabici | 1 ks | 600
4 | serologicke sterilni pipety 5ml | serologicke sterilni pipety 5ml, jasné a přesné odstupňování (0.1 mL), pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free. Non-cytotoxic, jednotlivě balené | 400 ks v krabici | 1 ks | 400
5 | serologicke sterilni pipety 10 ml | serologicke sterilni pipety 10ml, jasné a přesné odstupňování (0.1 mL), pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free. Non-cytotoxic, jednotlivě balené | 400 ks v krabici | 1 ks | 400
6 | serologicke sterilni pipety 25 ml | serologicke sterilni pipety 25ml, jasné a přesné odstupňování (0.2 mL), pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free. Non-cytotoxic, jednotlivě balené | 200 ks v krabici | 1 ks | 200
7 | serologicke sterilni pipety 50 ml | serologicke sterilni pipety 50ml, jasné a přesné odstupňování (0.5 mL), pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free. Non-cytotoxic, jednotlivě balené | 160 ks v krabici | 1 ks | 160
8 | škrabky 240 mm | PE škrabka na buňky s volně rotující čepeli, malé výstupky na rukojeti, baleni bez vlaken, délka 240 mm, šířka čelepe 13 mm, jednotlivě balene, sterilni | 150 ks v baleni | 1 ks | 150
9 | škrabky 300 mm | PE škrabka na buňky s volně rotující čepeli, malé výstupky na rukojeti, baleni bez vlaken, délka 300 mm, šířka čelepe 20 mm, jednotlivě balene, sterilni | 150 ks v baleni | 1 ks | 150
10 | Pasteurova pipeta plastová | sterilní, jednotlivě balená, minimální délka 150 mm, s orientační stupnicí, objem min 5 ml | 600 | 1 ks | 600
11 | Pasteurova pipeta skleněná | pasteurovy pipety vyrobené z borosilikátového skla 5.1, chemická odolnost vůči kyselým i alkalickým roztokům, dlouhá protažená jemná špička: cca 230 mm | 1000 ks | 1000 ks | 1
12 | Špičky s dualnim filtrem 10ul | 0,1-10 ul špičky bez vnitřního potahu, který by mohl reagovat se vzorkem, čistý polypropylen, délka 40 mm. Dvouvrstevný filtr proti aerosolům a biomolekulám bez PCR inhibitorů, bez DNáz, bez RNáz, bez DNA, PCR čisté a sterilní (sterilní a apyrogenní). Dostupnost certifikátů pro jednotlivé šarže. Špičky pasují na multikanálové pipety Eppendorf, graduované. Balené v tenkých jednorázových krabičkách s uzavíratelným víkem. | 10x96 | 96ks v boxu | 10
13 | Špičky s dualnim filtrem 20ul | 2 – 20 µL L, 53 mm špičky bez vnitřního potahu, který by mohl reagovat se vzorkem, čistý polypropylen. Dvouvrstevný filtr proti aerosolům a biomolekulám bez PCR inhibitorů, bez DNáz, bez RNáz, bez DNA, PCR čisté a sterilní (sterilní a apyrogenní), Dostupnost certifikátů pro jednotlivé šarže. Špičky pasují na multikanálové pipety Eppendorf, graduované. Balené v tenkých jednorázových krabičkách s uzavíratelným víkem. | 10x96 | 96ks v boxu | 10
14 | Špičky s dualnim filtrem 20ul | 0,5 – 20 µL L, 46 mm špičky bez vnitřního potahu, který by mohl reagovat se vzorkem, čistý polypropylen. Dvouvrstevný filtr proti aerosolům a biomolekulám bez PCR inhibitorů, bez DNáz, bez RNáz, bez DNA, PCR čisté a sterilní (sterilní a apyrogenní). Dostupnost certifikátů pro jednotlivé šarže. Špičky pasují na multikanálové pipety Eppendorf, graduované. Balené v tenkých jednorázových krabičkách s uzavíratelným víkem. | 10x96 | 96ks v boxu | 10
15 | Špičky s dualnim filtrem 100ul | 2 – 100 µL, 53 mm špičky bez vnitřního potahu, který by mohl reagovat se vzorkem, čistý polypropylen. Dvouvrstevný filtr proti aerosolům a biomolekulám bez PCR inhibitorů, bez DNáz, bez RNáz, bez DNA, PCR čisté a sterilní (sterilní a apyrogenní).Dostupnost certifikátů pro jednotlivé šarže. Špičky pasují na multikanálové pipety Eppendorf, graduované. Balené v tenkých jednorázových krabičkách s uzavíratelným víkem. | 10x96 | 96ks v boxu | 10
16 | Špičky s dualnim filtrem 200ul | 2 – 200 µL, 55 mm, špičky bez vnitřního potahu, který by mohl reagovat se vzorkem, čistý polypropylen. Filtr vyrobený z čistého polyetylénu s vysokou hustotou, bez přídavku aditiv, hydrofobní vlastnosti, neabsorbuje vzorek. Špičky pasují na multikanálové pipety Eppendorf, dodávají se v čistotě - bez Rnáz, Dnáz, DNA a pyrogenů; sterilní, graduované. Balené v tenkých jednorázových krabičkách s uzavíratelným víkem. | 10x96 | 96ks v boxu | 10
17 | Špičky s dualnim filtrem 300ul | 20 – 300 µL, 55 mm špičky bez vnitřního potahu, který by mohl reagovat se vzorkem, čistý polypropylen. Dvouvrstevný filtr proti aerosolům a biomolekulám bez PCR inhibitorů, bez DNáz, bez RNáz, bez DNA, PCR čisté a sterilní (sterilní a apyrogenní). Dostupnost certifikátů pro jednotlivé šarže. Špičky pasují na multikanálové pipety Eppendorf, graduované.Balené v tenkých jednorázových krabičkách s uzavíratelným víkem. | 10x96 | 96ks v boxu | 10
18 | Špičky s duálním filtrem 1000ul | 50 – 1,000 µL, 76 mm špičky bez vnitřního potahu, který by mohl reagovat se vzorkem, čistý polypropylen. Dvouvrstevný filtr proti aerosolům a biomolekulám bez PCR inhibitorů, bez DNáz, bez RNáz, bez DNA, PCR čisté a sterilní (sterilní a apyrogenní). Dostupnost certifikátů pro jednotlivé šarže. Špičky pasují na multikanálové pipety Eppendorf, graduované.Balené v tenkých jednorázových krabičkách s uzavíratelným víkem. | 10x96 | 96ks v boxu | 10
19 | Špičky s duálním filtrem 1250ul | 50 – 1,250 µL L, 103 mm špičky bez vnitřního potahu, který by mohl reagovat se vzorkem, čistý polypropylen. Dvouvrstevný filtr proti aerosolům a biomolekulám bez PCR inhibitorů, bez DNáz, bez RNáz, bez DNA, PCR čisté a sterilní (sterilní a apyrogenní). Dostupnost certifikátů pro jednotlivé šarže. Špičky pasují na multikanálové pipety Eppendorf, graduované.Balené v tenkých jednorázových krabičkách s uzavíratelným víkem. | 5x96 | 96ks v boxu | 5
20 | Špičky s duálním filtrem 5 ml | 0,1 – 5 mL, 120 mm špičky bez vnitřního potahu, který by mohl reagovat se vzorkem, čistý polypropylen. Dvouvrstevný filtr proti aerosolům a biomolekulám bez PCR inhibitorů, bez DNáz, bez RNáz, bez DNA, PCR čisté a sterilní (sterilní a apyrogenní). Dostupnost certifikátů pro jednotlivé šarže. Špičky pasují na multikanálové pipety Eppendorf, graduované.Balené v tenkých jednorázových krabičkách s uzavíratelným víkem. | 5x24 | 24ks v boxu | 5
21 | Špičky 1000 ul | 50 – 1,000 µL, 71 mm, špičky, pro pipety Eppendorf, autoklavovatelne | 2x500 | 1000 ks | 1
22 | Špičky 5 ml | 0,1 – 5 mL, 120 mm, špičky, pro pipety Eppendorf, autoklavovatelne | 5x100 | 500ks | 1
23 | 6-jamkové testovací misky pro tkáňové kultury | Kultivační destičky pro adherentní buněčné kultury mají rozměry vhodné pro čtecí zařízení, optomechanickou aktivaci růstové plochy pro optimální adhezi buněk, víčko s ventilačním systémem pro řízenou výměnu plynů a nízké odpařování, zkosený okraj pro správné nasazení víčka pouze v jedné poloze, žluté značky pro správnou orientaci víčka, vroubkovanou úchopovou zónu proti nechtěnému sejmutí víčka, čiré alfanumerické značení mezi jamkami a čitelné černé značení na boku, omezenou růstovou oblast na sférickou zónu s dokonale rovným povrchem, možnost bezpečného stohování všech velikostí (6, 12, 24, 48 a 96 jamek) a ventilační otvory ve dně destičky zabraňující kondenzaci a zajišťující proudění vzduchu mezi destičkami, 6 jamek, sterilni, bez pyrogenů, DNáz, RNáz a cytotoxických látek. Materiál čirý polystyren vhodný pro mikroskopii. | 1x126 | 1ks | 126
24 | 12-jamkové testovací misky pro tkáňové kultury | Kultivační destičky pro adherentní buněčné kultury mají rozměry vhodné pro čtecí zařízení, optomechanickou aktivaci růstové plochy pro optimální adhezi buněk, víčko s ventilačním systémem pro řízenou výměnu plynů a nízké odpařování, zkosený okraj pro správné nasazení víčka pouze v jedné poloze, žluté značky pro správnou orientaci víčka, vroubkovanou úchopovou zónu proti nechtěnému sejmutí víčka, čiré alfanumerické značení mezi jamkami a čitelné černé značení na boku, omezenou růstovou oblast na sférickou zónu s dokonale rovným povrchem, možnost bezpečného stohování všech velikostí (6, 12, 24, 48 a 96 jamek) a ventilační otvory ve dně destičky zabraňující kondenzaci a zajišťující proudění vzduchu mezi destičkami, 12 jamek, sterilni, bez pyrogenů, DNáz, RNáz a cytotoxických látek. Materiál čirý polystyren vhodný pro mikroskopii. | 1x126 | 1ks | 126
25 | 24-jamkové testovací misky pro tkáňové kultury | Kultivační destičky pro adherentní buněčné kultury mají rozměry vhodné pro čtecí zařízení, optomechanickou aktivaci růstové plochy pro optimální adhezi buněk, víčko s ventilačním systémem pro řízenou výměnu plynů a nízké odpařování, zkosený okraj pro správné nasazení víčka pouze v jedné poloze, žluté značky pro správnou orientaci víčka, vroubkovanou úchopovou zónu proti nechtěnému sejmutí víčka, čiré alfanumerické značení mezi jamkami a čitelné černé značení na boku, omezenou růstovou oblast na sférickou zónu s dokonale rovným povrchem, možnost bezpečného stohování všech velikostí (6, 12, 24, 48 a 96 jamek) a ventilační otvory ve dně destičky zabraňující kondenzaci a zajišťující proudění vzduchu mezi destičkami, 24 jamek, sterilni, bez pyrogenů, DNáz, RNáz a cytotoxických látek. Materiál čirý polystyren vhodný pro mikroskopii. | 1x126 | 1ks | 126
26 | 96-jamkové testovací misky pro tkáňové kultury | Kultivační destičky pro adherentní buněčné kultury mají rozměry vhodné pro čtecí zařízení, optomechanickou aktivaci růstové plochy pro optimální adhezi buněk, víčko s ventilačním systémem pro řízenou výměnu plynů a nízké odpařování, zkosený okraj pro správné nasazení víčka pouze v jedné poloze, žluté značky pro správnou orientaci víčka, vroubkovanou úchopovou zónu proti nechtěnému sejmutí víčka, čiré alfanumerické značení mezi jamkami a čitelné černé značení na boku, omezenou růstovou oblast na sférickou zónu s dokonale rovným povrchem, možnost bezpečného stohování všech velikostí (6, 12, 24, 48 a 96 jamek) a ventilační otvory ve dně destičky zabraňující kondenzaci a zajišťující proudění vzduchu mezi destičkami, 96 jamek, sterilni, bez pyrogenů, DNáz, RNáz a cytotoxických látek. Materiál čirý polystyren vhodný pro mikroskopii. | 1x162 | 1ks | 162
27 | centrifugační zkumavky 15 ml | sterilní centrifugační zkumavky 15 ml, s bílým pruhem na psaní, pro snadné označení jakýmkoli psacím nástrojem, uzávěry, které nelze příliš utáhnout, těsný uzávěr pro plyny a aerosoly, odstupňování až po 0,1 ml, centrifugační rychlost musí byt minimalne 15000x g i vice | 20ks v balení, 360ks v krabici | 1ks | 800
28 | centrifugační zkumavky 50 ml | sterilní centrifugační zkumavky 50 ml, s bílým pruhem na psaní, pro snadné označení jakýmkoli psacím nástrojem, uzávěry, které nelze příliš utáhnout, těsný uzávěr pro plyny a aerosoly, odstupňování až po 0,5 ml, centrifugační rychlost musí byt minimalne 15000x g i vice | 4ks v balení, 72ks v krabici | 1ks | 360
29 | Rozlišovače pro kryozkumavky | 5 různych barev rozlišovačů pro kryozkumavky, polykarbon, autoklávovatelné, pasujících do externě závitovaných kryogenních zkumavek | 500 ks v balení | 1ks | 500
30 | Kryozkumavky 2 ml | Externě závitované kryogenní zkumavky pro dlouhodobé skladování zvyšují aseptickou bezpečnost při práci, jsou vhodné pro uchovávání cenných a genomických materiálů až do teplot par kapalného dusíku, mají velkou popisovací plochu a stupnici pro snadné odečítání objemu, jsou vyrobeny z necytotoxického materiálu a certifikovány jako bez DNázy a RNázy, mají sterilizační jistotu SAL 10⁻⁶, umožňují skladování od +4 °C až po páru kapalného dusíku, šetří místo díky hustému uspořádání (10x10), mají samostojnou konstrukci | 1000 v krabici | 1ks | 1000
31 | Jednorázová sklíčka na počítání buněk | Sklíčka pro počítání buněk LUNA™ jsou určena pro počítání buněk v jasném poli pomocí automatických počítadel buněk v jasném poli řady LUNA, Polystyren, Rozměry (š x h x v): 25 mm x 75 mm x 2,4 mm, Hloubka komory: 0.1mm Objem náplně: 10uL, Kompatibilní přístroje: LUNA-II™ Automated Cell Counter, LUNA-FL™ Automated Cell Counter, LUNA-FX7™ Automated Cell Counter, CELENA® S Digital Imaging System | 10x50 v baleni | 1ks | 500
32 | petriho misky sterilní, plocha 9,2cm2 | Tkáňové kultivační misky s optomechanicky aktivovanou růstovou zónou, úchopový kroužek, žluté popisovací pole na boku víčka, stohovací okraj ve víčku a odpovídající základnu pro bezpečné stohování, číselnou orientaci ve formátu hodinového systému (3, 6, 9 a 12) na dně misky pro snadnou identifikaci a dokumentaci oblastí, a distanční výstupky na vnitřní straně víčka zajišťující stálou výměnu plynů s nízkým odparem, růstová plocha 9,2cm2, vnitřní průměr 34 mm | 20 v baleni, 900 v krabici | 1ks | 900
33 | petriho misky sterilní, plocha 22,1cm2 | Tkáňové kultivační misky s optomechanicky aktivovanou růstovou zónou, úchopový kroužek, žluté popisovací pole na boku víčka, stohovací okraj ve víčku a odpovídající základnu pro bezpečné stohování, číselnou orientaci ve formátu hodinového systému (3, 6, 9 a 12) na dně misky pro snadnou identifikaci a dokumentaci oblastí, a distanční výstupky na vnitřní straně víčka zajišťující stálou výměnu plynů s nízkým odparem, růstová plocha 22,1 cm2, vnitřní průměr 53 mm | 14 v baleni, 840 v krabici | 1ks | 840
34 | Vakuová filtrační jednotka 250 ml, PES 0,22 µm | Vakuové filtrační jednotky s filtrační plochou 49 cm² , vysoce účinnou PES membránou s póry 0,22 µm, vysokým průtokem, nízkou vazbou proteinů a vynikající chemickou odolností, stabilní základnou proti převržení, ergonomickým zúženým hrdlem pro bezpečný úchop i v rukavicích, a možností volby mezi filtrační sadou, nástavcem na láhev nebo samostatnou lahví se závitem GL-45, každé balení obsahuje samostatně zabalené šroubovací víčko a adaptér pro vakuovou hadici s vnitřním průměrem 6–10 mm. Objem 250ml | 12 v balení | 1ks | 12
35 | Vakuová filtrační jednotka 500 ml, PES 0,22 µm | Vakuové filtrační jednotky s filtrační plochou 49 cm² , vysoce účinnou PES membránou s póry 0,22 µm, vysokým průtokem, nízkou vazbou proteinů a vynikající chemickou odolností, stabilní základnou proti převržení, ergonomickým zúženým hrdlem pro bezpečný úchop i v rukavicích, a možností volby mezi filtrační sadou, nástavcem na láhev nebo samostatnou lahví se závitem GL-45, každé balení obsahuje samostatně zabalené šroubovací víčko a adaptér pro vakuovou hadici s vnitřním průměrem 6–10 mm. Objem 500 ml | 10 v baleni | 1ks | 10
36 | 8 jamkový PCR zkumavkový proužek s víčky, 0,2ml | PCR mikrozkumavky o objemu 0,2 ml; tenkostěnné, v proužku - 8 zkumavek, s připojeným víčkem, bez DNA, DNáz, RNáz a endotoxinů, bez PCR inhibitorů, autoklávovatelné, vyduté víčko | 120*8 960 v baleni | baleni 960 ks | 1
37 | DNA zkumavky 1,5 ml s nízkou vazebností DNA a minimalizující adsorpci DNA | Zkumavka pro molekulárně biologické aplikace 1,5 ml je vyrobena ze speciálního materiálu pro optimalizované zpětné získání vzorku bez nutnosti povrchové úpravy (např. silikonem) - modifikovaný polypropylen s nízkou vazebností DNA/RNA, splňuje certifikaci PCR clean (bez lidské DNA, DNázy, RNázy a PCR inhibitorů), má přesně těsnící víčko pro minimalizaci odparu, je vhodná pro centrifugaci do 30 000 × g a je určena pro náročné aplikace v molekulární biologii, včetně PCR a práce s cennými nukleovými kyselinami. | 250 tubes (5 bags × 50 tubes) | 1ks | 250
38 | DNA zkumavky 2 ml s nízkou vazebností DNA a minimalizující adsorpci DNA | Zkumavka pro molekulárně biologické aplikace 2ml je vyrobena ze speciálního materiálu pro optimalizované zpětné získání vzorku bez nutnosti povrchové úpravy (např. silikonem), modifikovaný polypropylen s nízkou vazebností DNA/RNA ,splňuje certifikaci PCR clean (bez lidské DNA, DNázy, RNázy a PCR inhibitorů), má přesně těsnící víčko pro minimalizaci odparu, je vhodná pro centrifugaci do 30 000 × g a je určena pro náročné aplikace v molekulární biologii, včetně PCR a práce s cennými nukleovými kyselinami. | 250 tubes (5 bags × 50 tubes) | 1ks | 250
39 | Qubit assay tubes | Qubit assay tubes jsou tenkostěnné polypropylenové zkumavky o objemu 500 μl pro použití s fluorometrem Qubit - nutná kompatibilita | 5x100ks v krabici | 1ks | 500
40 | sekvenační flow cell | Nanopore sekvenační flow cell pro použití s přístroji MinION™ a GridION™ obsahují proprietární senzorovou matici, aplikovanou integrovanou obvodovou technologii (ASIC) a nanopory pro sekvenování DNA/RNA; flow cell vhodné pro experimenty vyžadující vysokou konsensuální přesnost, generující data s modalitou přesnosti nad 99 %. Nutná kompatibilita s přístroji. | 1 | 1ks | 1
41 | 96 jamková zásobní deska s kónickými jamkami 2,3 ml | PP, 96 jamková zásobní deska s kónickými jamkami, stohovatelná, objem 2,3ml | 20 ks | 1ks | 20
42 | Skladovací boxy na mikrozkumavky | Skladovací boxy na mikrozkumavky, vyrobeny z polypropylenu, barevné rozlišení, stohovatelné, jednotné jamky s alfanumerickým označením, vnější indikaci kapacity, matnou popisovací plochu, kapacita 81 vzorku, rozměr 130×130×47 mm | 5 | 1ks | 5
43 | Skladovací boxy na mikrozkumavky | Skladovací boxy na mikrozkumavky, vyrobeny z polypropylenu, barevné rozlišení, stohovatelné, jednotné jamky s alfanumerickým označením, vnější indikaci kapacity, matnou popisovací plochu, kapacita 100 vzorku, rozměr 141×151×47 mm | 5 | 1ks | 5
44 | špičky s filtrem 10 ul XL | 10ul prodloužené, špičky s filtrem v krabičkách, sterilní, bez RNáz a DNáz, kompatibilní s pipetami Gilson, Eppendorf, Nichiryo (baleno v krabičce či stojánku po 96 ks umožňujících použití špiček vícekanálovými pipetami bez nutnosti nasazování špiček rukou - zajistí sterilitu špiček) | 10*96 | box 96 ks | 20
45 | špičky s filtrem 200ul | 200 ul , špičky s filtrem v krabičkách, sterilní, bez RNáz a DNáz, kompatibilní s pipetami Gilson, Eppendorf, Nichiryo (baleno v krabičce či stojánku po 96 ks umožňujících použití špiček vícekanálovými pipetami bez nutnosti nasazování špiček rukou - zajistí sterilitu špiček) | 10*96 | box 96 ks | 20
46 | špičky s filtrem 100ul | 100 ul , špičky s filtrem v krabičkách, sterilní, bez RNáz a DNáz, kompatibilní s pipetami Gilson, Eppendorf, Nichiryo (baleno v krabičce či stojánku po 96 ks umožňujících použití špiček vícekanálovými pipetami bez nutnosti nasazování špiček rukou - zajistí sterilitu špiček) | 10*96 | box 96 ks | 20
47 | špičky s filtrem 1000ul | 1000 ul , prodloužená délka, špičky s filtrem v krabičkách, sterilní, bez RNáz a DNáz, kompatibilní s pipetami Gilson, Eppendorf, Nichiryo (baleno v krabičce či stojánku po 96 ks umožňujících použití špiček vícekanálovými pipetami bez nutnosti nasazování špiček rukou - zajistí sterilitu špiček) | 10*96 | box 96 ks | 20
48 | Špičky pipetovací 10 ul | 10 ul, prodloužené špičky, autoklavovatelné, certifikáty- Bez RNázy; Bez DNázy; Bez endotoxinů; Bez kovů; Bez lidské DNA; kompatibilní s pipetami Eppendorf a Gilson (v případě nabídky neoriginálních špiček těchto výrobců požadujeme vzorky špiček na ověření kompatibility) | 1x1000ks | 1ks | 1000
49 | Špičky pipetovací 200 ul | 200ul, špičky, autoklavovatelné, certifikáty- Bez RNázy; Bez DNázy; Bez endotoxinů; Bez kovů; Bez lidské DNA; kompatibilní s pipetami Eppendorf a Gilson (v případě nabídky neoriginálních špiček těchto výrobců požadujeme vzorky špiček na ověření kompatibility) | box 10x1000ks | 1ks | 10000
50 | nitrilové vyšetřovací rukavice S | vyšetřovací a jednorázové ochranné rukavice extra tenké z nitrilového kaučuku, povrch umožňuje bezpečné uchopení a manipulaci s nástroji v suchém i vlhkém prostředí; bez pudru; sterilní, vhodné pro všechny lékařské postupy, velikost S | box 100ks | box 100ks | 10
51 | nitrilové vyšetřovací rukavice M | vyšetřovací a jednorázové ochranné rukavice extra tenké z nitrilového kaučuku, povrch umožňuje bezpečné uchopení a manipulaci s nástroji v suchém i vlhkém prostředí; bez pudru; sterilní, vhodné pro všechny lékařské postupy, velikost M | box 100ks | box 100ks | 10
52 | nitrilové vyšetřovací rukavice L | vyšetřovací a jednorázové ochranné rukavice extra tenké z nitrilového kaučuku, povrch umožňuje bezpečné uchopení a manipulaci s nástroji v suchém i vlhkém prostředí; bez pudru; sterilní, vhodné pro všechny lékařské postupy, velikost L | box 100ks | box 100ks | 10
53 | PCR desticka 96 jamkova 0,2ml max | PCR destička 96-jamková, vyrobena ze dvou plastových součástí. Polykarbonátového vysoce pevného rámečku pro automatizaci a polypropylenových ultra tenkých jamek pro optimální přenos tepla a výsledky qPCR. pevné, Standardní formát SBS pro použití s ​​automatizací, bílý rám a jamky, H1/H12/A12, zkosené rohy, fully skirted | 1x50ks | 1ks | 50